## Sheet1
| CPV | Название | Техническое описание | Ед. изм. | количество
1 | 33141192/1 | Прямая диафизарная площадка — крупная | Прямая диафизарная площадка— крупная:Имплантаты (инструменты) должны быть изготовлены из сплава медицинского назначения. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского производства и иметь соответствующие сертификаты. Необходимо наличие сертификатов качества. В комплект должны входить этикетки, пригодные для вклеивания в медицинскую документацию пациента.* | հատ | 3
2 | 33141192/2 | Прямая диафизарная площадка — средняя | Прямая диафизарная площадка — средняя. Имплантаты (инструменты) должны быть изготовлены из сплава медицинского назначения. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского производства и иметь соответствующие сертификаты. Необходимо наличие сертификатов качества. В комплект должны входить этикетки, пригодные для вклеивания в медицинскую документацию пациента.* | հատ | 3
3 | 33141192/3 | Прямая диафизарная площадка — малая | Прямая диафизарная площадка — малая։ Имплантаты (инструменты) должны быть изготовлены из сплава медицинского назначения. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского производства и иметь соответствующие сертификаты. Необходимо наличие сертификатов качества. В комплект должны входить этикетки, пригодные для вклеивания в медицинскую документацию пациента.* | հատ | 3
4 | 33141192/4 | Угловая конструкция DHS | Угловая конструкция DHS։ Имплантаты (инструменты) должны быть изготовлены из сплава медицинского назначения. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского производства и иметь соответствующие сертификаты. Необходимо наличие сертификатов качества. В комплект должны входить этикетки, пригодные для вклеивания в медицинскую документацию пациента.* | հատ | 3
5 | 33141192/5 | Блокируемый спонгиозный винт диаметром 3,5 мм | Блокируемый спонгиозный винт диаметром 3,5 мм; головка под шестигранную отвертку; система FIX LOCK; длина 14–50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016; имплантат имеет маркировку CE. | հատ | 10
6 | 33141192/6 | Блокируемый кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Блокируемый кортикальный винт диаметром 3,5 мм; головка под шестигранную отвертку; система FIX LOCK; длина 14–50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
7 | 33141192/7 | Кортикальный самонарезающий винт диаметром 3,5 мм | Кортикальный самонарезающий винт диаметром 3,5 мм; головка под шестигранную отвертку; длина от 14 до 50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и (как минимум) ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
8 | 33141192/8 | Кортикальный самонарезающий винт диаметром 4,5 мм | Кортикальный самонарезающий винт диаметром 4,5 мм։ Самонарезающий винт с головкой под шестигранный ключ; длина варьируется от 14 до 50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и как минимум ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
9 | 33141192/9 | Блокируемый кортикальный винт диаметром 4,5 мм | Блокируемый кортикальный винт диаметром 4,5 мм։ Головка винта под шестигранный ключ, система FIX LOCK, длина 14–50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
10 | 33141192/10 | Блокируемый спонгиозный винт диаметром 4,5 мм | Блокируемый спонгиозный винт диаметром 4,5 мм։ Головка винта под шестигранный ключ, система FIX LOCK, длина 14–50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
11 | 33141192/11 | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм։ Головка с шестигранным шлицем; длина от 14 до 50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
12 | 33141192/12 | Спонгиозный винт диаметром 3,5 мм | Спонгиозный винт диаметром 3,5 мм։ Головка с шестигранным шлицем; длина 14–50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
13 | 33141192/13 | Кортикальный винт диаметром 4,5 мм | Кортикальный винт диаметром 4,5 мм։ Головка с шестигранным шлицем; длина 14–50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
14 | 33141192/14 | Спонгиозный винт диаметром 4,5 мм | Спонгиозный винт диаметром։Головка с шестигранным шлицем; длина 14–50 мм с шагом 2 мм; производитель сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016; имплантат имеет сертификат CE. | հատ | 10
15 | 33141192/15 | Металлическая проволока | Металлическая проволока, диаметр 0,6–1 мм, длина 3 м ± 20 % (по требованию заказчика). Должна быть изготовлена ​​из сплава медицинского назначения. Требуемые сертификаты: наличие у производителя сертификатов ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016, а также наличие у имплантата сертификата CE. | հատ | 1
16 | 33141192/16 | Спица Киршнера | Спицы Киршнера различных размеров/по требованию заказчика | հատ | 20
17 | 33161120/1 | Хирургические ножницы | Хирургические ножницы, среднего размера (14–15 см), прямые, остро-тупоконечные., Из нержавеющей стали. | հատ | 3
18 | 33161120/2 | Хирургические ножницы | Хирургические ножницы среднего размера, 14–15 см, изогнутые, остро-тупоконечные.Из нержавеющей стали. | հատ | 2
19 | 33161120/3 | Хирургические ножницы | Хирургические ножницы, среднего размера, 14–15 см, прямые, остроконечные. Из нержавеющей стали. | հատ | 3
20 | 33161120/4 | Хирургические ножницы | Хирургические ножницы, среднего размера, 14–15 см, изогнутые, остроконечные. Из нержавеющей стали. | հատ | 2
21 | 33141211/4 | Трусы для колоноскопии | Одноразовые трусы для колоноскопии | հատ | 50
22 | 33141154/1 | Эндоскопические биопсийные щипцы | Одноразовые эндоскопические биопсийные щипцы. Предназначены для сбора биопсийных образцов со слизистой оболочки и других тканей во время гастроэнтерологической эндоскопии. Должны быть стерильными, индивидуально упакованными и совместимыми с гибкими гастроскопами и эндоскопами верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Наружный диаметр: 2,3 мм; совместимость с рабочим каналом диаметром не менее 2,8 мм; длина рабочей части: 160–230 см (по требованию заказчика); ширина раскрытия браншей: 8 мм; бранши с зубцами (типа «аллигатор») для надежного захвата тканей; наличие центрального шипа для надежной фиксации образца биопсии; гибкий металлический стержень, устойчивый к перегибам; эргономичная рукоятка кольцевого типа, позволяющая управлять инструментом одной рукой; предназначено для получения крупных, неповрежденных образцов биопсии с минимальной травматизацией. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и стерильным. | հատ | 3
23 | 33141211/5 | Эндоскопическая электрохирургическая петля для полипэктомии | Одноразовая эндоскопическая электрохирургическая петля для полипэктомии. Предназначена для эндоскопического удаления полипов в желудочно-кишечном тракте. Должна быть стерильной, иметь индивидуальную упаковку и быть совместимой с гибкими гастроскопами и эндоскопами для верхних отделов желудочно-кишечного тракта.Рабочая длина: 2300 мм; диаметр петли: 15 мм или 10 мм; диаметр рабочего канала: 2,8 мм. Наружный диаметр катетера: не более 2,3 мм. Петля должна быть изготовлена ​​из монофиламентной проволоки и обеспечивать точное рассечение и коагуляцию. Рукоятка должна быть эргономичной, с системой управления типа «три кольца». Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и стерильным. | հատ | 3
24 | 33141211/6 | Аспирационная трубка с рукояткой Янкауэра | Аспирационная трубка Янкауэра с рукояткой; длина трубки: 1,8–2,0 м; диаметр: 3/16 дюйма (приблизительно 4,8 мм) | հատ | 100
25 | 38411400/1 | Комнатный термометр-гигрометр | Цифровой прибор для измерения температуры в помещении и относительной влажности воздуха. Устройство должно быть оснащено цифровым ЖК-дисплеем и обеспечивать одновременное отображение температуры внутри помещения, температуры на улице и относительной влажности воздуха. Диапазон измерения температуры: внутри помещения (IN) — от -10°C до +50°C; на улице (OUT) — от -50°C до +70°C. Диапазон измерения влажности (IN/OUT): 10–99%. Точность измерений: температура ±1°C, влажность ±5%. В комплект должен входить внешний температурный датчик с кабелем длиной 1,5–2 м. Питание: одна батарейка типа AAA (1,5 В). Устройство должно быть новым и не бывшим в употреблении. | հատ | 5
Замечание*
*Количество товаров, подлежащих закупке, считается максимальным поставляемым количеством, которое может быть уменьшено в соответствии с потребностями.
*Если атрибуты объектов закупки содержат требование или ссылку на какой-либо коммерческий знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда невозможно охарактеризовать объект закупки без них, в случае использования ссылок в характеристике атрибутов читать слово «или эквивалент». в соответствии с (закон, Статья 13, пункт 5).
*Поставка осуществляется поставщиком по адресу РА, Сюникская область, г.Каджаран, ул. А. Бакунца 1, ЗАО "Каджаранский медицинский центр", в рабочие дни и в рабочее время 09.00-17։00։
*Товары будут доставлены в течение 5 рабочих дней, считая с даты с даты заключения и вступления договора в силу в 2026 году, каждый раз с момента получения заказа от покупателя, в соответствии с количеством и типом товаров, заказанных покупателем, и через 20 календарных дней для этапа 1 (если поставщик не соглашается на поставку раньше).
*Участник, занявший первое место, должен также предоставить информацию о товарном знаке, производителе, стране происхождения предлагаемого товара:
*Остаточный срок годности на момент передачи
а. Товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент сдачи,
б.это товары со сроком годности до 2,5 лет: срок остаточной годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент сдачи
*** Если договор заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то расчет срока в графе устанавливается в календарных днях, с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, путем расчета, если предусмотрены финансовые средства :
*Все продукты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.: