Տեղի է ունեցել փոփոխություն ՍՄՔԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի 22-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում։ Խնդրում ենք տվյալ չափաբաժնի համար հիմք ընդունել այս փոփոխված տեխնիկական բնութագիրը։

| 22 | 33141154/1 | Էնդոսկոպիկ բիոպսիայի աքցան | Միանգամյա օգտագործման էնդոսկոպիկ բիոպսիայի աքցան։Նախատեսված է գաստրոէնտերոլոգիական էնդոսկոպիայի ընթացքում լորձաթաղանթից և այլ հյուսվածքներից բիոպսիոն նյութի վերցման համար։ Պետք է լինի ստերիլ, անհատական փաթեթավորմամբ և համատեղելի լինի ճկուն գաստրոսկոպների և վերին ստամոքսաղիքային տրակտի էնդոսկոպների հետ։ Արտաքին տրամագիծ՝ 1.8 մմ Համատեղելի աշխատանքային ալիքի տրամագիծ՝ առնվազն 2.0մմ, լարի երկարությունը՝ 180-230սմ,ըստ պատվիրատուի պահանջի , ծնոտների բացման լայնություն՝ 4.5մմ-6մմ, ծնոտները լինեն ատամնավոր/ Alligator type/` հյուսվածքի հուսալի ֆիքսման համար, ունենա կենտրոնական ասեղ /Spike/ բիոպտատի կայուն ֆիքսման համար, ճկուն, ոլորման նկատմամբ կայուն մետաղական լար, էրգոնոմիկ , օղակով բռնակ՝ մեկ ձեռքով կառավարման հնարավորությամբ, ապահովի մեծածավալ և ամբողջական բիոպտատի ստացում՝ նվազագույն վնասվածքով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ստերիլ։ |
| --- | --- | --- | --- |