ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  | Օդորակիչ | Օդորակիչ` պատուհանի: Աշխատանքային ռեժիմը՝ պաղեցնող: Առնվազն 12000-18000 BTU հզորությամբ: Էներգաարդյունավետության դասը՝ առնվազն B: Աղմուկի առավելագույնը մակարդակը՝ 47* դԲԱ: Առավելագույն չափսերը /Երկ.xԲարձր.xԽոր./(սմ)՝ 325x425x321: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ: Հզորությունը հովացման ռեժիմում՝ առնվազն 5,1 ԿՎտ, պահանջվող հզորությունը հովացման ընթացքում՝ առնվազն 1590 Վտ: Փոփոխական հոսանքի մուտքային սնուցումը՝ առնվազն 220-240 Վ, մուտքային հաճախականությունը՝ առնվազն 50-60 Հց: Էլեկտրական հոսանքին (համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան C, F խրոցներով) միացվող համապատասխան լարեր և մասնագրեր: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի: Առաքումը՝ ներառյալ տեղադրումը, մոնտաժումը և գործարկումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը մինչև 4 մետր)՝ մատակարարի կողմից։ Վերջնական տեսքն ու ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուհի հետ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Միկրոալիքային վառարան | Հոսանքի (Վ/Հց) առնվազն 220-240 Վ/50-60 Հց Գույն՝ սպինակ կամ սև Հզորություն (Վտ) առնվազն 1250 Վտ Իրանի նյութը Բիոկերամիկական էմալ Ծավալ Առնվազն 20 Լ Ծրագրերի քանակ Առնվազն 5 Ապրանքի չափսերը Առնվազն 44.3x34x25.8 սմ Ափսեի տրամագիծ Առնվազն 25.5 սմ Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  |  |  | адрес | срок** |
|  | Кондиционер | Оконный кондиционер. Режим работы — охлаждение. Производительность — не менее 12000–18000 BTU. Класс энергоэффективности — не ниже B. Максимальный уровень шума — не более 47 дБ(А). Максимальные габариты (Д×В×Г) — не менее 325 × 425 × 321 мм. Управление — с помощью пульта дистанционного управления. Холодопроизводительность — не менее 5,1 кВт. Потребляемая мощность в режиме охлаждения — не менее 1590 Вт. Электропитание — не менее 220–240 В, 50–60 Гц. Комплект должен включать соответствующие кабели и разъёмы для подключения к электросети (вилки типов C и F, соответствующие международным стандартам). Гарантийное обслуживание — не менее 1 год. Поставка включает доставку, установку, монтаж, ввод в эксплуатацию, а также все необходимые для установки трубки длиной до 4 метров. Все работы выполняются Поставщиком. Окончательный внешний вид и конструкция должны быть согласованы с Заказчиком. | шт | 2 | Ал. Манукян 1 | В течение 21 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Микроволновая печь | Микроволновая печь Электропитание — не менее 220–240 В / 50–60 Гц. Цвет — белый или чёрный. Мощность — не менее 1250 Вт. Материал внутреннего покрытия — биокерамическая эмаль. Объём — не менее 20 л. Количество программ — не менее 5. Габариты изделия — не менее 44,3 × 34 × 25,8 см. Диаметр поворотного блюда — не менее 25,5 см. Гарантийное обслуживание — не менее 1 год. | шт | 1 | Ал. Манукян 1 | В течение 21 календарных дней с даты заключения договора |