ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիր ըստ ԳՄԱ Դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները ( տեխնիկական բնութագիրը) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը ՀՀ դրամ | Գումար ՀՀ դրամ | Մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 44221220 | Հատվածավոր դարպաս Секционные ворота | Հատվածավոր դարպաս, ալյումինե շրջանակով, ջերմամեկուսացված, փոշեներկված մոխրագույն (RALL 9006), սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելների հաստությունը 45 մմ, ավտոմատ դեպի վերև բացվող, արագությունը 0,4-0,6 մ/վրկ, ռետինե խտարարով, հոսանքազրկման դեպքում բացվելու հնարավորությամբ, խոչընդոտի դեպքում դարպասի ավտոմատ կանգառ, դարպասի չափերը՝ (6000 լ. x 5600 բ.) մմ= 33,6 մ2 Աշխատանքի կատարման ավարտին տրամադրել մեկ տարվա երաշխիք Секционные ворота, с алюминиевой рамой, теплоизолированные, с порошковым покрытием серого цвета (RALL 9006), с сэндвич-панелью (утеплитель пенополиуретан), толщина панели 45мм, автоматическое открывание вверх, скорость 0,4-0,6 м/сек., с резиновым уплотнителем, с возможностью открывания в случае отключения электроэнергии, автоматическая остановка ворот при обнаружении препятствия, размеры ворот: (6000 ш. x 5600 в․) мм =33,6 м2 По завершении выполнения работ предоставить гарантию на выполненные работы сроком один год. | մ2 м2 | 33,6 | 119000 | 3998400 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրացուցային օրվա ընթացում В течение 120 календарных дней после заключения договора |
| 2 | 44221140 | Հատվածավոր դռնակ Секционная дверь | Հատվածավոր դռնակ, ալյումինե շրջանակով, ջերմամեկուսացված, փոշեներկված մոխրագույն (RALL 9006), սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելների հաստությունը 45 մմ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, դեպի դուրս բացվող, դռնակի չափերը՝ (1000 լ. x 2100 բ.) մմ= 2,1 մ2 Աշխատանքի կատարման ավարտին տրամադրել մեկ տարվա երաշխիք Секционный дверь, с алюминиевой рамой, теплоизолированный, с порошковым покрытием серого цвета (RALL 9006), с сэндвич-панелью (утеплитель пенополиуретан), толщина панели 45мм, с высококачественным замком с ключами, с ручками на 4-х петлях, открывающаяся наружу, размеры двери: (1000 ш. x 2100 в.) мм=2,1 м2 По завершении выполнения работ предоставить гарантию на выполненные работы сроком один год. | մ2 м2 | 2,1 | 393000 | 825300 |  |  |

Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը:

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

- Հին դարպասի ապամոնտաժումն իրականացվելու է ՀԱԷԿ֊ի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից:

- Բոլոր անհրաժեշտ  շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու Վաճառողը:

- Բոլոր  չափաբաժինների ապրանքների տեղադրման, կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքները կատարվելու են Վաճառողի  կողմից։

- Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կնքումից անմիջապես հետո, հինգ օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր` մուտքի  թույլտվություն ստանալու համար:

- Պատվիրատուի կողմից թույլտվությունը տրամադրվում է  միչև 50 օրացուցային օրվա ընթացքում, լիազոր մարմնի (ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ԱԱԾ) կողմից տրամադրված հուսալիության դրական եզրակացության հիման վրա՝  համաձայն ՀՀ կառավարության №744 առ. 09.06.2005 որոշման ։

- Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

- Վաճառողը  պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

- Վաճառողը  պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան,  հեռ. 010280035, e-mail: mkrtich.karapetyan@anpp.am

Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction одновременно с предоставлением договора на адрес электронной почты, указанный в заявке выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в АЭС. Необходимо подписать и загрузить в систему проект, полученный с электронной почты координирующего секретаря. Также следует учитывать, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученного по электронной почте.

- Товары должны быть новыми, неиспользованными.

2.	Демонтаж старых ворот будет осуществляться соответствующим подразделением ААЭС.

3.	Все необходимые строительные материалы будут приобретены Продавцом.

4.	Все работы по монтажу, наладке и испытанию Товара должны выполняться организацией Продавца.

5.	Продавец обязан представить Покупателю соответствующие документы для получения разрешения на въезд в течение пяти дней, сразу после заключения договора.

6.	Разрешение выдается Заказчиком в течение 50 календарных дней на основании положительного заключения о надежности, предоставленного уполномоченным органом (СНБ при правительстве РА), в соответствии с решением Правительства РА №744. Решение от 09.06.2005

7. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи 30 рабочих дней.

- Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

- Продавец должен уведомить менеджера по договору о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900  до 1530 часов.

Менеджер по договору М.Карапетян, тел. 010280035, электронная почта: mkrtich.karapetyan@anpp.am