ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26

| ԱՊՐԱՆՔԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |  |
|  |  | 33141136 | Î³ï»ïñ Ý/» G18 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 500 |  |
|  |  | 33141136 | Î³ï»ïñ Ý/» G20 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 5000 |  |
|  |  | 33141136 | Î³ï»ïñ Ý/» G22 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 8000 |  |
|  |  | 33141111 | ÎåãáÕ ëå»Õ³ÝÇ | Կպչող սպեղանի թղթե: Տեսակը` հիպոալերգիկ: Չափսերը` 3սմx5մ : | Ñ³ï | 3000 |  |
|  |  | 33141111 | ÎåãáÕ ëå»Õ³ÝÇ | Կպչող սպեղանի թղթե: Տեսակը` հիպոալերգիկ: Չափսերը` 5սմx5մ : | Ñ³ï | 3000 |  |
|  |  | 33141173 | Մեզի տոպրակ | Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ : | Ñ³ï | 200 |  |
|  |  | 33141142 | Ժանեյի Ü»ñ³ñÏÇã Ù/û· | ներարկիչներ Ժանե մ/օգ 50մլ | հատ | 100 |  |
|  |  | 33141110 | Վիրակապ գիպսե | Վիրակապ գիպսե, չափսը՝ 270*15 | Ñ³ï | 150 |  |
|  |  | 33141138 | øÃÇ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ï³ÝÛáõÉ³Ý»ñ մեծի | øÃÇ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ï³ÝÛáõÉ³Ý»ñ մեծի | հատ | 300 |  |
|  |  | 33141138 | øÃÇ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ï³ÝÛáõÉ³Ý»ñ նորածնային | քթի թթվածնային կանյուլա՝ նորածնային | հատ | 200 |  |
|  |  | 33141182 | պլևրալ դրենաժ (վիրափող) | պլևրալ դրենաժ ստիլետով, բութ CH 24 | հատ | 5 |  |
|  |  | 33141145 | Ասեղ պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացման G20 | Ասեղի երկարությունը 80մմ-100մմ, ասեղի կտրվածքը բութ, երկարացուցիչի երկարությունը մինչև 50սմ, G20 | հատ | 30 |  |
|  |  | 33141211 | ձեռքերը լվանալու խոզանակ | ձեռքերը լվանալու խոզանակ | հատ | 300 |  |
|  |  | 44163112 | Երկխոռոչանի պլևրալ դրենաժային համակարգ | Երկխոռոչանի պլևրալ դրենաժային համակարգ 2200մլ (±10%)՝ նախատեսված ինչպես պասիվ, այնպես էլ ակտիվ դրենավորման համար: Պետք է ունենա հեղուկի կուտակման խոռոչ, ինքնակնքման դիաֆրագմաներ, հիվանդի համար խողովակ, ավտոմատ փակման մեխանիզմով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 3 |  |
|  |  | 33141211 | Կաթետերի կցորդիչ եռաճյուղ | Կաթետերի կցորդիչ եռաճյուղ | հատ | 500 |  |
|  |  | 33141211 | հայելի գինեկոլոգիական SIMS | հայելի գինեկոլոգիական SIMS, ստերիլ, հակաալերգիկ | հատ | 40 |  |
|  |  | 33141211 | հայելի գինեկոլոգիական Կուսկոյի | հայելի գինեկոլոգիական Կուսկոյի, ստերիլ, հակաալերգիկ, M չափի | հատ | 500 |  |
|  |  | 30197641 | Ջերմաթուղթ SONY UPP 110 HG սոնոգրաֆի համար | Ջերմաթուղթ անփայլ։ Չափսը` 110մմ*20մ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | ïáõ÷ | 10 |  |
|  |  | 33151200 | թթվածնային շնչադիմակ բաժակով | նեբուլայզերի աքսեսուար երկու դիմակով (մեծի և փոքրի), դեղորայքի բաժակ, խողովակ 150սմ | հատ | 50 |  |
|  |  | 33141211 | Արտածծման սարքի խողովակ առանց ծայրակալի | Արտածծման սարքի խողովակ առանց ծայրակալի | հատ | 40 |  |
|  |  | 33141218 | Վիրահատական ընդհանուր փաթեթ | Վիրահատական ընդհանուր փաթեթ ստերիլ, միանգամյա օգտագործման, արտադրության և ստերիլիզացիայի համպատասխան նշումներով, անհատական փակ փաթեթ (General Pack): Հավաքածուն ներառում է Կողային վիրաբուժական ծածկոց – 160 x 200 սմ, 1 հատ; Ջրակայուն ծած – 150 x 240 սմ, 1 հատ; Վարագույր – 150 x 200 սմ, 2 հատ; Վարագույր – 80 x 90 սմ, 1 հատ; Վիրաբուժական խալաթ – 3 հատ; Դիմակ – 3 հատ; Գլխարկ – 3 հատ | հատ | 20 |  |
|  |  | 33141211 | բաբրովի խողովակ | բաբրովին միացվող խողովակ | հատ | 100 |  |
|  |  | 33141211 | Ü³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹ | Զոնդ ստամոքսային՝ ծայրը կլոր, փակ և ոչ կոպիտ: Չափսը` 18 Fr: | Ñ³ï | 20 |  |
|  |  | 33141211 | Բժշկական նույնականացման ժապավեն | Ծննդատանը նորածնի ծնվելուց անմիջապես հետո նրա դաստակին կամ կոճին կապելու հատուկ բժշկական ժապավեն։ Ժապավենի վրա գրվում են մոր տվյալները (անուն, ազգանուն), Նշվում են երեխայի ծննդյան օրը, ճիշտ ժամը, քաշը և հասակը։ Գույնը՝ կապույտ և վարդագույն | Ñ³ï | 100 |  |
|  |  | 33141211 | Լուբրիգել | Լուբրիգել դոնդող, ստերիլ, ջրալույծ գել 25գ կամ 50գ | Ñ³ï | 100 |  |
|  |  | 33141136 | Կաթետր միզային միաճյուղ | Կատետր ֆոլի միաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G18 | Ñ³ï | 200 |  |
|  |  | 33141136 | Կաթետր միզային միաճյուղ | Կատետր ֆոլի միաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G16 | Ñ³ï | 200 |  |
|  |  | 33141121 | Պոլիպրոպիլեն 8/0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից։ չափը 8/0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող ծայրով, 3/8 կորության, 11մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները: ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | տուփ | 2 |  |
|  |  | 33141121 | ՊԴՕ (4/0 ծակող 16մմ) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Մետրիկ չափը 4 metric, պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 16մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները։ ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | տուփ | 2 |  |
|  |  | 33141121 | ՊԴՕ (5/0 ծակող 13մմ) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Մետրիկ չափը 4 metric, պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 13մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները։ ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | տուփ | 2 |  |
|  |  | 33141121 | ՊԴՕ (3/0 ծակող 26մմ) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Մետրիկ չափը 4 metric, պայմանական չափը 3/0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 26մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները։ ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | տուփ | 2 |  |
|  |  | 33141121 | ՊԴՕ (0 ծակող 37մմ) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Մետրիկ չափը 4 metric, պայմանական չափը 0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 37մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները։ ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | տուփ | 2 |  |
|  |  | 33141121 | ՊԴՕ (0 ծակող 40մմ) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Մետրիկ չափը 4 metric, պայմանական չափը 0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 40մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները։ ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | տուփ | 1 |  |
| * Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ | աչքի կաթիլներ 2.5% - 10մլ |
| Պարտադիր պայման է հանդիսանում մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: |  |  |  |  |  |
| *Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի (արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն: |  |  |  |  |  |
| *Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը): |  |  |  |  |  |
| * Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: |  |  |  |  |  |
| *Մատակարարաման ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30․12․2026թ․ |  |  |  |  |  |
| *Ապրանքները կմատակարարվեն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։ |  |  |  |  |  |
| *Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ |  |  |  |  |  |
| *Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 1բ, «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։ |  |  |  |  |  |
| *Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: |  |  |  |  |  |
| *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |
| **Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5) |  |  |  |  |  |
| * Դեղի պիտանիության ժամկետները դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը` |  |  |  |  |  |
| ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, |  |  |  |  |  |
| բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, |  |  |  |  |  |
| * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
|  | 33141136 | Катетер внутривенный 18 Fr | Катетер внутривенный 18 Fr | штука | 500 |
|  | 33141136 | Катетер внутривенный 20 Fr | Катетер внутривенный 20 Fr | штука | 5000 |
|  | 33141136 | Катетер внутривенный 22 Fr | Катетер внутривенный 22 Fr | штука | 8000 |
|  | 33141111 | медицинский пластырь из бумаги | медицинский пластырь из бумаги, гипоаллергенный 3см*5м | штука | 3000 |
|  | 33141111 | медицинский пластырь из бумаги | медицинский пластырь из бумаги, гипоаллергенный 5см*5м | штука | 3000 |
|  | 33141173 | мочевой мешок 2000 мл | мочевой мешок 2000 мл | штука | 200 |
|  | 33141142 | шприц Жане 50мл | шприц Жане 50мл | штука | 100 |
|  | 33141110 | бинт гипсовый | бинт гипсовый, размер 270*15 | штука | 150 |
|  | 33141138 | канюля назальная кислородная | канюля назальная кислородная для взрослых | штука | 300 |
|  | 33141138 | канюля назальная кислородная | канюля назальная кислородная для новорожденных | штука | 200 |
|  | 33141182 | Дренаж торакальный на стилете 24CH | Дренаж торакальный на стилете 24CH | штука | 5 |
|  | 33141145 | Игольная анестезия периферических нервов G20 | Длина иглы 5-8см, срез иглы тупой, длина удлинителя до 50см | штука | 30 |
|  | 33141211 | щетка для мытья рук | щетка для мытья рук | штука | 300 |
|  | 44163112 | Двухкамерная система дренирования плевральной полости | Двухкамерная система для дренирования плевральной полости объемом 2200 мл (±10%), предназначенная как для пассивного, так и для активного дренирования. Должна иметь полость для сбора жидкости, самовсасывающие диафрагмы, дренажную трубку для пациента с автоматическим механизмом закрытия. Наличие сертификата качества | штука | 3 |
|  | 33141211 | Краник 3-ходовой (тройник) для внутривенного введение растворов | Краник 3-ходовой (тройник) для внутривенного введение растворов | штука | 500 |
|  | 33141211 | зеркало гинекологическое по симсу | зеркало гинекологическое по симсу | штука | 40 |
|  | 33141211 | зеркало гинекологическое по куско | зеркало гинекологическое по куско | штука | 500 |
|  | 30197641 | термолента для Сонографа SONY UPP 110 HG | Матовая термобумага. Размер: 110 мм * 20 м. Наличие сертификатов качества | пачка | 10 |
|  | 33151200 | кислородная маска с чашкой | кислородная маска с чашкой | пачка | 50 |
|  | 33141211 | шланг сливного устройства- | шланг сливного устройства- | штука | 40 |
|  | 33141218 | Общий хирургический пакет | Стерильный хирургический набор общего назначения, одноразового использования, с соответствующими инструкциями по изготовлению и стерилизации, в индивидуальной герметичной упаковке (общий набор). В комплект входят: Боковая хирургическая простыня – 160*200, 1 шт., Водонепроницаемая простыня – 150*240, 1 шт., Простыня – 150*200, 2 шт., Простыня – 80*90, 1 шт., Хирургический халат – 3 шт., Маска – 3 шт., Шапочка – 3 шт | штука | 20 |
|  | 33141211 | бобровая трубка | труба, соединяющаяся с котлом | штука | 100 |
|  | 33141211 | желудочный зонд 18Fr | желудочный зонд 18Fr | штука | 20 |
|  | 33141211 | Медицинская идентификационная лента | Специальный медицинский браслет, который надевается на запястье или лодыжку новорожденного сразу после рождения в родильном доме. Браслет содержит данные матери (имя, фамилия), дату рождения ребенка, точное время, вес и рост. Цвет: синий и розовый | штука | 100 |
|  | 33141211 | Лубригель | Лубригель — стерильный водорастворимый гель, 25 г или 50 г | штука | 100 |
|  | 33141136 | катетер фолея 1 ходовой G18; | катетер фолея 1 ходовой G18 | штука | 200 |
|  | 33141136 | катетер фолея 1 ходовой G16; | катетер фолея 1 ходовой G16 | штука | 200 |
|  | 33141121 | Полипропилен 8/0 | Стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся монофиламентная нить. Должна быть изготовлена ​​из полипропиленового полимера. Размер 8/0. Длина нити 75 см, N12. Игла должна быть изготовлена ​​из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрытого силиконом, что способствует уменьшению контакта иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии AISI 300. Игла должна иметь такую ​​структуру /специальные продольные канавки в части иглодержателя/, благодаря которой она надежно фиксируется в иглодержателе. Игла с прокалывающим наконечником, кривизна 3/8, длина 11 мм.Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать маркировку, указывающую название шовного материала, состав, товарный знак, логотип производителя, наименование производителя, код матрицы, размер, цвет, длину, количество нитей, длину иглы, тип иглы, кривизну, количество игл. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в естественных размерах, маркировка стерильности и метод стерилизации. Условия хранения должны быть указаны на каждой коробке. Наличие сертификатов ISO 13485 и CE или FDA является обязательным. | пачка | 2 |
|  | 33141121 | PDO (прокол 4/0, 16 мм) | Нить Стерильная хирургическая синтетическая рассасывающаяся мононить. Должен быть изготовлен из сополимера, состоящего из полидиоксанонового полимера. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет по ранке. для обеспечения наилучшей визуализации. Прочность нити на разрыв IN VIVO 70%±3% через 4 недели, 50%±2% через 6 недель, 20%±2% через 8 недель. Период полной абсорбции составляет 180-210 дней. Нить обладает антисептическими свойствами, что позволяет предотвратить развитие инфекции во время хирургического вмешательства. Метрический размер 4, метрический, обычный размер 4/0. Длина нити 75см, N12. Игла должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрытого силиконом, что способствует уменьшению контакта иглы с тканями и облегчает прохождение иглы с текстурами. Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии 300 по классификации AISI. Игла должна иметь такое строение/специальные продольные канавки с игольчатым захватом. в захватной части/, благодаря чему она надежно фиксируется в иглодержателе. Игла для пирсинга, 1/2 кривизны, длина 16 мм.Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать маркировку, указывающую название шовного материала, состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, код матрицы, стандартный и метрический размер нити, цвет, длину, количество нитей, длину иглы, тип иглы, кривизну, количество игл. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в естественных размерах, маркировка стерильности и метод стерилизации. Условия хранения должны быть указаны на каждой коробке. Наличие сертификатов ISO 13485 и CE или FDA является обязательным. | пачка | 2 |
|  | 33141121 | PDO (5/0, пирсинг 13 мм) | Стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся монофиламентная нить. Должна быть изготовлена ​​из сополимера, состоящего из полидиоксанона. Нить должна быть окрашена контрастным цветом в области раны для обеспечения наилучшей визуализации. Прочность на разрыв нити в условиях in vivo составляет 70%±3% через 4 недели, 50%±2% через 6 недель, 20%±2% через 8 недель. Период полного рассасывания составляет 180-210 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для предотвращения развития инфекции в области хирургического вмешательства. Метрический размер 4, стандартный размер 4/0. Длина нити 75 см, N12. Игла должна быть изготовлена ​​из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрытого силиконом, что помогает уменьшить контакт иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии AISI 300. Игла должна иметь такую ​​структуру/специальные продольные канавки в части иглодержателя, которые обеспечивают надежную фиксацию в иглодержателе. Игла прокалывает, имеет половинный изгиб, длину 13 мм.Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать маркировку, указывающую название шовного материала, состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, код матрицы, стандартный и метрический размер нити, цвет, длину, количество нитей, длину иглы, тип иглы, кривизну, количество игл. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в естественных размерах, маркировка стерильности и метод стерилизации. Условия хранения должны быть указаны на каждой коробке. Наличие сертификатов ISO 13485 и CE или FDA является обязательным. | пачка | 2 |
|  | 33141121 | PDO (прокол 3/0, 26 мм) | Нить Стерильная хирургическая синтетическая рассасывающаяся мононить. Должен быть изготовлен из сополимера, состоящего из полидиоксанонового полимера. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет по ранке. для обеспечения наилучшей визуализации. Прочность нити на разрыв IN VIVO 70%±3% через 4 недели, 50%±2% через 6 недель, 20%±2% через 8 недель. Период полной абсорбции составляет 180-210 дней. Нить обладает антисептическими свойствами, что позволяет предотвратить развитие инфекции во время хирургического вмешательства. Метрический размер 4, метрический, обычный размер 3/0. Длина нити 75см, N12. Игла должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрытого силиконом, что способствует уменьшению контакта иглы с тканями и облегчает прохождение иглы с текстурами. Качество сплава не должно уступать качеству сплавов серии 300 по классификации AISI. Игла должна иметь такое строение/специальные продольные канавки с игольчатым захватом. в захватной части/, благодаря чему она надежно фиксируется в иглодержателе. Игла для пирсинга, 1/2 кривизны, длина 26 мм.Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать маркировку, указывающую название шовного материала, состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, код матрицы, стандартный и метрический размер нити, цвет, длину, количество нитей, длину иглы, тип иглы, кривизну, количество игл. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в естественных размерах, маркировка стерильности и метод стерилизации. Условия хранения должны быть указаны на каждой коробке. Наличие сертификатов ISO 13485 и CE или FDA является обязательным. | пачка | 2 |
|  | 33141121 | PDO (0 отверстий, 37 мм) | Стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся монофиламентная нить. Должна быть изготовлена ​​из сополимера, состоящего из полидиоксанона. Нить должна быть окрашена контрастным цветом в области раны для обеспечения наилучшей визуализации. Прочность на разрыв нити в условиях in vivo составляет 70%±3% через 4 недели, 50%±2% через 6 недель, 20%±2% через 8 недель. Период полного рассасывания составляет 180-210 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для предотвращения развития инфекции в области хирургического вмешательства. Метрический размер 4, стандартный размер 0. Длина нити 75 см, N12. Игла должна быть изготовлена ​​из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрытого силиконом, что помогает уменьшить контакт иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Качество сплава не должно быть ниже качества сплавов серии AISI 300. Игла должна иметь такую ​​структуру /специальные продольные канавки в части иглодержателя, которые обеспечивают надежную фиксацию в иглодержателе. Игла прокалывает, имеет половинный изгиб, длину 37 мм.Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать маркировку, указывающую название шовного материала, состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, код матрицы, стандартный и метрический размер нити, цвет, длину, количество нитей, длину иглы, тип иглы, кривизну, количество игл. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в естественных размерах, маркировка стерильности и метод стерилизации. Условия хранения должны быть указаны на каждой коробке. Наличие сертификатов ISO 13485 и CE или FDA является обязательным. | пачка | 2 |
|  | 33141121 | PDO (0 отверстий 40 мм) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Մետրիկ չափը 4 metric, պայմանական չափը 0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 40մմ երկարությամբ։Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները։ ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | пачка | 1 |

* Если в течение срока действия договора Покупатель подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

*средства должны соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РА № 502-Н от 02.05.2013 г., и предлагаемые лекарственные средства должны быть включены в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в РА (регистр) (необходимо представить только зарегистрированные товары).

*Участник, занявший первое место, должен также предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе (наименовании организации-производителя) и стране происхождения.

*Информация о товарном знаке и производителе (наименование организации-производителя) является обязательной для всех лотов.

*Если выбранный участник торгов представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые оценены удовлетворительно.

*Срок поставки: с даты вступления в силу договора по 30.12.2026 г.

*Поставка товара будет осуществляться с даты вступления в силу договора, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и видом заказанного Покупателем товара, а на 1-м этапе через 20 календарных дней /если поставщик не согласится на более раннюю поставку/.

*Заказ на поставку товара/товаров размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (также путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

*Поставка осуществляется поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, г. Сисиан, ул. Ханджяна 1б, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-16:00.

*При поставке каждой партии обязательным является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.

*Все товары должны быть в новой, неиспользованной, заводской упаковке.

**Примечание – Если в характеристиках закупаемых товаров содержится требование или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производитель, за исключением случаев, когда без них невозможно описать закупаемый товар. В случае использования ссылок в описании характеристик следует читать слово «или эквивалент». Согласно (статья 13, пункт 5 Закона)

* Сроки годности препарата на момент поставки лекарственного средства покупателю должен быть следующим:

а. препарат со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,

б.  препараа со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,

* Наличие сертификатов качества