ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 26-51

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141211 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքածու/մինչև 7 պտուտակով/ |  | 1. Անրակի հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակի վրա լինում են 6, 7,8,9 ֆիքսված անցքեր պտուտակների համար, հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների համար: 2. Նախաբազկի հարթակ՝ Ա.Շ-Դ.Կ ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են` 6, 7 ,8, 9, անցք: Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար։ Հարթակը ենթակա է մոդելավորման։ 3. Նրբոլոքի հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, ուղիկ կամ դիստալ հատվածում լայնացմամբ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8 անցք: Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար։ Հարթակը ենթակա է մոդելավորման։ Կորտիկալ պտուտակներ 2.5-5.5մմ,արգելափակող պտուտակներ 2.0-5.0մմ, սպունգիոզ պտուտակներ 2.4-8.0մմ Բոլոր պտուտակները ինքնամիջուկահանվող:/մեկ պտուտակի արժեքը 3000դ/ | հատ | 123000 | 12300000 | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026 |
| 2 | 33141211 | Միջին մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքածու/մինչև 7պտուտակով/ |  | 1. . Ոլոքի հարթակ՝ Ս.Կ․-Դ.Կ ոլոքի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են` 6, 7, 8, 9, 10 անցք: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման։ 2. Բազկի հարթակ՝ Ս․Կ․-Դ.Կ․, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`5, 6, 7, 8, 9, 10 անցք: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման։ 3. Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են: Պրոքսիմալ լայնացած հատվածում առկա են 3 անցք 4.5 մմ պտուտակների համար, մարմնին կա 1 ռեպոզիցիոն պտուտակի (6.0մմ սպոնգիոզ, 1, 1/2, 2/3 պարուրագծով) համար, դիստալ հատվածում լինում է 5, 7, 9, 11, 13 կոմբինացված կամ ֆիքսված անցք։ Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: 4. Ոլոքի դիստալ մեդիալ մեդիալ/լատերալ հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են: Դիստալ լայնացած հատվածում առկա են 3 անցք պտուտակների և 3 անցք շյուղի համար, մարմնին՝ 5, 7, 9, 11, 13 անցք: Հարթակը նախատեսված է 4.5մմ կորտիկալ, 6.0մմ սպոնգիոզ պտուտակների համար: Հարթակը ենթակա է մոդելավորման: Կորտիկալ պտուտակներ 2.5-5.5մմ,արգելափակող պտուտակներ 2.0-5.0մմ, սպունգիոզ պտուտակներ 2.4-8.0մմ Բոլոր պտուտակները ինքնամիջուկահանվող: | հատ | 153000 | 6120000 | 40 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026 |
| 3 | 33141211 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքածու/մինչև 7պտուտակով/ |  | 1. Ազդրի դինամիկ պտուտակով հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են։ Հարթակի դիստալ հատվածին լինում է՝ 3,4,5, անցք։ Դինամիկ պտուտակի տրամագիծը՝ 12մմ, երկարությունը՝ 60-110մմ (քայլը 2մմ)։ Անկյունը՝ 130 աստիճան։ 2. Ազդրի հարթակ՝ Ս․Կ․-Դ.Կ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, հարթակի վրա լինում է 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք նախատեսված 4.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: 3. Ազդրային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8 մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ազդրի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող ոսկրի անատոմիական առանձնահատկույուններից՝ մեխի պահանջվող տրամագծերն են՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ: Կախված վիրահատվող ոսկրի կոտրվածքի բնույթից և դիրքից ՝ պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 320մմ,340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: 4. Ոլոքային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ոլոքի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ: 5. Բազկի անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ բազկի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ: Կորտիկալ պտուտակներ 2.5-5.5մմ,արգելափակող պտուտակներ 2.0-5.0մմ, սպունգիոզ պտուտակներ 2.4-8.0մմ Բոլոր պտուտակները ինքնամիջուկահանվող: | հատ | 183000 | 14640000 | 80 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026 |
| 4 | 33141211 | Շյուղեր |  | Շյուղեր 2.0-4.0մմ: : Նախատեսված են կոտրված ոսկորների սերտաճումն ապահովելու համար | հատ | 3000 | 900000 | 300 |  |  |  |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը  կլուծարվի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ—Մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքածուները ներառում են կոնստրուկցիան և դրան համապատասխան մինչև 7 պտուտակ ։Հավաքածուի նախահաշվային  գինը հաշվարկված է կոնստրուկցիա գումարած 7 պտուտակ․ավելի քիչ պտուտակ օգտագործվելու դեպքում գինը նվազում է։Գնի մեջ պտուտակի միավորի գինը հաշվարկված է  առավելագույնը  3000դրամ։

- Մատակարարված կոնստրուկցիաների  հետ պետք է տրվեն դրանց տեղադրման գործիքների ամբողջական հավաքածուն (արտադրողի կողմից), մատակարարումը կատարել պահանջելուց հետո՝ 2 ժամվա ընթացքում, յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող կոնստրուկցիաների բոլոր չափերի հասանելիություն։

- Պարտադիր պայման է՝ արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։

- Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/3-ի առկայություն:

- CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն։

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պատրաստված չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածքից:

- Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 2 ժամվա   ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :