## Sheet1
հ/հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի գինը(ՀՀ դրամ) | Наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена единицы (драм РА)
1 | Ռ―մատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematuoid factor-lex /Ռ―մատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ-հավաքածու | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման տեստ- հավաքածու Մեթոդ: լատեքսայինագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 տեստ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմային նշանի առկայությունը; | հատ | 400 | 55 | Ревматоидный фактор (латекс) Рематоидный фактор-лекс /Набор для определения ревматоидного фактора/ | Тест на ревматоидный фактор: Латекс-агглютинация. Срок годности 2/3. формат 5мл (100 тест) | штук | 400 | 55
2 | Anti-Streptolizin O /ASO/turbidim. | "Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման տեստ- հավաքածու, (ASO – tubodimetry կամ համարժեքը) , Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա, Ֆորմատ: 1 x 20 մլ, Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը, Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only " | հատ | 200 | 55 | Анти-стрептолизин О /ASO/турбидим | Антистрептолизин - тест-набор, (АСО - тубодиметрия или эквивалент), Формат: 1 х 20 мл, Сыворотка крови, Наличие срока годности 2/3, Условия хранения 2 -8oC, Только для диагностики in vitro | штук | 200 | 55
3 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ գել ակտիվատոր 5մլ | Արյուն վերցնելու վակուոմային համակարգ` վակուտայներ, գել ակտիվատոր 5մլ: Չափսերը՝ 13x100մմ: Պետք է կիրառելի լինի 0-3000 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ունիվերսալ ցենտրիֆուգի հետ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 2000 | 32 | Гель-активатор для вакуумной системы сбора крови, 5 мл | Система вакуумного забора крови: вакуумная пробирка, активатор геля 5 мл. Размеры: 13х100 мм. Должна быть совместима с универсальной центрифугой со скоростью вращения 0-3000 об/мин. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентны | штук | 2000 | 32
4 | Վակուտայների ասեղներ | Ասեղներ-նախատեսված Վակուտայների համար: Ֆորմատ հատ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 2000 | 25 | Иглы Вакутайнера | Иглы - предназначены для вакутайнера . Формат: шт. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | штук | 2000 | 25
5 | Լվացող նյութեր | ACCENT MC 240 վերլուծիչի համար կյուվետների լվացող լուծույթ /Detergent B concentrated/: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1000 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: | լիտր | 7 | 41960 | моющие средства | Раствор для промывки кювет анализатора ACCENT MC 240 /концентрированное моющее средство B/. Оригинальный. Формат: 1000 мл чистящего раствора/штука. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Половина срока годности на момент поставки. Условия хранения: при комнатной температуре. | литр | 7 | 41960
6 | Ալանինամինոտրանսֆերալ | ԱԼԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 490 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հատ | 2 | 13000 | Аланин-аминотрансфераза | Тест-набор для определения АЛТ для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: не более 490 тестов. Образец: Сыворотка/плазма крови со сроком годности 75 % на момент подачи. Условия хранения: 2-8 C: Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в IVD. | штук | 2 | 13000
| Երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու | Երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/ պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 6 | 19200 | набор для определения содержания железа | Набор для определения уровня железа в крови для автоматических биохимических анализаторов ACCENT MC240. Формат: 400 тестов. Упаковка: в контейнере для анализаторов ACCENT MC240. Руководство пользователя содержит схему программирования ACCENT MC240. Образец: сгусток крови/плазма. 75% от срока годности на момент переливания. Условия хранения: 2-8 °C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для диагностики in vitro. | коробка
7 | Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ- հավաքածու PT Liq 4 | Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Yumizen G շարքի կոագուլոմետրերի համար: Ֆորմատ՝ 12x4մլ (օգտագործմանը պատրաստ վիճակում): Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Ծրագրավորումը իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 4 | 39600 | Набор для определения протромбинового времени PT Liq 4 | Набор для определения протромбинового времени для коагулометров серии Yumizen G. Формат: 12 x 4 мл (готов к использованию). Оригинал: новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Фирменная марка. Программирование должно выполняться сертифицированным специалистом. Срок годности 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для диагностики in vitro. | коробка | 4 | 39600
8 | ԱՊՏՏ որոշման թեստ-հավաքածու APTT Liq 4 | ԱՊՏՏ որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Yumizen G շարքի կոագուլոմետրերի համար: Ֆորմատ՝ 12x4մլ(օգտագործմանը պատրաստ վիճակում): Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Ծրագրավորումը իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 2 | 53800 | Набор для определения АПТТ APTT Liq 4 | Набор для определения APTT для коагулометров серии Yumizen G. Формат: 12 x 4 мл (готов к использованию). Оригинал: новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Фирменное наименование. Программирование должно выполняться сертифицированным специалистом. Срок годности 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. For IVD use only | коробка | 2 | 53800
9 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու FIB 5 | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Yumizen G շարքի կոագուլոմետրերի համար: Ֆորմատ՝ 12x5մլ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Ծրագրավորումը իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 3 | 156400 | Набор для определения фибриногена FIB 5 | Набор для определения фибриногена для коагулометров серии Yumizen G. Формат: 12 x 5 мл. Оригинальный. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Фирменная марка. Программирование должно выполняться сертифицированным специалистом. Срок годности 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. For IVD use only | коробка | 3 | 156400
10 | Իմիդազոլ IMIDAZOL | Իմիդազոլ նախատեսված նախատեսված Yumizen G շարքի կոագուլոմետրերի համար: Ֆորմատ՝ 12x15մլ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Ծրագրավորումը իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 2 | 28800 | Имидазол | Имидазол, предназначенный для коагулометров серии Yumizen G. Формат: 12 x 15 мл. Оригинальный. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Торговая марка. Программирование должно выполняться сертифицированным специалистом. 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. For IVD use only | коробка | 2 | 28800
11 | CaCL2 4 | CaCL2 4 նախատեսված Yumizen G շարքի կոագուլոմետրերի համար: Ֆորմատ՝ 12x4մլ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Ծրագրավորումը իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 2 | 38700 | CaCL2 4 | CaCL2 4 предназначен для коагулометров серии Yumizen G. Формат: 12 x 4 мл. Оригинальный. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Фирменная марка. Программирование должно выполняться сертифицированным специалистом. 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. | коробка | 2 | 38700
12 | Կոնտրոլ 1+2 CTRL I & II | Կոնտրոլ 1+2 նախատեսված Yumizen G շարքի կոագուլոմետրերի համար: Ֆորմատ՝ 2x1մլ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Ծրագրավորումը իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | հավաքածու | 2 | 22200 | Контрол 1+2 CTRL I & II | Контроль 1+2 предназначен для коагулометров серии Yumizen G. Формат: 2 x 1 мл. Оригинальный. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Фирменная марка. Программирование должно выполняться сертифицированным специалистом. Срок годности составляет 75% от срока годности на момент поставки. Условия хранения: 2-8°C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. For IVD use only | колекция | 2 | 22200
13 | Կյուվետ | Կյուվետներ նախատեսված Yumizen G շարքի կոագուլոմետրերի համար: Ֆորմատը՝ 2x500 հատ կյուվետ + 2 թափոնի տարա/ տուփ։ Օրիգինալ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: | տուփ | 9 | 105200 | Кювет | Кюветы, предназначенные для коагулометров серии Yumizen G. Формат: 2 кюветы по 500 мл + 2 контейнера для отходов/коробка. Оригинал: Фирменный продукт. Сертифицировано по стандартам ISO 9001 и ISO 13485. | коробка | 9 | 105200
14 | Ջերմային թուղթ | Ջերմային թուղթ նախատեսված Yumizen G շարքի կոագուլոմետրերի համար: | հատ | 10 | 1800 | термобумага | Термобумага, предназначенная для коагулометров серии Yumizen G. | штук | 10 | 1800
15 | Na+K+Cl որոշման թեստ-հավաքածու | Na+K+Cl FUJI DRI-CHEM SLIDE NA-K-CL S որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 30 | 23700 | набор для определения Na+K+Cl | Набор для определения Na+K+Cl FUJI DRI-CHEM SLIDE NA-K-CL S для автоматизированных биохимических анализаторов серии NX. Формат: 24 теста/коробка. Упаковка: для анализаторов серии NX.Образец: сгусток крови/плазма.Условия хранения: 2-8°C.Сертифицировано по ISO 9001 и ISO 13485 For IVD use only | коробка | 30 | 23700
16 | Ռեֆերենս լուծույթ Na+K+Cl որոշման համար | Ռեֆերենս լուծույթ Reference Fluid for Electrolytes Na+K+Cl որոշման համար նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ՝ 6x8 մլ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 2 | 19300 | Эталонный раствор для определения Na+K+Cl | «Референтная жидкость для определения электролитов Na+K+Cl для автоматизированных биохимических анализаторов серии NX. Формат: 6 x 8 мл. Упаковка: для анализаторов серии NX. Образец: сгусток крови/плазма. Условия хранения: 2-8°C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. For IVD use only | коробка | 2 | 19300
17 | Ծայրակալներ | Ծայրակալներ նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։Ֆորմատ՝ 96 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:For IVD use only | տուփ | 15 | 11800 | наконечник | наконечник предназначенные для использования с автоматизированными биохимическими анализаторами серии NX. Формат: 96 шт./коробка. Упаковка: для анализаторов серии NX. Образец: сгусток крови/плазма. Сертифицировано по ISO 9001 и ISO 13485. For IVD use only | коробка | 15 | 11800
18 | Աշխատանքային փորձանոթ 1,5մլ | Աշխատանքային փորձանոթ կափարիչով, նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։ Ֆորմատ՝ 1,5մլ, 100 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 3 | 22400 | Рабочая пробирка 1,5 мл | Рабочая пробирка с крышкой, предназначенная для использования с автоматизированными биохимическими анализаторами серии NX.Формат: 1,5 мл, 100 шт./коробка.Упаковка: разработана для анализаторов серии NX.Имеются с ертификаты ISO 9001 и ISO 13485.For IVD use only | коробка | 3 | 22400
19 | Աշխատանքային փորձանոթ 0,5մլ | Աշխատանքային փորձանոթ կափարիչով, նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։ Ֆորմատ՝ 0,5մլ, 100 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only | տուփ | 5 | 22400 | Рабочая пробирка 0,5 мл | Рабочая пробирка с крышкой, предназначенная для использования с автоматизированными биохимическими анализаторами серии NX.Формат: 0,5 мл, 100 шт./коробка.Упаковка: разработана для анализаторов серии NX.Имеются с ертификаты ISO 9001 и ISO 13485.For IVD use only | коробка | 5 | 22400
20 | Ջերմային թուղթ | Ջերմային թուղթ նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։ | հատ | 30 | 500 | термобумага | Термобумага, предназначенная для использования с автоматизированными биохимическими анализаторами серии NX. | штук | 30 | 500
21 | Հալոգեն լամպ | Հալոգեն լամպ նախատեսված նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։ Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 1 | 78000 | Галогенная лампа | Галогенная лампа, предназначенная для использования с автоматизированными биохимическими анализаторами серии NX. Оригинальная. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. | штук | 1 | 78000
22 | Աշխատանքային փորձանոթ | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված ACCENT MC 240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ ֆորմատ՝ 8 հատ/տուփ։ | տուփ | 1 | 304000 | Рабочая пробирка | Рабочие пробирки, предназначенные для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC 240. Формат: 8 штук в коробке. | коробка | 1 | 304000
23 | Հալոգեն լամպ | Հալոգեն լամպ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 1 | 92000 | Галогенная лампа | Галогенная лампа для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Оригинальная. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. | штук | 1 | 92000