## հայերեն
N | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը | Պահանջվող տարեկան առավելագույն քանակ
1 | 39111170 | Բազկաթոռ | Պտտվող գրասենյակային արմունկահենակներով աթոռ, հիմքը 5 անիվների վրա` միմյանց կապակցված հինգ թևանի մետաղական խաչուկով, արմունկահենակը պլաստմասե, նստատեղը՝ 10մմ ֆաներա պատված սպունգով և բարձր որակի կտորով․ նստատեղի լայնությունը 52սմ, երկարությունը՝ 50սմ (շեղումը` ոչ ավելի քան 3%)։ Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 56սմ (շեղումը` ոչ ավելի քան 3%)։ Մինչ պայմանագրի կնքումը մատակարարը պետք է գունային համադրությունը, աքսեսուարները և արտաքին տեսքը համաձայնեցնի գնորդի հետ։ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | հատ | 71
2 | 39111140 | Աթոռ պլաստմասե | Պլաստիկ աթոռ՝ 400x450մմ (շեղումը` ոչ ավելի քան 3%), հենակներով: Խողովակային պողպատե շրջանակ։ Հենակի բարձրությունը 400մմ (շեղումը` ոչ ավելի քան 3%):Մինչ պայմանագրի կնքումը մատակարարը պետք է գունային համադրությունը, աքսեսուարները և արտաքին տեսքը համաձայնեցնի գնորդի հետ։ Տեղադրում։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | հատ | 90
3 | 34921440 | Աղբաման ոտնակով | Աղբաման ոտնակով․ պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից կամ քրոմապատ պողպատից, տարողություն՝ ոչ պակաս քան 12 լիտր, լվացվող մակերես, ամուր փակվող ծածկ, ոտնակի գործողության առկայություն։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, երաշխիքը ոչ պակաս քան 6 ամիս։ | հատ | 50
4 | 34921440 | Աղբաման ցանցավոր | Աղբարկղ, ոչ պակաս քան 12 լիտր տարողությամբ, մետաղական վանդակով, ամբողջական մետաղական կլոր հիմքով, բարձրությունը մոտ 33 սմ, վերևի հատվածի տրամագիծը մոտ 29 սմ։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, երաշխիքը ոչ պակաս քան 6 ամիս։ | հատ | 40
5 | 38311100 | Մանկական կշեռք | Կշեռք մանկական հասակաչափով։ Հարմարավետ, հուսալի և գեղեցիկ ձևավորված էլեկտրոնային մանկական կշեռք, պետք է ունենա թվային էկրան, ներկառուցված հասակաչափ։ Հասակաչափը պետք է ունենա շարժական մետր մանկան հասակը ճշգրիտ չափման նպատակով։Հասակի չափումը ոչ պակաս քան 35-65 սմ սահմաններում։ Կշռելու առավելագույն սահմանը ոչ պակաս քան 20 կգ։ Աստիճանավորումը ոչ ավելի քան 5 գրամ, ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 5 գրամ, ավտոմատ զրոյացման գործառույթի առկայություն, մարտկոցը խնայելու համար ավտոմատ անջատման գործառույթ։ Լրակազմ և պարագաներ՝ աշխատակազմի ուսուցում, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն։ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար։ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս։ Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք։ | հատ | 6
6 | 33191120 | Դոնորական բազկաթոռ | Դոնորական բազկաթոռ նախատեսված դոնորական պրոցեդուրաների և այլ երկարատև բժշկական միջամտությունների համար Հեշտ օգտագործման և պահպանման համար Տրենդելենբուրգի դիրքը`ոչ պակաս քան 0-12 ° միջակայքում Աթոռի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի առաջնակարգ դասի փոշեներկված պողպատից, արտաքին տեսքը`պատրաստված ամուր մանրաթելային նյութից և բազմաշերտ ներկից, ծածկված արհեստական կաշվով Պետք է ունենա կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ. առաջ / կողային / կողային ուղղությունների կարգավորում Պետք է ունենա ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ Պետք է ունենան ոչ պակաս, քան 4 x 10 սմ տրամաչափի անիվներ`անհատական փականային համակարգով Բեռնման հզորությունը` ոչ պակաս քան 240 կգ Պետք է հագեցած լինի 3 շարժիչով `բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար Բարձրությունը կարգավորվում է ոչ պակաս քան 580-780 մմ միջակայքում Չափերը. Ոչ պակաս քան. Նստատեղի հատվածի լայնությունը`600 մմ, ընդհանուր լայնությունը՝ 900 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1900 մմ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | հատ | 3
7 | 39138310 | Կլոր աթոռ շարժական | Պտտվող աթոռ գազային պոմպով։ Վիրաբույժի աթոռ գազային պոմպով` 5 անիվների վրա, փոփոխական բարձրությունը` ոչ պակաս քան 50-ից 60 սմ միջակայքում, փափուկ նստատեղ, գազի պոմպով։ Տեղադրում։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս։ | հատ | 8
8 | 31512320 | Ուլտրամանուշակագույն լամպեր | Ուլտրամանուշակագույն բակտերիոցիդ կվարց լամպ: Պատին ամրացվող, հորիզանական կամ ուղղահայաց, 220Վ, 50Հց, 30Վ/60Վ UV-C /1մ Վ/քմ/: Ռադիացիան՝ 0.60 UV, 273-7nm, տևողությունը առնվազն 5000 ժամ, նախատեսված է ոչ պակաս 12քմ սենյակի համար։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով։ երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս։ | հատ | 6
9 | 33121160 | Ռոտտա ապարատ | Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը նախատեսված է կլինիկաներում, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օռլովայի աղյուսակները միաժամանակ։ Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով։ Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում ոչ պակաս քան 250 լյուքս։ Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարություն չպետք է նկատելի լինի։ Սնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց։ Հավաքածու և պարագաներ լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար։ Տեղադրում և մեկնարկ, աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս։ | հատ | 2
10 | 33191220 | Վիրաբուժական սեղան | Վիրակապական սեղան պացիենտի զննում և վիրակապություն կատարելու համար։ Նախատեսված հետազոտման սեղանը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (հիմնական մաս և գլխահենակ); Սեղանի բարձր/ցածր գործառույթի առկայություն։ Բարձրությունը կարգավորելի է` ոչ պակաս քան 55-90 սմ միջակայքում։ Գլխահենակի անկյունը կարգաբերվող՝ ոչ պակաս քան -20° -ից +75° միջակայքում։ Սեղանի չափը` Ե/Լ 195x67 սմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%; Բեռնման առավելագույն քաշը` ոչ պակաս քան 220 կգ, 4 անաղմուկ անիվ` ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով, կենտրոնական արգելակային համակարգի առկայություն։ Ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով։ Լրակազմ և պարագաներ. տեղադրում և մեկնարկ, աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն։ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս։ Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք" | հատ | 2
11 | 39111230 | Բազմոց փոքր 2 տեղանոց | Երկտեղանոց բազմոցի արտաքին չափեր․ երկարություն՝ 140 – 180 սմ, խորություն՝ 85 – 100 սմ, բարձրություն՝ 75 – 90 սմ։ Պետք է պատրաստված լինի․ հիմնակմախք (կարկաս)՝ չորացրած փայտ (սոճի, կաղնի), նստատեղ և միջուկ՝ անկախ զսպանակային համակարգ (Пружинный блок / Pocket Spring), բարձր խտությամբ լցանյութով, երեսպատման կտոր՝ բարձր խտության գործվածք հեշտ մաքրվող, ոտքեր՝ բնական փայտ կամ քրոմապատ մետաղ։ Գույնը, գծագիրը և դիզայնը պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխությունը, բեռաթափումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով։ | հատ | 5
12 | 33191200 | Գինեկոլոգիական սեղան | Գինեկոլոգիական բազկաթոռը պետք է պատրաստված լինի ամուր մետաղական հենարանից, մակերեսը փոշեներկով պատված կամ չժանգոտվող պողպատից։ Մեջքի մեխանիկական կամ էլեկտրամեխանիկական կամ պնևամատիկ կարգաբերման առկայություն։ Երեսպատմամ համար պետք է օգտագործվի անկար կաշի կամ համարժեք փոխարինող։ Հեղուկներ հավաքելու համար ներկառուցված սկուտեղ (թաս) չժանգոտվող պողպատից կամ այլ կոռոզիոն դիմացկուն նյութից։ Ձեռքերի և ոտքերի բռնակների առկայություն։ Լրակազմ և պարագաներ։ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ, ոտքերի ու ձեռքերի բռնակ, սկուտեղ (թաս) և այլն)։ Տեղադրում։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս։ Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք | հատ | 4
13 | 33191180 | Թախտ | Հետազոտման թախտ։ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ)։ Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով և հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից։ Սպունգի հաստությունը` ոչ պակաս քան 50 մմ։ Ծածկույթը լվացվող։ Քրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով։ Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը։ Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում, լայնությունը` 570-600 մմ միջակայքում, բարձրությունը՝ 600-800 մմ միջակայքում (շեղումը ոչ ավելի քան 3%)։ Մեջքնահենակը կարգավորելի` ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում։ Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն։ Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Տեղադրում։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | հատ | 20
14 | 39111320 | Սպասասրահի նստարան | Նստարան կամ աթոռներ սպասասրահի համար 3 տեղանի, ամուր դիզայն՝ էրգոնոմիկ մեջքի հենակներով, պողպատե կմաղք․ հորիզոնական պողպատե ձող, որը ամուր աջակցում է ամբողջ կառուցվածքին, նստատեղը և թիկնակը՝ սեղմված պողպատից, նստատեղի և թիկնակի վրա արհեստական կաշվե բարձիկների առկայություն՝ ներսում բարձր խտության սպունգով։ Կառուցվածքի ընդհանուր չափը (լայնություն x խորություն x բարձրություն)՝ 1800 x 650 x 800 մմ (520-550 մմ մեկ նստատեղի համար), շեղումը՝ ոչ ավելի քան 5%։ Մինչ պայմանագրի կնքումը մատակարարը պետք է գունային համադրությունը համաձայնեցնի գնորդի հետ։ Տեղադրման աշխատանքներ։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք ոչ պակաս քան 12 ամիս։ | հատ | 40
15 | 39714210 | օդորակիչ, 9000 BTU | Հզորություն (BTU)՝ ոչ պակաս 9000 BTU: Ջեռուցման հզորություն (ՎՏ) 780, սառեցման հզորություն (ՎՏ) 840, թևիկների կառավարումը՝ առկա է, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +430C/-70C, Էներգախնայողության դաս՝ A, գույնը սպիտակ, հեռակառավարման վահանակի առկայություն, խողովակ (տեղադրման դեպքում) 3մ անվճար, ռեժիմներ՝ հովացում և ջեռուցում, գազի տեսակը R410A կամ 32, օդորակիչի տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային մակերսը ոչ պակաս 30մք, սնուցման աղբյուր 220-240Վ/50-60ՀՑ, վոլտաժը 220V: Ապրանքը պետք է լինի, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղափոխությունը, բեռաթափումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով: Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար։ Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ՝ ISO 9001, CE Mark կամ FDA կամ համարժեք։ | հատ | 10
16 | 39714240 | օդորակիչ, 24000 BTU | Հզորությունը ոչ պակաս քան 24000 BTU, աշխատանքային մակերսը ոչ պակաս 60-70մք, տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային ռեժիմները սառեցում և տաքացում, աղմուկի մակարդակը (ներքին բլոկ) ոչ ավելի քան 45դԲ, աղմուկի մակարդակը (արտաքին բլոկ) ոչ ավելի քան 60 դԲ, օդի մատակարարման ուղղությունը կարգավորելու առկայությամբ, հեռակառավարման վահանակի առկայությամբ, սնուցումը` 220 Վոլտ, 50/60Հց։ Ապրանքը պետք է լինի, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղափոխությունը, բեռաթափումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով: Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար։ Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ՝ ISO 9001, CE Mark կամ FDA կամ համարժեք։ | հատ | 2
17 | 39711140 | Սառնարան | Սառնարան: Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 90 լիտր: Արտաքին չափսերը ոչ պակաս քան՝ -բարձրությունը 85սմ: -Լայնությունը 45սմ: -Խորությունը 48սմ: Ջերմաստիճանի վերահսկումը ոչ պակաս քան +2°C-ից +8°C տիրույթում: Դարակների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2: Դեֆրոստ տիպի: Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ/50 Հց: Միացումը էլեկտրական վարդակից՝ եվրոստանդարտ (եվրոպական CEE7/7 Շուկո խրոց): Լվացվող մակերես: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Մինչ պայմանագրի կնքումը մատակարարը պետք է գունային համադրությունը և աքսեսուարները համաձայնեցնի գնորդի հետ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք ոչ պակաս քան 12 ամիս: Տեղադրում: Որակի վկայականներ. -ISO 9001 կամ համարժեք: -CE Mark կամ համարժեք։ | հատ | 5
18 | 39711160 | սառնարան | Սառնարան դեղորայքի պահպանման համար Ջերմաստիճանի վերահսկումը ոչ պակաս քան +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 250 լիտր Դարակների քանակը՝ ոչ պակաս քան 5 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային էկրանով` ոչ ավելի քան 0,1 ℃ ճշգրտությամբ Թվային էկրանը պետք է ցույց տա սառնարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, էներգոմատակարարման սխալի ազդանշան Սառեցման սենսորների առկայություն Սառեցման եղանակը՝ հարկադիր օդային հովացման համակարգ Դռան պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը պետք է բացառի դռան բաց մնալը Ներկառուցված լամպի առկայություն, որն ավտոմատ կերպով լուսավորվում կամ անջատվում է դուռը բացելիս կամ փակելիս Լվացվող մակերես Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն)․ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | հատ | 1
- Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:
- Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի գրավոր և/կամ բանավոր պահանջի:
-Մատակարարը պետք է ապահովի ապրանքի անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ:
-Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
-Մատակարարող ապրանքների անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության հաստատված տեխնիկական կանոնակարգերի:
-Ապրանքի 1-ին փուլի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
- Մատակարարման ժամանակ հաշիվ-վավերագրի կամ հարկային հաշվի մեջ անհրաժեշտ է CPV-ի անվանումից բացի նշել նաև ապրանքի անվանումը:

## ռուսերեն
N | Транзитный код по классификации CPV | Название | Техническая спецификация | Единица измерения | Требуемое годовое количество
1 | 39111170 | Кресло | Вращающийся офисный стул, основание из 5 роликов с подлокотниками, на пяти колесах, металлический соединенным друг с другом пятиконечным крест,пластиковый подлокотник, сиденье: 10-миллиметровая фанера обтянутая губкой с покрытием из высококачественной тканы. Ширина сиденья 52 см, длина 50 см (отклонение не более чем 3%).Высота спинки сиденья 56 см (отклонение не более чем 3%). Перед подписанием контракта поставщик должен согласовать цветовое сочетание, аксессуары и внешний вид с покупателемУстановка․Должен быть новый, неиспользованный․ Гарантия не менее чем 12 месяцев | шт․ | 71
2 | 39111140 | Пластиковый стул | Пластиковый стул: 400x450 мм (отклонение: не более чем 3%), с опорами. Трубчатая стальная рама. Высота опоры 400 мм (отклонение не более чем 3%). Перед подписанием контракта поставщик должен согласовать цветовое сочетание, аксессуары и внешний вид с покупателем․ Установка․ Должен быть новый, неиспользованный․ Гарантия не менее чем 12 месяцев | шт․ | 90
3 | 34921440 | Мусорное ведро с педалью | Мусорное ведро с педалью․ Должен быть изготовлен из нержавеющей стали или хромированной стали, объем։ не менее чем 12 литров, моющаяся поверхность, плотно закрывающаяся крышка, действие педали․ Должен быть новый, неиспользованный․ Гарантия не менее чем 6 месяцев․ | шт․ | 50
4 | 34921440 | Сетчатая корзина для мусора | Мусорное ведро вместимостью не менее чем 12 литров с металлической решеткой․ Цельнометаллическое круглое основание, высота около 33 см, диаметр верхней части около 29 см․ Должен быть новый, неиспользованный․ Гарантия не менее чем 6 месяцев․ | шт․ | 40
5 | 38311100 | Весы для детей | Весы для детей с ростомером․ Удобные, надежные и хорошо спроектированные электронные детские весы. Должен быть оснащен цифровым дисплеем․ Должен иметь встроенный измеритель роста․ Для точного измерения роста ребенка высотомер должен быть передвигаемый․ Измерение роста в пределах не менее чем 35-65 см․ Максимальный предел измерения не менее чем 20 кг․ Градация не более чем 5 г․ Точность не более чем 5 г․ Наличие функции автоматического обнуления․ Функция автоматического выключения для сохранения батареи․ Комплектация и акссесуары։ Обучение персонала․ Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках․ Должен быть новый, неиспользованный․ В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования․ Гарантия не менее чем 24 месяцев․ Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 или эквивалент | шт․ | 6
6 | 33191120 | Кресло для донора | Кресло для донора, предназначенное для процедур донации и других длительных медицинских вмешательств; простое в эксплуатации и обслуживании; возможность перевода в положение Тренделенбурга с диапазоном регулировки не менее 0–12°. Каркас кресла должен быть изготовлен из высококачественной стали с порошковым покрытием; внешняя часть должна быть выполнена из прочного волокнистого материала с многослойным лакокрасочным покрытием и иметь обивку из искусственной кожи. Обязательно наличие регулируемых подлокотников (с возможностью регулировки в продольном и поперечном направлениях) и подставки для ног, а также регулируемого подголовника. Они должны быть оснащены колесами размером не менее 4 × 10 см с индивидуальной системой фиксации; грузоподъемность — не менее 240 кг. Изделие должно быть оснащено тремя электромоторами для регулировки высоты, положения спинной и ножной секций, а также положения Тренделенбурга; диапазон регулировки высоты должен составлять не менее 580–780 мм.Размеры (минимальные): ширина сиденья — 600 мм, габаритная ширина — 900 мм, габаритная длина — 1900 мм. Конфигурация и комплектация. Монтаж и ввод в эксплуатацию; обучение персонала на месте; руководство пользователя на армянском, английском или русском языке; комплект поставки должен включать все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, требуемые для полноценной эксплуатации. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении. Гарантия: не менее 12 месяцев. Сертификаты качества: ISO 13485 или эквивалент, маркировка CE (Директива 93/42/EEC), FDA или эквивалент. | шт․ | 3
7 | 39138310 | Круглое вращающееся кресло | Вращающееся кресло с газовым амортизатором․ Вращающийся стул с газовым амортизатором на 5 колесах, регулируемая высота: не менее чем в диапазоне от 50 до 60 см, мягкое сиденье с газовым амортизатором․ Установка․ Должен быть новый, неиспользованный, гарантия не менее чем 12 месяцев | шт․ | 8
8 | 31512320 | Ультрафиолетовые лампы | Ультрафиолетовая бактерицидная кварцевая лампа: настенная (горизонтальное или вертикальное размещение), 220 В, 50 Гц, мощность UV-C 30 Вт / 60 Вт. Излучение: 0,60 УФ, диапазон 273–7 нм; срок службы — не менее 5000 часов; рассчитана на помещение площадью не менее 12 м². Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке. Гарантия: не менее 12 месяцев. | шт․ | 6
9 | 33121160 | Аппарат Ротта | Аппарат Ротта предназначен для проверки остроты зрения в клиниках, больницах и специализированных медицинских учреждениях. В устройство должны быть включены таблицы Сивцева (с армянскими шрифтами), Головина и Орловой одновременно Таблицы должны быть освещены светодиодной подсветкой Рабочее расстояние: 5 м Освещенность в любой точке стола, не менее: 250 лк․ Неравномерность освещенности в пределах тестового знака не должна быть заметна. Источник питания: 220 В/50 Гц Комплектация и акссесуары: В набор входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования․ Установка и пуско-наладочные работы. Обучение персонала на месте специалистом․ Оборудование должно быть новым, неиспользованным․ Гарантия: не менее чем 24 месяцев. | шт․ | 2
10 | 33191220 | Хирургический стол | Перевязочный стол для осмотра пациента и перевязки, должен быть 2-секционного типа (основная часть и подголовник)․ Наличие функции вверх / вниз․ Регулируемая высота: не менее чем в диапазоне 55-90 см․ Регулируемый угол наклона подголовника: не менее чем в диапазоне от -20° до +75°․ Размер стола: Д /Ш 195 х 67 см, отклонение не более чем 3%․ Максимальный вес загрузки не менее чем 220 кг․ 4 бесшумных колеса диаметром не менее чем 75 мм․ Наличие центральной тормозной системы Матрас с противопожарным ПВХ и губкой․ Набор и аксессуары:Установка и запуск Обучение персонала на месте․ Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках․ Должен быть новый, неиспользованный․ Согласование цветового сочетания с заказчиком․ Гарантия не менее чем 12 месяцев․ Сертификаты качества: 1. ISO 13485 или эквивалент 2. CE Mark или FDA или эквивалент | шт․ | 2
11 | 39111230 | Компактный двухместный диван | Внешние габариты двухместного дивана: длина 140–180 см, глубина 85–100 см, высота 75–90 см. Должно быть подготовлено.Каркас: древесина камерной сушки (сосна, дуб); сиденье и основа: блок независимых пружин (Pocket Spring) с наполнителем высокой плотности; обивка: износостойкая ткань, простая в уходе.Ножки: натуральное дерево или хромированный металл. Цвет, дизайн и технические характеристики подлежат согласованию с заказчиком. Транспортировка, разгрузка и монтаж товара осуществляются силами поставщика. | шт․ | 5
12 | 33191200 | Гинекологический смотровой стол | Гинекологическое кресло для осмотра должно быть изготовлено из прочного металлического каркаса с порошковым покрытием или нержавеющей стали Наличие механической, или электромеханической или пневматической регулировки спинки․ Для обивки должна быть использована бесшовная кожаная обертка или ее заменитель․ Встроенный лоток (чаша) из нержавеющей стали на салазках или другого коррозионностойкого материала для сбора жидкостей․ Наличие держателей для ног и рук․ Набор и аксессуары: Установка В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, держатели для ног и рук, лоток (чаша) и т.д.)․ Должен быть новый, неиспользованный․ Гарантия не менее чем 12 месяцев Сертификаты качества ISO 13485 или эквивалент | шт․ | 4
13 | 33191180 | Кушетка | Кушетка для медицинского осмотра Кушетка для осмотра пациента, должна быть 2-секционного типа (спинка) Регулируемая спинка с помощью ручных защелок из стали, жесткий верх с обеих сторон, покрытие: губка и огнестойкая кожа или искусственная кожа․ Толщина губки: не менее чем 50 мм․ Обивка из кожи, моющийся покрытие․ Усиленная рама, покрытая хромом или порошковой краской, ножки скреплены стержнями для прочности․ Защита пола резиновыми шипьками․ Размеры: Длина: в диапазоне 1850-1900 мм Ширина: в диапазоне 570-600 мм Высота: в диапазоне 600-800 мм (отклонение не более чем 3%)․ Регулировка спинки: не менее чем в диапазоне 0°-65°․ Наличие держателя бумажного ролика․ Согласование цветового сочетания с заказчиком․ Установка․ Должен быть новый, неиспользованный․ Гарантия не менее чем 12 месяцев | шт․ | 20
14 | 39111320 | Скамья для зала ожидания | Скамейка или стулья для зала ожидания на 3 места․ Прочная конструкция с эргономичными спинками․ стальная конструкция, горизонтальный стальной стержень, который прочно поддерживает всю конструкцию․ Сиденья и спинка из штампованной стали․ Наличие подушек из искусственной кожи на сиденье и спинке с внутренней губкой высокой плотности. Общий размер конструкции (ширина х глубина х высота): 1800 х 650 х 800 мм (520-550 мм на одно сиденье), отклонение не более чем 5% Перед подписанием контракта поставщик должен согласовать цветовое сочетание с покупателем․ Монтажные работы․ Должен быть новый, неиспользованный Гарантия не менее чем 12 месяцев․ | шт․ | 40
15 | 39714210 | Кондиционер 9000 BTU | Мощность (BTU): не менее 9000 BTU; теплопроизводительность (Вт): 780; холодопроизводительность (Вт): 840; управление жалюзи: предусмотрено; рабочий диапазон температур: +43°C / -7°C; класс энергоэффективности: A., Цвет: белый; пульт дистанционного управления в комплекте; 3 м трубопровода (для монтажа) в комплекте бесплатно; режимы: охлаждение и обогрев; тип хладагента: R410A или R32; тип кондиционера: сплит-система; площадь обслуживания: не менее 30 м²; электропитание: 220–240 В / 50–60 Гц; напряжение: 220 В. Изделие должно быть новым (не бывшим в употреблении) и находиться в оригинальной заводской упаковке с неповрежденными пломбами. Транспортировка, разгрузка и монтаж изделия осуществляются за счет поставщика. Необходимо предоставить монтажные материалы и кабели, требуемые для установки системы. Гарантийный срок — не менее 24 месяцев. Сертификаты качества: ISO 9001, маркировка CE, FDA или их эквиваленты. | шт․ | 10
16 | 39714240 | Кондиционер 24000 BTU | Мощность: не менее 24 000 BTU; площадь обслуживания: не менее 60–70 м²; тип: сплит-система; режимы работы: охлаждение и обогрев; уровень шума (внутренний блок): не более 45 дБ; уровень шума (наружный блок): не более 60 дБ.,С регулируемым направлением подачи воздуха и пультом дистанционного управления; питание: 220 В, 50/60 Гц. Изделие должно быть новым (не бывшим в употреблении) и находиться в оригинальной заводской упаковке с неповрежденными пломбами. Транспортировка, разгрузка и монтаж изделия осуществляются за счет поставщика. Необходимо предоставить монтажные материалы и кабели, требуемые для установки системы. Гарантийный срок — не менее 24 месяцев. Сертификаты качества: ISO 9001, маркировка CE, FDA или их эквиваленты. | шт․ | 2
17 | 39711140 | Холодильник | Холодильник: Полезный объем не менее 90 литров. Внешние размеры: высота не менее 85 см, ширина не менее 45 см, глубина не менее 48 см. Диапазон регулировки температуры: от +2°C до +8°C. Количество полок: не менее 2. Тип размораживания: Электропитание: 220 В / 50 Гц. Вилка: европейский стандарт (тип CEE7/7 Schuko). Моющаяся поверхность. Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке. Перед заключением договора поставщик должен согласовать с покупателем цветовую гамму и комплектацию. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и находиться в заводской упаковке. Гарантия: не менее 12 месяцев. Монтаж. Сертификаты качества: ISO 9001 или эквивалент; маркировка CE или эквивалент. | шт․ | 5
18 | 39711160 | Холодильник | Холодильник для хранения лекарственных средств; поддержание температуры в диапазоне от +2°C до +8°C; полезный объем не менее 250 литров; не менее 5 полок; автоматическое размораживание; высокоточная микропроцессорная система контроля температуры с цифровым дисплеем и точностью 0,1°C или выше. Цифровой дисплей должен отображать рабочее состояние холодильника. Устройство должно быть оснащено системой звуковой и визуальной сигнализации для обеспечения условий безопасного хранения, включающей — как минимум — сигналы о повышении температуры, понижении температуры и сбое электропитания. Оснащено датчиками системы охлаждения; способ охлаждения — принудительная вентиляция; механизм блокировки двери, предотвращающий ее оставление в открытом положении. Оснащено встроенной подсветкой, которая автоматически включается и выключается при открытии или закрытии дверцы; моющаяся поверхность; питание: 220–240 В, 50/60 Гц. Комплектация и принадлежности; монтаж и ввод в эксплуатацию; обучение персонала на месте; руководство пользователя на армянском, английском или русском языке; оборудование должно быть новым и не бывшим в эксплуатации; комплект поставки включает все необходимые вспомогательные устройства и принадлежности, требуемые для полноценной работы. Гарантия: не менее 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие): 1. ISO 13485 или эквивалент; 2. Сертификат CE (с прохождением всех необходимых испытаний, предусмотренных Директивой 93/42/EEC) или эквивалент, либо сертификат соответствия Регламенту MDR (EU) 2017/745, либо сертификат FDA (с прохождением всех необходимых испытаний) или эквивалент. | шт․ | 1
- После истечения срока исполнения контракта контракт будет расторгнут в части непоставленных (нереализованных) количеств.
- Доставка товара осуществляется поэтапно по письменному и/или устному запросу Заказчика.
-Поставщик обязан обеспечить безопасную транспортировку и монтаж изделия. Настройка рабочего режима и ввод в эксплуатацию должны проводиться на территории медицинского центра в присутствии представителя заказчика.
-Вся продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке.
- Безопасность, маркировка и упаковка продукции поставщика в соответствии с утвержденными техническими регламентами правительства РА.
-Срок поставки 1-й очереди продукции – в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу условий выполнения прав и обязанностей сторон, если выбранный участник не согласен на поставку продукции в более короткий срок.
-При доставке, помимо наименования CPV, на счете-фактуре или налоговой накладной необходимо указать наименование товара.