## Лист2
ՀՀ | ԳՄԱ ԿՈԴԵՐ | Անվանումները | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | քանակ | գին | Գումար
1 | 33731120 | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ | Ներակնային ոսպնյակի տեսակը՝ հիդրոֆոբ։ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլատ կենսահամատեղելի աչքի հյուսվածքների հետ։ Ներակնային ոսպնյակի հատկությունները՝ ասֆերիկ, մեկ կտոր, մոնոֆոկալ, երկուռուցիկ ասֆերիկ, բեկման ինդեքսը՝ 1,48։ Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13․0 մմ, իսկ չափսը 6․0 մմ։ Հապտիկայի անկյունը՝ 1,5 աստիճան, հապտիկի հաստությունը՝ 0․38մմ։ Պարունակում է ուլտրամանուշակագույն կլանիչ։ Ներակնային ոսպնյակի աճի կարգը՝ +10-ից +36 է, 0,5 դիոպտրիա քայլով։ Պահպանման ջերմաստիճանը 5-ից 30° C ջերմաստիճան։ Ներակնային ոսպնյակը նախալիցքավորված է պտուտակային տիպի։ Համակարգի առաջնային փաթեթավորումը պատրաստված է PETG բլիստեր տուփից և Tyorek® թղթից։ EYEBRIGHT PROSERT A1UL կամ համարժեք | հատ | 150 | 50000 | 7500000
2 | 33731120 | Ներարկային փափուկ ոսպնյակ | Ապրանքի նկարագրություն – Ներակնային ոսպնյակ։ Ներակնային ոսպնյակի տեսակը՝ հիդրոֆիլ։Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլ կենսահամատեղելի աչքի հյուսվածքների հետ։ Ջրի պարունակությունը՝ 26%։Ներակնային ոսպնյակի հատկությունները՝ ասֆերիկ, մեկ կտոր, մոնոֆոկալ, ծալովի ակրիլ։ Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13.00 մմ։Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ։Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex։ Հապտիկայի տեսակը՝ C մոդիֆիկացված։Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5°։ Գնդաձև շեղում (Sferical Aberration)՝ −0.26 մկմ։Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.2։ Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1.46։ Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կոպույտ լույսի զտիչ ՝ <10% @370 nm ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող։ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր։ Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը՝ ՝ • կես դիոպտրիայով (0.5D) ՝10.0-ից +32.0 •մեկ ամբողջական դիոպտրիայով (1.0D) 0.0-ից −9.0 և +32.0-ից +40.0 Ներառյալ քարթրիջ։ Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա։ Քարթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 2.2 մմ։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +5°C-ից +30°C։ Պարտադիր ստանդարտ՝ Հրահանգ 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979։ MD TECH մոդել I-Stream C կամ համարժեք։ | հատ | 100 | 50000 | 5000000
3 | 33731120 | Ներարկային փափուկ ոսպնյակ | Ակտիվ նյութ՝ հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա (HPMC) Կոնցենտրացիա՝ 2.0% Ծավալ՝ 2.0 մլ Պարունակություն՝ 40 մգ/2.0 մլ Դեղաձև՝ ստերիլ վիսկոէլաստիկ ակնային լուծույթ Արտաքին տեսք՝ անգույն, թափանցիկ, մածուցիկ գել՝ առանց տեսանելի մասնիկների Մոլեկուլային զանգված՝ 86,000–90,000 Da Մածուցիկություն՝ 4000–5000 mPa·s Օսմոլյարություն՝ 200–400 mOsm/kg pH՝ 6.8–7.6 Հարաբերական խտություն՝ 1.010–1.030 գ/սմ³ Ներարկիչ՝ մեկանգամյա ապակյա, Luer Lock համակարգով Կանյուլա՝ 23G Ստերիլություն՝ ստերիլ Բակտերիալ էնդոտոքսիններ՝ <0.2 EU/մլ Պահպանման պայմաններ՝ 2–25°C, չսառեցնել Արտադրման ամսաթիվ՝ 2026-03 Պիտանելիության ժամկետ՝ մինչև 2028-03 | հատ | 200 | 50000 | 10000000
4 | 33731120 | Ներարկային փափուկ ոսպնյակ | Ակտիվ նյութ՝ նատրիումի հիալուրոնատ Կոնցենտրացիա՝ 1.8% Ծավալ՝ 1.0 մլ Պարունակություն՝ 18 մգ/1.0 մլ Դեղաձև՝ ստերիլ վիսկոէլաստիկ ակնային լուծույթ Արտաքին տեսք՝ անգույն, թափանցիկ, մածուցիկ գել՝ առանց տեսանելի մասնիկների Մոլեկուլային զանգված՝ 3,000,000 Da Օսմոլյարություն՝ 200–400 mOsm/kg pH՝ 6.8–7.6 Լցման ծավալ՝ 0.9–1.1 մլ Հարաբերական խտություն՝ 1.010–1.0199 գ/սմ³ Ներարկիչ՝ մեկանգամյա ապակյա, Luer Lock համակարգով Կանյուլա՝ 27G Ստերիլություն՝ ստերիլ Բակտերիալ էնդոտոքսիններ՝ <0.2 EU/մլ Պահպանման պայմաններ՝ 2–25°C, չսառեցնել Արտադրման ամսաթիվ՝ 2026-03 Պիտանելիության ժամկետ՝ մինչև 2028-03 | հատ | 50 | 50000 | 2500000
5 | 33141211 | Տրիպտան կապույտ 0.06% 1մլ | Ակնավիրահատական ներկ / ներկող լուծույթ/ - Ներկող լուծույթի տեսակը՝ տրիպտան կապույտ կապսուլան ներկող լուծույթ։ Ներկող լուծույթի կոնցենտրացիա՝ 0.6 գ/լ տրիպտան կապույտ։ Ներկող լուծույթի խտություն՝ 1.000 – 1.010 գ/սմ³։pH՝ 7.00 – 8.50։ Նատրիումի պարունակություն՝ 3241.97 – 3962.41 PPM։ Քլորիդի պարունակություն՝ 4639 – 5670 PPM։ Բակտերիալ էնդոտոքսիններ՝ 0.5 EU/մլ-ից պակաս։ Ներկող լուծույթի ծավալը շշիկում՝ 1 մլ։ Պահպանման ջերմաստիճան՝ 2°C – 35°C։ Օրիգինալ։ Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է։ Նոր է, չօգտագործված։ | հատ | 25 | 3500 | 87500
6 | 39511130 | Սավան ստերիլ աչքի | Վիրահատական ծածկիչ՝ հեղուկի հավաքման պարկով, ակնաբուժական։ Ընդհանուր չափը՝ 100 սմ × 80 սմ։ Կպչուն դաշտի չափը՝ 7 սմ × 9 սմ։ Պարկի չափը՝ 13 սմ × 17 սմ։ Տարողություն՝ 650 մլ։ Բաղադրությունը՝ պոլիէթիլեն (PE)։Օրիգինալ։ Չափերի թույլատրելի շեղում՝ ±5%։ Փաթեթավորում՝ 1 հատ վիրահատական ծածկիչ Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է։ Նոր է, չօգտագործված։ | հատ | 300 | 1200 | 360000
7 | 33141155 | Միկրովիրաբուժական դանակ | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ թեք նիզակաձև, տարատեսակը՝ անվտանգ (safety)։ Շեղբի լայնությունը՝ 1.23 ± 0.05 մմ։ Շեղբը թեք, անկյունը՝ 45± 5 աստիճան, անկյան երկարությունը՝ 6.5 ± 0.5 մմ։ Շեղբի նյութը՝ աուստենիտային չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ)։ Շեղբը՝ եռակի սրված, սիլիկոնե ծածկույթով։ Բռնակի նյութը՝ պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT)։ Բռնակի երկարությունը՝ 128 ± 3 մմ։ Փաթեթավորում՝ 1 տուփում / 6 հատ։ Նոր, չօգտագործված։ | հատ | 50 | 7000 | 350000
8 | 33141155 | Միկրովիրաբուժական դանակ | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ թեք երկսայր, տարատեսակը՝ անվտանգ (safety)։ Շեղբի լայնությունը՝ 2.40 ± 0.05 մմ։ Շեղբը թեք, անկյունը՝ 45± 5 աստիճան, անկյան երկարությունը՝ 8.0 ± 0.5 մմ։ Շեղբի հաստությունը՝ 0.15 ± 0.05 մմ։ Շեղբի նյութը՝ աուստենիտային չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ)։ Շեղբը՝ եռակի սրված, սիլիկոնե ծածկույթով։ Բռնակի նյութը՝ պոլիբութիլեն տերեֆտալատ (PBT)։ Բռնակի երկարությունը՝ 128 ± 3 մմ։ Փաթեթավորում՝ 1 տուփ / 6 հատ։ Նոր, չօգտագործված։ | հատ | 50 | 7000 | 350000
9 | 33141211 | Աչքի օղակ | Բարձր տեսակի կենսահամատեղելի, ճկուն շրջանաձև օղակ երկու ծայրերում հատուկ ակոսով։ | հատ | 10 | 7000 | 70000
10 | 33141211 | Օֆտոմոլոգիական գործիք | Ֆակո-կասետ- միանում է սարքին, ապահովում է հեղուկի և վաակումի կառավարումը | հատ | 50 | 22000 | 1100000