| Չափաբաժնի համարը | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Նախահաշվային գինը |
| --- | --- | --- | --- |
| 33161120/1 | Քսենոնային տեսակի լամպ մետաղական հողացման պատյանով | Քսենոնային տեսակի լամպ մետաղական հողացման պատյանով: Նախատեսված է Pentax EPK-i7000 վիդեո էնդոսկոպիկ համակարգի համար: Հզորությունը 300Վտ Ջերմաստիճանը 6000Կ Աշխատանքային ռեսուրս՝ մինչև 500 ժամ Տեղադրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Նախընտրելի ապրանքնանիշ՝ Pentax medical | 1 500 000 |