ՀԱՅՏ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀԲԿ- ԷԱՃԱՊՁԲ -  26/ 0107     Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ, ԲՆԱ-ի , ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ձեռք բերման նպատակով

| N | CPV կոդեր | Ապրանքի Անվանում |  |  | Չափման միավոր | Միավ. գին | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33691135 | Նատրիումի բիկարբոնատ b05xa02 | Նատրիումի բիկարբոնատ 84 մգ/մլ 20 մլ լ-թ ներարկման | Бикарбонат натри 84 мг/мл 20 мл | հատ | 1600 | 150 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Գլյուկոզայի փոշի 75 գ-ոց դոզավորված պակետներ հղիների մոտ գլյուկոզայի տոլերանտության որոշման համար | Глюкозный порошок 75 г дозированные пакетики для проведения теста на толерантность к глюкозе у беременных женщин | հատ | 500 | 500 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Ակնաբուժական ներկ 1մլ շշիկ /աչքի եղջերաթաղանթի ներկիչ 0.06% 1մլ | Краситель офтальмологический флакон 1мл / Краситель для роговицы 0,06% 1мл | հատ | 4000 | 50 |
|  | 33191620 | Թղթից արտադրանք հիվանդանոցում օգտագործելու համար | Բժշկական սավան մեկանգամյա օգտագործման առնվազն 50սմx50մ/ երկշերտ /ռուլոն/ | Простини одноразов. Двухслойные 50смх50м в рулонах | հատ | 1500 | 50 |
|  | 33181330 | Վիրաբուժական իմպլանտ | Ոսկրային խարիսխ տիտանե 5 մմ տրամագծով | Титановый костный анкер диаметром 5 мм | հատ | 220000 | 20 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել | Վիրաբուժական թել սիլիկոնե 1/0, 2/0, 3/0 կտրող ասեղ | Хирургическая силиконовая нить, режущая игла 1/0, 2/0, 3/0. | հատ | 500 | 240 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել | Վիրաբուժական թել չներծծվող Etibond երկ.. 75 սմ, 2/0, 3/0, 4/0 ծակող 22-36մմ | Хирургический нерассасывающийся шовный материал Etibond, длина 75 см, 2/0, 3/0, 4/0, диаметр пирсинга 22-36 мм. | հատ | 500 | 240 |
|  | 33141211 | Բժշկական գործիք և պարագա | Պուլս-Լավաժ / բարձր ճնշմամբ հեղուկի շիթով վերքի լվացման համար | Импульсное промывание / струя жидкости высокого давления для орошения ран | հատ | 40000 | 5 |
|  | 33141145 | Անզգայացման ասեղներ | Ասեղ ողնուղեղային սպինոկա 25 G անեսթեզիայի համար, կտրվածքը կվիկեի 0.53x120 մմ | Спинальная игла для спинальной анестезии 25 G, диаметр 0,53 х 120 мм. | հատ | 1500 | 50 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք Ստերիանոս 2% 5 լ-ոց ֆլակոն Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութ , | Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, ,հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավուրումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: | Состав – Глютаральдегид 2%, антикоррозионные присадки, стабилизаторы и другие вспомогательные компоненты. Упаковка – полиэтиленовая ёмкость 5 литров. Рабочий раствор можно использовать повторно. Раствор можно использовать частично в соответствии с необходимым объемом. Срок годности дезинфицирующего средства высокого уровня (БМА) и стерилизующего средства – 3 года. В наличии будут тест-полоски для контроля срока годности раствора. Дезинфицирующее средство pH 5,5-6,5. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции медицинских инструментов, предметов, эндоскопов, дезинфекции высокого уровня, стерилизации и спорообразования. Продолжительность дезинфекции до 10 минут. Продолжительность дезинфекции высокого уровня – 10 минут. Продолжительность стерилизации и споруляции составляет 60 минут. Степень опасности – 3, 4 класс. Он будет иметь сертификат качества и методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. Имеет гарантию совместимости от Olympus, Storz, Pentax, Fuji или других всемирно известных производителей медицинского оборудования. | հատ | 12000 | 10 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Բրիմօպտիկ 0,2% 10 մլ ակնակաթիլ | Бримоптик 0,2% 10 мл капли глазные | հատ | 4500 | 20 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Օֆթաքվիքս 0.5 % 5 մլ ակնակաթիլ / պարունակում է լևոֆլոքսացին / | Офтаквикс 0,5% капли глазные 5 мл /содержит левофлоксацин/ | հատ | 3500 | 30 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք Սկուդեքսա 75մգ/25մգ | Սկուդեքսա 75մգ/25մգ /տրամադոլ 75մգ+դեքսկետոպրոֆեն 25մգ թաղանթապատ հաբեր | Скудекса 75мг/25мг /трамадол 75мг+декскетопрофен 25мг/ капсула | հատ | 180 | 1200 |
|  | 33691162 | RVS /Rappaport Vassilidais Broth/ | Ռապպապորտ վասսիլիադիս սոյայով միջավայր100 գր-ոց պլաստիկ տարա Սելեկտիվ հեղուկ միջավայր՝ կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներից Salmonella ցեղի մ/օ –ի ընտրողական հարստացման և հայտնաբերման համար: Այն նախատեսված է որպես ախտորոշման օժանդակող միջոց: Բաղադրությունը գ/լ սոյայի ֆերմենտային հիդրոլիզատ -4.5գ, նատրիումի քլորիդ -7.2 գ, կալիումի երկհիմն ֆոսֆատ /KHPO/-1.26 գ, կալիումի միահիմն ֆոսֆատ /KHPO/-0.18 գ, անջուր մագնեզիումի քլորիդ -13.4գ, մալախիտային կանաչ -0.036գ վերջնական pH 5.2 ± 0.2 25°C ֆորմատը 100 գրամանոց պլաստիկ տարա ISO 13485 որակի սերտիֆիկատ , յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , CE , IVD | Соевая питательная среда Rappaport Vassiliadis, 100 г, пластиковая упаковка Селективная жидкая среда для селективного обогащения и обнаружения Salmonella spp. m/o в клинических и неклинических образцах. Предназначена в качестве вспомогательного средства для диагностики. Состав (г/л): гидролизат соевых ферментов - 4,5 г, хлорид натрия - 7,2 г, диосновный фосфат калия /KH₂PO₄/ - 1,26 г, одноосновный фосфат калия /K₂HPO₄/ - 0,18 г, безводный хлорид магния - 13,4 г, малахитовый зеленый - 0,036 г, конечный pH 5,2 ± 0,2 при 25°C, формат 100 г, пластиковая упаковка Сертификат качества ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD | հատ | 9000 | 1 |
|  | 33691162 | SELENITE BROTH 100 գր-ոց պլաստիկ տարա | Liofilchem կամ համարժեք : Հեղուկ սննդամիջավայր կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներում Salmonella spp սելեկտիվ հարստացման համար : Բաղադրությունը գ/լ կազեինի ֆերմենտատիվ դաջեսթ 5.0 լակտոզ 4.0 նատրիումի ֆոսֆատ 10.0, նատրիումի սելենիտ 4.0 վերջնական pH 7.0 ± 0.2 25°C ֆորմատը 100 գրամանոց պլաստիկ տարա: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001 , ISO 13485 որակի սերտիֆիկատ , յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար , CE , IVD | Liofilchem ​​или аналогичный продукт: Жидкая среда для селективного обогащения Salmonella spp в клинических и неклинических образцах. Состав: г/л ферментативного гидролизата казеина 5,0, лактозы 4,0, фосфата натрия 10,0, селенита натрия 4,0, конечный pH 7,0 ± 0,2, температура хранения 25°C, формат 100 г, пластиковая тара. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 (для каждой партии), CE, IVD | Հատ/ տուփ | 17000 | 1 |
|  | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ Ferritin | Տուփում 24 թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար` գործարանային փաթեթավորմամբ: | Коробка из 24 тестов для анализатора Boditech Afias 3 в заводской упаковке. | Հատ | 2200 | 240 |

*****Ապրանքի մատակարարումը ք. Հրազդան, Մ.Բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեում,  պատվիրատուի կողմից  ներկայացված  պատվերի շրջանակներում

****** Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:

****  Պատվիրատուի կողմից    նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից  պետք է   այն  պարտադիր  ներկայացվի

***** Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին  կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:

Պիտանելիության ժամկետները համաձայն ՀՀ Կառավարության 02.05. 2013 թ. Թիվ 502.-Ն Ա. 2.5 տարի և ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ Բ. նյութերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման

Պատասխանատու ստորաբաժանում

Կ.Բագրատյան

Լ.Մարգարյան

Ն.Աբրահամյան

Գնման խամանակացույց սահմանել     18 օգոստոս  2026թ.

Սահմանել հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Նախագահ՝  Ռ.Անտոնյան   Անդամներ՝ Կ.Բագրատյան, Լ.Մարգարյան