ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Մատակարարման/Поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ենթակա քանակը Количество | Ժամկետը Сроки |
| 1 | 09134200 | Դիզելային վառելիք Топливо дизельное | Սեզոնային, դիզել, ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15ºC ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55ºC -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40ºC -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0ºC -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՆերքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի՚, մատակարարումը կտրոններով, լիցքավորումը՝ Երևան քաղաքի և հարակից մարզերի լցակայաններից: Сезонное, дизельное, цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 15ºС от 820 до 845 кг / м3, содержание серы не более 10 мг/кг, температура воспламенения не более 55ºС низкий, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40ºС от 2,0 до 4,5 мА / с, температура мутности не более 0ºС, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Внутреннего регламента по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2004 г. доставка по чекам и баком в Армавирский марз или город Ереван. Доставка по чекам, заправка в город Ереване или ближающих областях. | լիտր литр | 1000 | ք. Եղվարդ, Երևան խճուղի 84 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 84 | 1000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում В течение 20 дней с момента заключения договора |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

Կտրոնների սպասարկումը պետք է կատարվի Երևան քաղաքի և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի լցակայաններում:

Дополнительные условия:

Талоныалоны будут обслуживаться на автозаправочных станциях Еревана и в регионах Республики Армения.