## Sheet1
Տեխնիկական բնութագիր ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80
N/N | CPV | Անվանում հայերեն | Անվանում ռուսերեն | Name | Տեխնիկական բնութագիր հայերեն | Տեխնիկական բնութագիր ռուսերեն | Technical specifications | Չափման միավոր | Քանակ | Միավոր գին | Ընդհանուր գին | Պահպանման մնացորդային ժամկետ | Առաքման նախատեսված ամսաթիվ
1 | 33211500/604 | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու «Determine™ Antenatal Care Panel» | Иммунохроматографический экспресс-тест-набор «Determine™ Antenatal Care Panel» | Immunochromatographic rapid test kit "Determine™ Antenatal Care Panel" | Determine™ հղիության շրջանում կատարվող հետազոտությունների թեստ-հավաքածուն (Antenatal Care Panel) հանդիսանում է in vitro ախտորոշիչ (IVD) միջոց՝ արագ, ձեռքով կատարվող, սարքավորում չպահանջող, որակական մուլտիպլեքս իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ, որը նախատեսված է մարդու մազանոթային ամբողջական արյան մեջ ՄԻԱՎ-1/2 հակամարմինների և ՄԻԱՎ-1 p24 հակածնի, Treponema pallidum-ի (սիֆիլիս) IgG և IgM հակամարմինների, ինչպես նաև հեպատիտ B մակերեսային հակածնի (HBsAg) միաժամանակյա հայտնաբերման և տարբերակման համար։Թեստն իրականացվում է մեկ միասնական թեստ-քարտի վրա, որը պարունակում է երեք առանձին կցված թեստ-շերտեր։Արտադրանքը պետք է պահվի 2–30°C ջերմաստիճանում, մատակարարվի որպես «ամեն ինչ մեկում» ամբողջական հավաքածու, որը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ պարագաները (Chase Buffer լուծույթ, նմուշառման խողովակներ, կաթոցիչներ, ստերիլ անվտանգ լանցետներ, ստերիլ սպիրտային անձեռոցիկներ, ստերիլ մարլյա և կպչուն սպեղանիներ), պետք է ունենա ԱՀԿ-ի (Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության) գործող նախաորակավորման կարգավիճակ (WHO PQ), և արտադրվի ISO 13485 ստանդարտով հավաստագրված որակի կառավարման համակարգի շրջանակներում։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Панель Determine™ для дородового наблюдения (Antenatal Care Panel) представляет собой диагностическое средство для использования in vitro (IVD) — быстрый, ручной, не требующий приборов, качественный мультиплексный иммунохроматографический тест, предназначенный для одновременного выявления и дифференциации антител к ВИЧ-1/2 и антигена p24 ВИЧ-1, антител IgG и IgM к Treponema pallidum (сифилис), а также поверхностного антигена гепатита B (HBsAg) в капиллярной цельной крови человека.Тест должен быть выполнен на единой тест-карте, содержащей три отдельные прикреплённые тест-полоски.Продукт должен храниться при температуре от 2 до 30 °C, поставляться в виде готового набора «всё включено», содержащего все необходимые расходные материалы (буферный раствор /«Chase Buffer», пробирки для сбора образцов, пипетки, стерильные ланцеты безопасности, стерильные спиртовые салфетки, стерильные марлевые салфетки и пластыри), а также иметь действующий статус прошедшего преквалификацию ВОЗ (WHO PQ) и производиться в рамках системы менеджмента качества, сертифицированной по стандарту ISO 13485. | Determine™ Antenatal Care Panel is an in vitro diagnostic (IVD) rapid, manually operated, instrument-free, qualitative multiplex immunochromatographic assay designed for the simultaneous detection and differentiation of HIV-1/2 antibodies & HIV-1 p24 antigen, Treponema pallidum (Syphilis) IgG and IgM antibodies, and Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in human capillary whole blood. The assay must utilize a single test card platform containing three distinct attached test strips. The product must be stored at 2–30°C, supplied as an all-in-one kit including all necessary consumables (Chase Buffer, Sample Collection Tubes, Droppers, sterile safety lancets, sterile alcohol pads, sterile gauze, and plasters), and possess current WHO Prequalification (WHO PQ) status, and be manufactured under ISO 13485-certified quality management systems. | թեստ | 65000 | 1518 | 98670000