## հայերեն
|  |  | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M50 | M60 | M20 2Վ | M25 2Վ | M30 2Վ | M50 2Վ | M60 2Վ
Անվանական ջերմային մուտքային հզորություն |  | կՎտ | 20․6 | 28․8 | 34․8 | 42․2 | 48․2 | 57․3 | 72․5 | 20․6 | 28․8 | 34․8 | 57․3 | 72․5
Ջերմային ելքային հզորություն | անվանական | կՎտ | 18.3 | 25.5 | 30.7 | 37.4 | 42.5 | 50.7 | 63.8 | 18.3 | 25.5 | 30.7 | 50.7 | 63.8
| նվազեցված | կՎտ | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 | 17.7 | 21.1 | 36.0 | 42.0
Օգտակար գործողության գործակից (ՕԳԳ) |  | % | 88.8 | 88.5 | 88.2 | 88.6 | 88.2 | 88.5 | 88.0 | 88.8 | 88.5 | 88.2 | 88.5 | 88.0
Անվանական գազի ծախս | բնական գազ | մ³/ժ | 2.18 | 3.04 | 3.68 | 4.46 | 5.10 | 6.06 | 7.67 | 2.18 | 3.04 | 3.68 | 6.06 | 7.67
| LPG G30 | կգ/ժ | 1.62 | 2.27 | 2.74 | 3.32 | 3.80 | 4.52 | 5.72 | 1.62 | 2.27 | 2.74 | 4.52 | 5.72
| LPG G31 | կգ/ժ | 1.62 | 2.27 | 2.74 | 3.32 | 3.81 | 4.53 | 5.73 | 1.63 | 2.28 | 2.75 | 4.53 | 5.73
Օդի հոսք | անվանական | մ³/ժ | 1700 | 2350 | 3000 | 3400 | 3750 | 4700 | 6200 | 1700 | 2350 | 3000 | 4700 | 6200
| նվազեցված | մ³/ժ | [7 empty] | 1300 | 1800 | 2300 | 3500 | 4600
Ջերմաստիճանի բարձրացում |  | K | 32.0 | 32.0 | 30.3 | 32.6 | 33.6 | 32.0 | 30.5 | 32.0 | 32.0 | 30.3 | 32.0 | 30.5
Գազի միացում |  | M | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4
Օդի մուտքային խողովակի տրամագիծ |  | մմ | 130
Արտանետվող օդի խողովակի տրամագիծ |  | մմ | 110
Էլեկտրամատակարարում |  |  | 230 Վ, 1N~, 50 Հց
Տեղադրված էլեկտրական հզորություն |  | Վտ | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 620 | 620 | 340 | 340 | 340 | 620 | 620
Օդի նետման հեռավորություն |  | մ | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 12 | 15 | 18 | 23 | 25
Տեղադրման առաջարկվող բարձրություն |  | մ | 2.5 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 3/3.5 | 2.5 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 3/3.5
Շահագործման ջերմաստիճանային միջակայք |  | °C
Ձայնային ճնշման մակարդակ՝ 6 մետր հեռավորության վրա | բաց տարածքում | դԲ(A) | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47
| ստանդարտ տեղադրման պայմաններում | դԲ(A) | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59
| սովորական տեղադրման պայմաններում՝ նվազեցված արագությամբ դեպքում | դԲ(A) | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 45 | 47 | 47 | 49
Քաշ |  | կգ | 55 | 59 | 68 | 80 | 80 | 90 | 108 | 55 | 59 | 68 | 90 | 108
Ապրանք մատակարարողը պետք է մատուցի նաև ապրանքի տեղադրման ծառայություն: Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվություն ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ: Ապրանքը պետք է լինի օգտագործման համար պիտանի, ոչ պիտանի ապրանքը մատակարարի կողմից պիտի փոխարինվի նորով: Ապրանքի օրինակը միչև մատակարարումը՝ մատակարարը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացվի ժամանակին,պատշաճ և որակով: Ապրանքի մատակարարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2026թ.-ի հոկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածը: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օրացույցային օր է:

## ռուսերեն
|  |  | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M50 | M60 | M20 2Վ | M25 2Վ | M30 2Վ | M50 2Վ | M60 2Վ
Номинальная тепловая потребляемая мощность |  | кВт | 20․6 | 28․8 | 34․8 | 42․2 | 48․2 | 57․3 | 72․5 | 20․6 | 28․8 | 34․8 | 57․3 | 72․5
Тепловая выходная мощность | номинальный | кВт | 18.3 | 25.5 | 30.7 | 37.4 | 42.5 | 50.7 | 63.8 | 18.3 | 25.5 | 30.7 | 50.7 | 63.8
| уменьшенный | кВт | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 | 17.7 | 21.1 | 36.0 | 42.0
Коэффициент полезной активности (UAC) |  | % | 88.8 | 88.5 | 88.2 | 88.6 | 88.2 | 88.5 | 88.0 | 88.8 | 88.5 | 88.2 | 88.5 | 88.0
Номинальный расход газа | природный газ | м³/ч | 2.18 | 3.04 | 3.68 | 4.46 | 5.10 | 6.06 | 7.67 | 2.18 | 3.04 | 3.68 | 6.06 | 7.67
| LPG G30 | кг/ч | 1.62 | 2.27 | 2.74 | 3.32 | 3.80 | 4.52 | 5.72 | 1.62 | 2.27 | 2.74 | 4.52 | 5.72
| LPG G31 | кг/ч | 1.62 | 2.27 | 2.74 | 3.32 | 3.81 | 4.53 | 5.73 | 1.63 | 2.28 | 2.75 | 4.53 | 5.73
Расход воздуха | номинальный | м³/ч | 1700 | 2350 | 3000 | 3400 | 3750 | 4700 | 6200 | 1700 | 2350 | 3000 | 4700 | 6200
| уменьшенный | м³/ч | [7 empty] | 1300 | 1800 | 2300 | 3500 | 4600
повышение температуры |  | K | 32.0 | 32.0 | 30.3 | 32.6 | 33.6 | 32.0 | 30.5 | 32.0 | 32.0 | 30.3 | 32.0 | 30.5
Газовое соединение |  | M | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4
Диаметр воздухозаборной трубы |  | мм | 130
Диаметр выхлопной трубы |  | мм | 110
Источник питания |  |  | 230 Վ, 1N~, 50 Հց
Установленная электрическая мощность |  | Вт | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 620 | 620 | 340 | 340 | 340 | 620 | 620
Дальность броска в воздухе |  | м | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 12 | 15 | 18 | 23 | 25
Рекомендуемая высота установки |  | м | 2.5 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 3/3.5 | 2.5 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 3/3.5
Диапазон рабочих температур |  | °C
Уровень звукового давления на расстоянии 6 метров | на открытом пространстве | дБ(А) | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47
| при стандартных условиях установки | дБ(А) | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59
| при нормальных условиях установки, на пониженной скорости. | дБ(А) | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 45 | 47 | 47 | 49
Масса |  | кг | 55 | 59 | 68 | 80 | 80 | 90 | 108 | 55 | 59 | 68 | 90 | 108
Поставщик также обязан предоставлять услуги по установке продукции. Поставщик также должен предоставить информацию о товарном знаке, производителе, модели и торговой марке продукции. Продукция должна быть пригодна для использования; неподходящая продукция должна быть заменена поставщиком. Поставщик должен согласовать с заказчиком образец продукции до поставки. Поставка должна быть осуществлена ​​вовремя, надлежащим образом и качественно. Срок поставки продукции устанавливается с даты подписания договора до 30 октября 2026 года. Гарантийный срок составляет не менее 365 календарных дней.