## հայերեն
M60
Անվանական ջերմային մուտքային հզորություն |  | կՎտ |  | 72․5
Ջերմային ելքային հզորություն | անվանական | կՎտ |  | 63.8
| նվազեցված | կՎտ |  | -
Օգտակար գործողության գործակից (ՕԳԳ) |  | % |  | 88.0
Անվանական գազի ծախս | բնական գազ | մ³/ժ |  | 7.67
| LPG G30 | կգ/ժ |  | 5.72
| LPG G31 | կգ/ժ |  | 5.73
Օդի հոսք | անվանական | մ³/ժ |  | 6200
| նվազեցված | մ³/ժ
Ջերմաստիճանի բարձրացում |  | K |  | 30.5
Գազի միացում |  | M |  | 3/4
Օդի մուտքային խողովակի տրամագիծ |  | մմ | 130
Արտանետվող օդի խողովակի տրամագիծ |  | մմ | 110
Էլեկտրամատակարարում |  |  | 230 Վ, 1N~, 50 Հց
Տեղադրված էլեկտրական հզորություն |  | Վտ |  | 620
Օդի նետման հեռավորություն |  | մ |  | 25
Տեղադրման առաջարկվող բարձրություն |  | մ |  | 3/3.5
Շահագործման ջերմաստիճանային միջակայք |  | °C
Ձայնային ճնշման մակարդակ՝ 6 մետր հեռավորության վրա | բաց տարածքում | դԲ(A) |  | 47
| ստանդարտ տեղադրման պայմաններում | դԲ(A) |  | 59
| սովորական տեղադրման պայմաններում՝ նվազեցված արագությամբ դեպքում | դԲ(A) |  | -
Քաշ |  | կգ |  | 108
Ապրանք մատակարարողը պետք է մատուցի նաև ապրանքի տեղադրման ծառայություն: Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվություն ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ: Ապրանքը պետք է լինի օգտագործման համար պիտանի, ոչ պիտանի ապրանքը մատակարարի կողմից պիտի փոխարինվի նորով: Ապրանքի օրինակը միչև մատակարարումը՝ մատակարարը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացվի ժամանակին,պատշաճ և որակով: Ապրանքի մատակարարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2026թ.-ի հոկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածը: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օրացույցային օր է:

## ռուսերեն
|  |  | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M50 | M60 | M20 2Վ | M25 2Վ | M30 2Վ | M50 2Վ | M60 2Վ
Номинальная тепловая потребляемая мощность |  | кВт | [6 empty] | 72․5
Тепловая выходная мощность | номинальный | кВт | [6 empty] | 63.8
| уменьшенный | кВт | [6 empty] | -
Коэффициент полезной активности (UAC) |  | % | [6 empty] | 88.0
Номинальный расход газа | природный газ | м³/ч | [6 empty] | 7.67
| LPG G30 | кг/ч | [6 empty] | 5.72
| LPG G31 | кг/ч | [6 empty] | 5.73
Расход воздуха | номинальный | м³/ч | [6 empty] | 6200
| уменьшенный | м³/ч
повышение температуры |  | K | [6 empty] | 30.5
Газовое соединение |  | M | [6 empty] | 3/4
Диаметр воздухозаборной трубы |  | мм | 130
Диаметр выхлопной трубы |  | мм | 110
Источник питания |  |  | 230 Վ, 1N~, 50 Հց
Установленная электрическая мощность |  | Вт | [6 empty] | 620
Дальность броска в воздухе |  | м | [6 empty] | 25
Рекомендуемая высота установки |  | м | [6 empty] | 3/3.5
Диапазон рабочих температур |  | °C
Уровень звукового давления на расстоянии 6 метров | на открытом пространстве | дБ(А) | [6 empty] | 47
| при стандартных условиях установки | дБ(А) | [6 empty] | 59
| при нормальных условиях установки, на пониженной скорости. | дБ(А) | [6 empty] | -
Масса |  | кг | [6 empty] | 108
Поставщик также обязан предоставлять услуги по установке продукции. Поставщик также должен предоставить информацию о товарном знаке, производителе, модели и торговой марке продукции. Продукция должна быть пригодна для использования; неподходящая продукция должна быть заменена поставщиком. Поставщик должен согласовать с заказчиком образец продукции до поставки. Поставка должна быть осуществлена ​​вовремя, надлежащим образом и качественно. Срок поставки продукции устанавливается с даты подписания договора до 30 октября 2026 года. Гарантийный срок составляет не менее 365 календарных дней.