## Sheet1
Տեխնիկական բնութագիր ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/82
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Технические характеристики | Չափման միավոր | Քանակ | Միավոր նախահաշվային գին | Ընդհանուր նախահաշվային գին
1 | 33111230/501 | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 20մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված | Пипетка с фильтрующим наконечником, 20 мкл, упакована в коробки по 96 штук, герметично упакована, стерилизована. | հատ | 14400 | 30 | 432000
2 | 33111230/502 | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 50մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 50մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված | Пипетка с фильтрующим наконечником, 50 мкл, упакована в коробки по 96 штук, герметично упакована, стерилизована. | հատ | 14400 | 35 | 504000
3 | 33111230/503 | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 100մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, 100մկլ, դասավորված 96-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված | Пипетка с фильтрующим наконечником, 100 мкл, упакована в коробки по 96 штук, герметично упакована, стерилизована. | հատ | 14400 | 50 | 720000
4 | 33141141/501 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ կափարիչով 0,2մլ, ՊՇՌ | ՙՄիկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ կափարիչով 0,2մլ, ՊՇՌդասավորված 1000-ական տուփերի մեջ, փակ վիճակում, ախտահանված | Микроцентрифужные пробирки с крышками 0,2 мл, для ПЦР, упакованы в коробки по 1000 штук, герметично упакованы, стерилизованы. | հատ | 10000 | 12 | 120000
5 | 33141141/502 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 1,5մլ ՊՇՌ | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ, տարողությունը` 1,5մլ: ԴՆԹ/ՌՆԹազայից զուրկ: Օգտագործվում է ՊՇՌ հետազոտության ժամանակ: | Микроцентрифужные пробирки, вместимость: 1,5 мл. Не содержат ДНК/РНКазы. Используются для ПЦР-тестирования. | հատ | 25000 | 15 | 375000
6 | 33141141/503 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 2մլ ՊՇՌ | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ, տարողությունը` 2մլ: ԴՆԹ/ՌՆԹազայից զուրկ: Օգտագործվում է ՊՇՌ հետազոտության ժամանակ: | Микроцентрифужные пробирки, вместимость: 2 мл. Не содержат ДНК/РНКазы. Используются для ПЦР-тестирования. | հատ | 2000 | 15 | 30000
7 | 33141141/504 | Ամբուի պարկ | Ամբուի պարկ նախատեսված մեծահասակների համար սիլիկոնից/ոչ պակաս 1 լիտր տարողությամբ միակողմանի փականով /օդափոխության համակարգին միանալու հնարավորությամբ/, փականի խցանով և ադապտերով, վինիլային դիամկով, բոլոր մասերը ավտոկլավացվող: ISO ստանդարտավորում | Мешок Амбу, предназначенный для взрослых, из силикона/емкостью не менее 1 литра, с односторонним клапаном/с возможностью подключения к системе вентиляции/, с пробкой для клапана и адаптером, с виниловой диафрагмой, все части автоклавируемые. Стандартизация ISO. | հատ | 5 | 14000 | 70000
8 | 33121180/501 | Արյան ճնշման չափիչ սարք | ,ԶՃ-չափման սարք ցուցիչով, մոնժետով և ֆոնենդոսկոպով: Մեխանիկական տոնոմետր, միջակայքը 0-300 մմ սս,նեյլոնե մանժետի առկայություն, ներկառուցված մետաղական ֆանենդոսկոպով/ ստետոսկոպով, Ճշգրտությունը՝ +-0,3 մմսս կամ ավելի ճշգրիտ։Նախատեսված բուժ․ անձնակազմի կողմից ստացիոնար պայմաններում կիրառման համար երաշխիքային ժամկետ ՝ 2 տարի մեկ սարքի համար/, անսարքության դեպքում պատվիրատուն իրավունք ունի հետվերադարձի | Прибор для измерения АД с манометром, манжетой и фонендоскопом. Наличие сертификатов качества. | հատ | 30 | 3350 | 100500
9 | 33141211/572 | Գլյուկոմետրի թեստ երիզ | Գլյուկոմետրի թեստ երիզներ, ստերիլ, լանցետի առկայությամբ, մատակարարը պարտավոր է տրամադրել առնվազն 5 գլյուկոմետր սարք, թեստ երիզների ժամկետները չի փոխվում անկախ,անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարը պարտավոր է տրամադրել սարքը: | Тест-полоски для глюкометра, стерильные, с ланцетом, поставщик обязан предоставить не менее 5 глюкометров, сроки годности тест-полосок не изменяются независимо от условий вскрытия упаковки. | հատ | 7000 | 77 | 539000
10 | 33141211/573 | Եռուղղի միացման փական | Եռքայլային ռւղղորդիչ փական (Եռուղղի) /երկու մուտքային և մեկ ելքային անցումներով/, մ/օ, մանրեազերծված | Трехходовой направляющий клапан (трехходовой) /с двумя входными и одним выходным портами/, одноразовый, стерилизованный. | հատ | 2000 | 290 | 580000
11 | 33141211/574 | ԷՍԳ էլեկտրոդ | էլեկտրոդ-հաղորդիչ ԷՍԳ կպչուն, մ/օ: ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Электрод-проводник для ЭКГ липкий, одноразовый. ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. На момент передачи остаточный срок годности: для товаров со сроком годности до 1 года не менее 75%, для товаров со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для товаров со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества. | հատ | 2000 | 51 | 102000
12 | 33141211/575 | ԷՍԳ էլեկտրոդ | ԷՍԳ կպչուն էլեկտրոդ մանկականՙՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Липкий электрод для ЭКГ детский. На момент передачи остаточный срок годности: для товаров со сроком годности до 1 года не менее 75%, для товаров со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для товаров со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества. | հատ | 1000 | 45 | 45000
13 | 33141211/583 | Պարաֆիլմ "M" 38 մ | Պարաֆիլմ "M" 38 մ, երկարությունը 38մx10սմ լայնություն կամ համարժեք: Որակի վկայականի առկայություն: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): | Парафиновая пленка "М" 38 м, длина 38 м х 10 см, ширина или эквивалентная. Наличие сертификата качества. Поставщик обязан поставить (город Абовян). | հատ | 8 | 33000 | 264000
14 | 33141211/584 | Ստերիլիզացիոն փաթեթ iPACK 250մմ*200մ | Ստերիլիզացիոն փաթեթ iPACK 250մմ*200մ | Стерилизационный пакет iPACK 250 мм × 200 мм. | հատ | 2 | 15000 | 30000
15 | 33141211/585 | Ստերիլիզացիոն փաթեթ iPACK 300մմ*200մ | Ստերիլիզացիոն փաթեթ iPACK 300մմ*200մ | Стерилизационный пакет iPACK 300 мм × 200 мм. | հատ | 2 | 15000 | 30000
16 | 33141128/503 | Ողնուղեղային ասեղ | Ողնուղեղային անեսթեզիայի համար, ստերիլ , միանգամյա օգտագործման ասեղ /մատիտ/, չափսը`25G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն`15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Игла для спинальной анестезии (карандашного типа), стерильная, одноразового использования, размер 25G. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 75 % для изделий со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 — для изделий со сроком 1–2 года и не менее 15 месяцев — для изделий со сроком более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | հատ | 400 | 450 | 180000
17 | 33141211/586 | EDAN կալիբրանտ | Էդան գազային անալիզատոր սարքի համար model BG 10 I 15 կալիբրանտ հեղուկ,պահպանման ռեժիմը՝ սառցե շղթա | Эдан газовый анализатор, калибровочная жидкость для прибора модели BG 10 I 15, режим хранения – холодильная (холодовая) цепь. | հատ | 1200 | 590 | 708000
18 | 33141211/587 | EDAN քարթրիջ | Էդան սարքի համար model BG 10 I 15 cartrige test , սառցե շղթա. 14 օր հնարավոր է պահել 10-20 աստիճան ցելսիուսի պայմաններում | Для прибора Эдан model BG 10 I 15 – тест-картридж, холодовая цепь. Может храниться 14 дней при температуре 10–20 °C. | հատ | 1200 | 5250 | 6300000
19 | 33621641/505 | Արագ ախտահանող լուծույթ,մակերեսների համար | Որպես ազդող նյութեր՝ միջոցն իր կազմում պետք է պարունակի՝ հիդրօքսիդիքլորդիֆենիլ եթեր (դիկլոզան)՝ 0,03±0,01%, պոլիհեքսամեթիլենգուանիդինի հիդրոքլորիդ (ՊՀՄԳ-ՀՔ)՝ 0,10±0,01%, N,N-բիս(3- ամինոպրոպիլ)դոդեցիլամին՝ 0,15±0,05%, չորրորդային ամոնիումային միացություններ՝ ՉԱՄ (գումարային)՝ 0,30±0,03%, D-պանտենոլ, ալանտոին, կոսմետիկ մակերևութային ակտիվ նյութերի (ՄԱՆ) խառնուրդ: Չի պարունակում սպիրտեր: Միջոցն պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների (ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիան՝Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus-ի վրա, Escherichia coli, Salmonella typhimurium-ի վրա, նորովիրուսները, ռոտավիրուսները, ադենովիրուսները, կորոնավիրուսները, «ատիպիկ թոքաբորբի» (SARS) վիրուսները, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտները, այդ թվում՝ Ա, Բ, Ց, Ե հեպատիտի, պոլիոմիելիտի, Կոքսակի էնտերովիրուսները, ECHO, ՄԻԱՎ վիրուսները, գրիպի, այդ թվում՝ H1N1 և H5N1, պարագրիպի, կարմրուկի վիրուսները, ՍՇՎՎ հարուցիչների, ցիտոմեգալովիրուսային վարակի, հերպեսի, Էբոլա և այլ վիրուսները), Կանդիդա, Տրիխոֆիտոն ցեղի սնկերի նկատմամբ: Միջոցն օժտված լինի երկարաձգված հակամանրէային ազդեցությամբ՝ առնվազն 5- 6 ժամ: Չի փչացնում և մշակվող մակերեսների վրա չի առաջացնում հետքեր, չի պահանջում լվացում, օժտված է դեզոդորացնող հատկությամբ: Փաթեթավորումը ՝ 750մլ-ից ոչ պակաս տարողությամբ շշերով , ցողացրիչի առկայությունը՝ պարտադիր։ Ունենա ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ: | В качестве действующих веществ средство должно содержать: гидроксидихлордифениловый эфир (диклозан) – 0,03±0,01%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ-ГХ) – 0,10±0,01%, N,N-бис(3-аминопропил)додецилламин – 0,15±0,05%, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС, суммарно) – 0,30±0,03%, D-пантенол, аллантоин, смесь косметических поверхностно-активных веществ (ПАВ). Не содержит спиртов.Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (в том числе микобактерий туберкулеза: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium), норовирусов, ротавирусов, аденовирусов, коронавирусов, вирусов атипичной пневмонии (SARS), кишечных и внекішечных гепатитов (A, B, C, E), полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ВИЧ, вирусов гриппа, включая H1N1 и H5N1, парагриппа, кори, возбудителей ОРВИ, цитомегаловирусной инфекции, герпеса, Эбола и других вирусов, а также грибов рода Candida и Trichophyton.Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием не менее 5–6 часов. Не повреждает и не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях, не требует смывания, обладает дезодорирующим эффектом.Упаковка – флаконы емкостью не менее 750 мл, наличие распылителя обязательно. Должно иметь методические указания, утвержденные Министерством здравоохранения РА.Text | հատ | 200 | 4500 | 900000
20 | 33621641/506 | ԲՆԱ/շրջակա միջավայրի ախտահանիչ/քլոր | Ակտիվ քլոր պարունակող ախտահանիչ հաբեր : • Ըստ թունավորման չափանիշների մաշկի,գաստրոէնտերալ և շնչական համակարգի (ինհալացիոն) վրա ազդեցությամբ պատկանի 4-րդ դասի, քիչ վտանգավոր միացությունների թվին: • Աշխատանքային լուծույթների պատրաստման ժամանակ շնչական օրգանների և աչքերի համար անհատական պաշտպանիչ միջոցների կիրառում չպահանջի և մակերեսների ախտահանումը կատարվի պացիենտների ներկայությամբ : • Նյութը ակտիվ լինի գրամ դրական և բացասական բակտերիաների՝(ներառյալ տուբերկուլյոզ), սնկերի, վիրուսների հանդեպ: • Ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված մեթոդական ուղեցույց: | Таблетированный дезинфицирующий препарат, содержащий активный хлор:• По токсикологическим показателям при воздействии на кожу, желудочно-кишечный тракт и органы дыхания (ингаляционно) должен относиться к 4-му классу, малотоксичным веществам.• При приготовлении рабочих растворов не должен требовать использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, а дезинфекция поверхностей должна выполняться в присутствии пациентов.• Должен быть активным в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулёза), грибов и вирусов.• Должен иметь методические указания, утверждённые Министерством здравоохранения РА.Text | հատ | 10000 | 12 | 120000
21 | 33141211/588 | Ջերմաչափ, էլեկտրոնային , բժշկական | Ջերմաչափ, էլեկտրոնային , մարտկոցի առկայությունը պարտադիր , բժշկական սանդղակը համապատասխան պահանջներին, չօգտագործված , որակի սերտիֆիկատի առկայություն ՍՆԴԻԿԻ բացակայություն | Термометр электронный – наличие батареи обязательно, соответствует медицинской шкале, неиспользованный. Наличие сертификата качества. Отсутствие дефектов (СНДИК) | հատ | 100 | 990 | 99000
22 | 33191520/501 | Փոխներարկման համակարգ | Կազմված է հատուկ միկրոֆիլտրով ինֆուզիոն համակարգի կաթիլային խցիկից 15 միկրոն, որի վրա տեղադրված է օդային փական, Լուերի միակցիչով, ասեղով`0,8х40 մմ (21G х 1 1/2" ), հեղուկների փոխներարկման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | Состоит из капельной камеры инфузионной системы со специальным микрофильтром 15 микрон, на которой установлен воздушный клапан, с соединителем Луэра и иглой 0,8х40 мм (21G х 1 1/2"), предназначенной для переливания жидкостей. Остаточный срок годности на момент поставки: для изделий со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для изделий со сроком годности 1–2 года — не менее 2/3, для изделий со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Наличие сертификатов качества. | հատ | 25000 | 55 | 1375000
23 | 33111230/504 | Ծայրակալ դեղին առանց ֆիլտրի 200 մկլ . | Ծայրակալ դեղին առանց ֆիլտրի 200 մկլ . ՊՇՌ հետազոտության համար | Пипетка с желтым наконечником без фильтра, 200 мкл. Для ПЦР-исследований. | հատ | 80000 | 4 | 320000
24 | 33111230/505 | Ստերիլ միանգամյա օգտագործման պիպետներ 10մլ | Պոլիստերոլից, թափանցիկ, հստակ նիշավորված,վերևի հատվածում ֆիլտրի առկայությանբ, անհատական փաթեթավորված, ստերիլ , միանգամյա օգտագործման 10մլ պիպետ | Полиэстеровая, прозрачная, с четкой маркировкой, с фильтром сверху, в индивидуальной упаковке, стерильная, одноразовая, 10 мл. | հատ | 1000 | 9 | 9000
25 | 33111230/507 | Ստերիլ միանգամյա օգտագործման պիպետներ 3մլ | Պոլիստերոլից, թափանցիկ, հստակ նիշավորված,վերևի հատվածում ֆիլտրի առկայությանբ, անհատական փաթեթավորված, ստերիլ , միանգամյա օգտագործման 3մլ պիպետ | Полиэстеровая, прозрачная, с четкой маркировкой, с фильтром сверху, в индивидуальной упаковке, стерильная, одноразовая, 3 мл. | հատ | 3000 | 6 | 18000
26 | 33111230/506 | Ստերիլ միանգամյա օգտագործման պիպետներ 5մլ | Պոլիստերոլից, թափանցիկ, հստակ նիշավորված,վերևի հատվածում ֆիլտրի առկայությանբ, անհատական փաթեթավորված, ստերիլ , միանգամյա օգտագործման 5մլ պիպետ | Полиэстеровая, прозрачная, с четкой маркировкой, с фильтром сверху, в индивидуальной упаковке, стерильная, одноразовая, 5 мл. | հատ | 500 | 200 | 100000
27 | 33141211/589 | Ստերիլ տարա գդալիկով 60մլ | Մանրէազերծ անջրաթափանց, հերմետիկ կափարիչով տարա (փորձանոթ), գդալով, թափանցիկ կենսաբանական նյութի համար: 60 մլ տարողությամբ, տափակ հատակով, աստիճանաբաշխումով: Միանվագ օգտագործման: Որակի վկայականի առկայություն : Մատակարարման պահից առնվազն 2/3 պիտանելիության ժամկետ: | Стерильная, водонепроницаемая, герметично закрытая емкость (пробирка) с ложкой для прозрачного биологического материала. Объем 60 мл, плоское дно, градуировка. Одноразового использования. Наличие сертификата качества. Срок годности не менее 2/3 от даты поставки. | հատ | 1000 | 54 | 54000
28 | 33141144/502 | Վակուումային փորձանոթի ասեղ 21 G | Վակուումային փորձանոթի ասեղ 21 G , 0,80 մմ ,ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման ,Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ, որակի վկայականի առկայություն (ISO 9001:2008և EN ISO 13485:2003+AC:2009) կամ համարժեք: | Игла для вакуумной пробирки 21 G, 0,80 мм, стерильная, одноразовая, срок годности не менее 75% от даты поставки, наличие сертификата качества (ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2003+AC:2009) или эквивалентного. | հատ | 15000 | 39 | 585000
29 | 33141211/591 | Պետրիի թաս 90*15 | Պլաստմասե պետրիի թաս, նախատեսված մանրէաբանական հետազոտության համար. Չափսերը՝ 90*15 մմ ից ոչ պակաս . Ստերիլ, | Пластиковая чашка Петри, предназначенная для микробиологических исследований. Размеры: не менее 90*15 мм. Стерильная. | հատ | 10000 | 55 | 550000
30 | 33661187/503 | Քվետիապին 25 | Կվետիապին 25 մգ . Դեղահատ | Кветиапин 25 мг. Таблетки | հատ | 500 | 50 | 25000
31 | 33141112/502 | Կպչուն սպեղանի , բժշկական ֆիքսող , սիլկ սոֆտ, 9,14-9,18 մ | Բժշկական կպչուն սպեղանի , ֆիքսող, սիլք-սոֆթ, շոլկային: Չափսը՝ 2,5 սմ*9,14 մ: բարձր ամրության , շոլկային արհեստական գործվածքային հիմքով: սոսնձային շերտը՝ բժշկական նշանակության հիպոալերգեն սոսինձ: բնական լատեքսից զուրկ, շնչող,նպաստում է մաշկի շնչառությանը, պետք է ապահովի ամուր հուսալի ֆիքսում, հեշտությամբ պոկվի,առանց մկրատի օգնությամբ՝ լայնական կամ եչկայնական: Մաշկից պետք է հեռացվի նվազագույն ցավով, առանց վնասման: Չի խանգարում ռենտգեն հետազոտություններին:Արտադրանքը պետք է լինի որակի կառավարման համակարգի պահանջներին համապատասխան, սերտիֆիկատ, CE համապատասխանության նշան, ISO 13485: | Медицинский клейкий пластырь, фиксирующий, шелковисто-мягкий, шелковистый. Размер: 2,5 см * 9,14 м. Высокопрочный, шелковый на основе искусственной ткани. Клейкий слой: гипоаллергенный медицинский клей. Не содержит натурального латекса, воздухопроницаемый, способствует дыханию кожи, обеспечивает прочную и надежную фиксацию, легко снимается без использования ножниц, поперечно или косо. Снимается с кожи с минимальной болью и без повреждений. Не препятствует рентгенологическим исследованиям. Продукт должен соответствовать требованиям системы управления качеством, иметь сертификат, знак соответствия CE, ISO 13485. | հատ | 5000 | 880 | 4400000
32 | 33621620/501 | Սպիրոնոլակտոն, Spironolactone, դեղահատ 50 մգ | Սպիրոնոլակտոն, Spironolactone, դեղահատ 50 մգ | Спиронолактон, таблетки 50 мг | հատ | 1500 | 65 | 97500
33 | 33631230/504 | Բետադին, պովիդոն յոդ | Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ | Повидон-йод, раствор повидон-йода для наружного применения 100 мг/мл | հատ | 300 | 700 | 210000
34 | 33671139/501 | Իպրատրոպիում բրոմիդ /ֆենոտերոլ կաթիլային /ինհալացիոն լծթ 20 մլ-ից ոչ պակաս | Իպրատրոպիում բրոմիդ /ֆենոտերոլ կաթիլային /ինհալացիոն լծթ 20 մլ-ից ոչ պակաս | Ипратропия бромид / фенотерол капли / раствор для ингаляций не менее 20 мл | հատ | 150 | 2400 | 360000
35 | 33621610/501 | Մանիտոլ mannitol 500մլ | Մանիտոլ mannitol լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 500մլ | Маннит, раствор маннита для капельного введения 100 мг/мл, 500 мл | հատ | 700 | 550 | 385000
36 | 33611120/503 | Ֆամոտիդին famotidine դեղափոշի լիոֆիլացված | Ֆամոտիդին famotidine դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 20մգ, սրվակներ + 5մլ լուծիչ ամպուլում | Фамотидин (лиофилизированный порошок фамотидина), раствор для инъекций 20 мг, флаконы + 5 мл растворителя в ампуле | հատ | 1500 | 1750 | 2625000
37 | 33611120/504 | Ֆամոտիդին famotidine, դեղահատեր, 20մգ | Ֆամոտիդին famotidine, դեղահատեր, 20մգ | Фамотидин, таблетки, 20 мг | հատ | 2000 | 30 | 60000
38 | 3366115/501 | Ացիկլովիր 250 մգ ն/ե | Ացիկլովիր, acyclovir դեղափոշի կաթիլաներարկման լուծույթ 250մգ | Ацикловир, порошок ацикловира для приготовления раствора для капельного введения 250 мг | հատ | 500 | 1900 | 950000
39 | 33651145/502 | Դեքսամեթազոն dexamethasone լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ | Դեքսամեթազոն dexamethasone լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ | Дексаметазон, раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл | հատ | 5000 | 68 | 340000
40 | 33621590/504 | ֆուրասեմիդ 40 մգ | ֆուրասեմիդ 40 մգ, դեղահատ | Фурасемид 40 мг, таблетки | հատ | 2000 | 50 | 100000
41 | 33611100/505 | Օմեպրազոլ omeprazole, դեղապատիճ , 20մգ | Օմեպրազոլ omeprazole, դեղապատիճ , 20մգ | Омепразол омепразол, капсулы, 20 мг | հատ | 10000 | 19 | 190000
42 | 33631370/502 | Ատրակուրիում բեզիլատ | Ատրակուրիում atracurium լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 10մգ/մլ, 2.5մլ | Раствор атракурия для внутривенного капельного введения 10 мг/мл, 2,5 мл | հատ | 350 | 655 | 229250
43 | 33631250/513 | Էթանոլի լ-թ 96% , 1000 մլ | Էթանոլի լ-թ 96% , 1 լիտրանոց տարաներով | Этанол 96%, контейнеры по 1 литру | լիտր | 300 | 1200 | 360000
44 | 33631230/505 | Պովիդոն յոդիդ ,Բետայոդին լ-թ 10%-30մլ | Պովիդոն յոդիդ ,Բետայոդին լ-թ 10%-30մլ համարժեք | Повидон-йод, бетаиодин 10%-30 мл эквивалент | հատ | 500 | 600 | 300000
45 | 33691121 | Ալբենդազոլ 400 մգ | ալբենդազոլ 400 մգ, ծամվող դեղահատեր | Альбендазол 400 мг, жевательные таблетки | հատ | 1000 | 450 | 450000
46 | 33191250 | Մեզի/կղանքի տարրա գդալիկով | Մանրէազերծ անջրաթափանց, հերմետիկ կափարիչով տարա (փորձանոթ), թափանցիկ կենսաբանական նյութի համար: 60 մլ տարողությամբ, գդալիկի առկայությունը՝ պարտադիր:տափակ հատակով, աստիճանաբաշխումով: Միանվագ օգտագործման: Որակի վկայականի առկայություն : Մատակարարման պահից առնվազն 2/3 պիտանելիության ժամկետ: | Стерильный, водонепроницаемый, герметично закрывающийся контейнер (пробирка) для прозрачного биологического материала. Объем 60 мл, требуется мерная ложка. Плоское дно, градуировка. Одноразового использования. Сертификат качества имеется. Срок годности не менее 2/3 от даты поставки. | հատ | 10000 | 55 | 550000
47 | 33121250/501 | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու հեպատիտ Ց -ի հակամարմինների հայտնաբերման համար | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու ՀԵՊԱՏԻՏ Ց -ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում հեպատիտ Ց -ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային կամ երիզային: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ նոսրացնող բուֆեր, սկարիֆիկատոր, միկրոպիպետ, սպիրտային տամպոն: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products)ՙ արտադրության կոդը համապատասխանի ԱՀԿ ի ցանկում առկա կոդերին. Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | «Иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к гепатиту С. Предназначен для выявления антител к гепатиту С в цельной крови, сыворотке и плазме. Тип теста: кассета или полоска. Тест-набор должен содержать необходимый разбавляющий буфер, скарификатор, микропипетку, спиртовую салфетку для проведения теста. Тест-набор должен быть включен в список предварительно квалифицированных диагностических продуктов in vitro ВОЗ — производственный код должен соответствовать кодам в списке ВОЗ. Срок годности: не менее 12 месяцев. На момент поставки должно сохраняться не менее 75% срока годности.» | հատ | 5000 | 620 | 3100000
48 | 33121250/502 | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու HBsAg | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու HBsAg: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում HBsAg-ի հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային կամ երիզային: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ նոսրացնող բուֆեր, սկարիֆիկատոր, միկրոպիպետ, սպիրտային տամպոն: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products)ՙ արտադրության կոդը համապատասխանի ԱՀԿ ի ցանկում առկա կոդերին. Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | «Иммунохроматографический экспресс-тест на HBsAg. Предназначен для обнаружения HBsAg в цельной крови, сыворотке и плазме. Тест-система в виде кассеты или полоски. Тест-система должна содержать необходимый буфер для разведения, скарификатор, микропипетку, спиртовую салфетку для проведения теста. Тест-система должна быть включена в список предварительно квалифицированных диагностических продуктов ВОЗ для диагностики in vitro — производственный код должен соответствовать кодам в списке ВОЗ. Срок годности: не менее 12 месяцев. На момент поставки должно сохраняться не менее 75% срока годности.» | հատ | 2000 | 620 | 1240000
49 | 33611140/503 | Օնդանսետրոն, 8 մգ/ 4մլ լուծույթ | Օնդանսետրոն, 8 մգ/ 4մլ լուծույթ ներարկման համար | Ондансетрон, раствор для инъекций 8 мг/4 мл | հատ | 2500 | 800 | 2000000
50 | 33651122/501 | Իմիպենեմ + Ցիլաստատին 500 մգ + 500 մգ, դեղփոշի ներարկման համար, սրվակ | Իմիպենեմ + Ցիլաստատին 500 մգ + 500 մգ, դեղփոշի ներարկման համար, սրվակ | Имипенем + Циластатин 500 мг + 500 мг, порошок для инъекций, флакон | հատ | 1000 | 3600 | 3600000
51 | 33141156/501 | Ձեռնոց առանց տալկի, | Առանց տալկի ձեռնոց միանվագ օգտագործման, նիտրիլից, առանց վինիլային հավելումների, առանց փոշու, չափսերը՝ ըստ պատվիրատույի | Без талька, одноразовые перчатки, изготовлены из нитрила, без виниловых добавок, без порошка, размеры по заказу клиента | հատ | 70000 | 12 | 840000
52 | 33691176/623 | Միրամիստին, արփիմիստին կամ համարժեք | լուծույթ տեղային օգտագործման համար 0.01%, 45մլ, միրամիստին, բենզիլդիմեթիլ [3- (միրիստոյլամինո) պրոպիլ ամոնիումի քլորիդ մոնոհիդրատ՝ 0,0001 գ | раствор для местного применения 0,01%, 45 мл, мирамистин, бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропиламмония хлорид моногидрат: 0,0001 г | ֆլակոն | 100 | 1600 | 160000
53 | 33621120/502 | Էնօքսիպարին 0,4 մլ ներարկման լուծույթ 4000 անտի-Xa ՄՄ | Էնօքսիպարին 0,4 մլ ներարկման լուծույթ 4000 անտի-Xa ՄՄ | Эноксипарин 0,4 мл инъекционный раствор 4000 анти-Xa MM | հատ | 600 | 1420 | 852000
54 | 33141144/503 | Ասեղ 21Գ | ներարկիչի ասեղ 21 գ | игла для шприца 21 г | հատ | 7000 | 3 | 21000
55 | 33691154/503 | Իոհեքսոլ | Յոհեքսոլ լծթ.ներարկման 350մգ/մլ ապակյա սրվակ 100 մլ պարունակությամբ CT scan հետազոտման համար | Раствор йогексола для инъекций, 350 мг/мл, стеклянный флакон 100 мл, для проведения компьютерной томографии. | հատ | 300 | 10000 | 3000000
56 | 33691247/501 | Թվածին բժշկական | Բժշկական թթվածին հեղուկ Հեղուկ բժշկական թթվածնի մաքրությունը պակաս չէ 99.5 %-ից, մատակարարը պատասխանատու է, որ մատակարարված հեղուկ թթվածնում բացակայեն ացիտիլենի պարունակությունը, յուղի պարունակությունը, հոտը, իսկ ածխածնի երկօքսիդի ծավալը 1 դմ3 հեղուկ թթվածնում ՝ 20 օ C և 101.3 կՊա (760 մմ. սն. սյուն) պայմաններում ոչ ավելի 3.0-ից: Լիցքավորումը կիրականացվի մատակարարի կողմից ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Բաբաջանյան 21 հասցեում, պատվիրատուի կողմից նշվածքանակությամբ, օրվա 24 ժամվա ցանկացած ժամին՝ պատվիրատուի պահանջից հետո ոչ ավել, քան 24 ժամվա ընթացքում: | Жидкий медицинский кислород. Чистота жидкого медицинского кислорода составляет не менее 99,5%. Поставщик несет ответственность за обеспечение отсутствия в поставляемом жидком кислороде ацетилена, масла и запаха, а также за то, чтобы объем диоксида углерода в 1 дм³ жидкого кислорода при 20 °C и 101,3 кПа (760 мм сухого столба) не превышал 3,0. Заправка будет осуществлена ​​поставщиком по адресу: Ереван, Малатия-Себастия, Бабаджанян 21, в количестве, указанном заказчиком, в любое время суток, не позднее чем через 24 часа после запроса заказчика. | կգ | 35000 | 250 | 8750000
57 | 33691176/622 | Բորաթթու | Բորաթթու 50,0 | борная кислота 50,0 г | դեղափոշի | 100 | 190 | 19000
58 | 33191310/505 | Վակուումային փորձանոթ հելով, 5մլ, 13x100մմ | Արյուն վերցնելու վակումային համակարգ (5 ml), հելով : Վակումը պահպանվի ամբողջ ծավալով մինչև վերջնաժամկետ: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ, որակի վկայականի առկայություն (ISO 9001:2008 և EN ISO 13485:2003+AC:2009): | Вакуумная система для сбора крови (5 мл) с гелием: вакуум поддерживается при полном объеме до истечения срока годности. Срок годности не менее 75% от даты поставки, наличие сертификата качества (ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2003+AC:2009). | հատ | 15000 | 52 | 780000
59 | 33141211/592 | Ծալովի բռնակով ոպղղանկյուն բեռնատար սայլակ | ծալովի բռնակով ոպղղանկյուն բեռնատար սայլակ * Նշանակությունը՝ ապրանքների, արկղերի և տարբեր բեռների տեղափոխման համար * Կառուցվածքը՝ մետաղական շրջանակով, ծալվող բռնակով * Հարթակի մակերեսը՝ չսահող ռետինապատ/հակասայթաքուն ծածկույթով * Հարթակի չափսերը՝ ոչ պակաս, քան 700 × 450 մմ * Բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 150 կգ * Բռնակը՝ ծալվող, հարմարավետ ռետինապատ բռնակով * Անիվների քանակը՝ 4 հատ * Անիվները՝ պտտվող, դիմացկուն նյութից * Անիվների տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 100 մմ * Հարթակի շրջանակը՝ մետաղական, կոռոզիայից պաշտպանված ծածկույթով * Հարթակի եզրերը՝ բարձրացված, բեռի սահելը կանխելու համար * Ծալված վիճակում՝ կոմպակտ, պահեստավորման և տեղափոխման համար հարմար * Աշխատանքային վիճակում բռնակի ամրացումը՝ մեխանիկական ֆիքսմամբ * Գույնը՝ դեղին/սև կամ համարժեք * Սայլակը պետք է լինի որակյալ և նախատեսված լինի երկարատև շահագործման համար։ * Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության | Прямоугольная тележка для поддонов со складной ручкой * Назначение: для транспортировки товаров, коробок и различных грузов * Конструкция: с металлическим каркасом, со складной ручкой * Поверхность платформы: с противоскользящим прорезиненным покрытием * Размеры платформы: не менее 700 × 450 мм * Грузоподъемность: не менее 150 кг * Ручка: складная, с удобной прорезиненной ручкой * Количество колес: 4 шт. * Колеса: вращающиеся, изготовлены из прочного материала * Диаметр колес: не менее 100 мм * Каркас платформы: металлический, с антикоррозионным покрытием * Края платформы: приподняты, чтобы предотвратить скольжение груза * В сложенном виде компактная, удобна для хранения и транспортировки * Крепление ручки в рабочем состоянии: с механической фиксацией * Цвет: желтый/черный или эквивалентный * Требуется, чтобы тележка была высокого качества и рассчитана на длительное использование. * Изделие должно быть новым, неиспользованным и заводского изготовления. | հատ | 3 | 95000 | 285000
60 | 33141211/608 | Մետաղական/պլաստիկ զամբյուղ-սայլակ | մետաղական/պլաստիկ զամբյուղ-սայլակ * Նշանակությունը՝ բժշկական նշանակության ապրանքների տեղափոխման համար * Կառուցվածքը՝ մետաղական շրջանակ և բարձր ամրության պլաստիկ զամբյուղ * Զամբյուղի տարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 90 լիտր * Բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 80 կգ * Զամբյուղի նյութը՝ հարվածակայուն, ամուր պլաստիկ * Շրջանակը՝ մետաղական, հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ * Բռնակը՝ հարմարավետ, ամուր և հեշտ մաքրվող * Անիվների քանակը՝ 4 հատ * Անիվները՝ պտտվող, հատակի տարբեր ծածկույթների վրա սահուն շարժման համար * Անիվների տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 100 մմ * Սայլակները պետք է ունենան միմյանց մեջ տեղադրվելու հնարավորություն՝ պահեստավորման տարածքը նվազեցնելու համար * Զամբյուղի կառուցվածքը պետք է ապահովի ապրանքների անվտանգ տեղադրում և տեղափոխում * Անկյուններն ու եզրերը պետք է լինեն առանց սուր կամ վտանգավոր հատվածների * Գույնը՝ կարմիր/սև կամ համարժեք * Սայլակը պետք է լինի ամուր և նախատեսված լինի ինտենսիվ շահագործման համար։ * Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության։ | "Металлическая/пластиковая корзина-тележка * Назначение: для транспортировки медицинских товаров * Конструкция: металлический каркас и высокопрочная пластиковая корзина * Вместимость корзины: не менее 90 литров * Грузоподъемность: не менее 80 кг * Материал корзины: ударопрочный, прочный пластик * Каркас: металлический, с антикоррозийной защитой * Ручка: удобная, прочная и легко моется * Количество колес: 4 шт. * Колеса: поворотные, для плавного перемещения по различным напольным покрытиям * Диаметр колес: не менее 100 мм * Тележки должны иметь возможность складываться друг в друга для экономии места * Конструкция корзины должна обеспечивать безопасное размещение и транспортировку товаров * Углы и кромки должны быть без острых или опасных частей * Цвет: красный/черный или эквивалентный * Тележка должна быть прочной и рассчитана на интенсивное использование. * Изделие должно быть новым, неиспользованным и заводского производства." | հատ | 6 | 65000 | 390000
Պարտադիր պայման՝ • գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին: • պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման • չափաբաժինների հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` ա. 2,5 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն` 24 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն` 12 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ, • բոլոր այն դեպքերում որտեղ կարող են նշված լինել անվանումներ , դիտարկել կամ համարժեք սկզբմունքով։, • մատակարարումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:• գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին: • պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման • չափաբաժինների հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` ա. 2,5 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն` 24 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն` 12 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ, • բոլոր այն դեպքերում որտեղ կարող են նշված լինել անվանումներ , դիտարկել կամ համարժեք սկզբմունքով։, • մատակարարումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: