ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ապրանքի անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
|  | 39711140/11 | Սառնարան | - Սառեցման համակարգ՝։ No Frost - Դռների քանակ՝ 2 - Դարակաշարերը՝ ապակյա - Սառեցման առավ.աստիճան՝ -180C (±5) - Ընդհանուր ծավալ՝ 280 լ (±5) - Սառնարանի ծավալ՝ 218 լ (±5) - Սառցախցիկի ծավալ՝ 62 լ (±5) - Սառցախցիկի դիրք՝ վերևում - Գույն՝: Արծաթագույն - Չափսեր՝166(±5) x 55(±5) x 58 (±5) սմ - (ԲxԼxԽ) - Երաշխիք՝ 12 ամիս - Ապրանքը նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք, 3-րդ հարկ | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39111140/9 | Քիմիական լաբորատորիայի ստանդարտներին համապատասխան անիվներով շարժական փոքր աթոռ (բառի) | Մետաղայան կոնստրուկցիայով, կարգավորվող ոտքերի բարձրությամբ, պլաստիկ տակդիրներով, մակերեսը՝ կտորե գործվածք: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ: - Երաշխիք՝ 12 ամիս | հատ |  |  | 4 | ՀՀ ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք, 3-րդ հարկ | 4 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: |

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общее количество | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок*** |
| - 1 | 39711140/11 | Холодильник | Система охлаждения: No Frost Количество дверей: 2 Полки: Стеклянные Температура заморозки: -180°C (±5) Общий объем: 280 л (±5) Объем холодильной камеры: 218 л (±5) Объем морозильной камеры: 62 л (±5) Расположение морозильной камеры: Сверху Цвет: Серебристый Размеры: 166 (±5) x 55 (±5) x 58 (±5) см (ШхГхВ) Гарантия: 12 месяцев Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Изделие должно быть согласовано с заказчиком перед поставкой. | штук |  |  | 1 | Г. Ереван, А. Манукян 1/1, корпус 1, 3-й этаж | 1 | Не менее 30 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу |
| - 4 | 39111140/9 | Небольшой, мобильный табурет на колесах, соответствующий стандартам химической лаборатории (Барный) | Металлическая конструкция, регулируемая высота ножек, пластиковые накладки, поверхность: ткань. Цвет: бело-серо-темно-синий. Согласно стандартам «ISO 9001», внешняя поверхность не должна содержать открытых, неизолированных креплений, заклепок и винтов. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Изделие должно быть согласовано с заказчиком перед поставкой. Техническая брошюра должна быть предоставлена ​​вместе с поставляемым изделием. Гарантия: 12 месяцев | штук |  |  | 4 | Г. Ереван, А. Манукян 1/1, корпус 1, 3-й этаж | 4 | Не менее 30 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу |