ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ապրանքի անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
|  | 38431380/398 | Ամոնիումի հիդրոկարբոնատ LC-MS | CAS` 213-915-5, 100 գ, LC-MS grade, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/399 | N-բենզոիլ-DL-լեյցին | CAS` 17966-67-5, 5 գ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/400 | 2-ամինո-2-ֆենիլբութանաթթու | CAS` 5438-07-3, 5 գ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/401 | Տետրահիդրոֆուրան | CAS` 203-726-8, 10 լ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/402 | Լիթիումի բիստրիմեթիլսիլիլ ամիդ | CAS`4039-32-1, 50 գ, մաքրությունը առնվազն 95%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/403 | Տրանս-բետտանիտրոստիրեն | CAS՝ 5153-67-3, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ, մատակարարումը սառեցման պայմաններում։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/404 | Տրանս-ցինամոնիտրիլ | CAS՝ 1885-38-7, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, ներառյալ ցիս-տրանս մաքրությունը,գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/405 | Նիտրոմեթան | CAS՝ 75-52-5, 500 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/406 | (S)-(+)-պրոլինոլ | CAS՝ 23356-96-9, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը +31, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/407 | (S)-(−)-α,α-դիֆենիլ-2-պիրոլիդինմեթանոլ | CAS՝ 112068-01-6, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը՝ -67,4, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/408 | (2S,4R)-4-հիդրօքսիպրոլին-2-կարբոքսիլաթթու, N-BOC պաշտպանված | CAS՝ 13726-69-7, 500 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը՝ +124,6-127,8, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/409 | N-Boc-ցիս-4-հիդրօքսի-L-պրոլին | CAS՝ 87691-27-8, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը՝ -54, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/410 | (S)-(–)-α,α-դիֆենիլ-2-պիրոլիդինմեթանոլտրիմեթիլսիլիլ եթեր | CAS՝ 848821-58-9, 5 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ, որում նշված է օպտիկ պտույտը։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/411 | տրանս-4-հիդրօքսի-D-պրոլին | CAS՝ 3398-22-9, 25 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը՝ +68-82, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/412 | ցիս-4-հիդրօքսի-D-պրոլին | CAS՝ 2584-71-6, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը՝ +58, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/413 | (-)-քինին | CAS՝ 130-95-0, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը՝ -172, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/414 | (S)-Բինոլ | CAS՝ 18531-99-2, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը՝ -35, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/415 | Քուինիդին | CAS՝ 56-54-2, 25 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, օպտիկական պտույտը՝ +260, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/416 | Դիքլոր(pպ-ցիմեն)ռութենիում(II) դիմեր 98% | CAS՝ 52462-29-0, 5 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/417 | Բիս(1,5-ցիկլոօկտադիենդիիրիդիում(I) դիքլորիդ | CAS՝ 12112-67-3, 0,5 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/418 | Քլորո(1,5-ցիկլոօկատադիեն)ռոդիում(I) դիմեր | CAS՝ 12092-47-6, 0,25 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/419 | (R)-(+)-ԲԻՆԱՊ | CAS՝ 76189-55-4, 25 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/420 | (S)-(-)-ԲԻՆԱՊ | CAS՝ 76189-56-5, 25 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/421 | Քսանտֆոս | CAS՝ 161265-03-8, 25 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/422 | 1,10-Ֆենանտրոլին | CAS՝ 66-71-7, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/423 | 2,6-դիտերտբութիլ պիրիդին | CAS՝ 585-48-8, 25 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/424 | ԴՄԱՊ | CAS՝ 1122-58-3, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/425 | Դիմեթիլսուլֆօքսիդ d6 | CAS`2206-27-1, 100 մլ, դեյտերացման աստիճանը առնվազն 99․8%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 2 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 2 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/426 | Տետրաէթիլ օրթոսիլիկատ | CAS` 78-10-4, 2500 մլ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/427 | Պոլի դիմոթիլ սիլօքսան, տերմինալ հիդրօքսիլ խմբերով, ~25 cSt | CAS` 70131-67-8, 100 մլ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/428 | Պոլի դիմոթիլ սիլօքսան, տերմինալ հիդրօքսիլ խմբերով, 25~45 cSt | CAS` 70131-67-8, 500 գ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/429 | Պոլի դիմոթիլ սիլօքսան, տերմինալ հիդրօքսիլ խմբերով, ~4200 M.W. | CAS` 70131-67-8, 250 մլ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/430 | Պոլի դիմոթիլ սիլօքսան, տերմինալ հիդրօքսիլ խմբերով, 18000~22000 cSt | CAS` 70131-67-8, 100 մլ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |  |  |
|  | 38431380/431 | Անագի (II) 2-էթիլհեքսանոատ | CAS` 301-10-0, 500 գ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/432 | Հեքսան | Ք․մ․, 20լ-անոց կանիստրաներով, անհատական մակնշումով։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 300 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 300 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/433 | Էթանոլ | Բժշկական սպիրտ, էթանոլի մինիմալ պարունակությունը՝ 96%, փաթեթավորված 1 լ ծավալով թափանցիկ պլաստիկե շշերի մեջ, պլաստիկ պտուտակաձև խցանով հերմետիկ փակված: Շշերի վրա անհատական մակնշումով: Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 300 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 300 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/434 | Էթիլ ացետատ | Ք․մ․, 20լ-անոց կանիստրաներով, անհատական մակնշումով։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 200 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 200 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/435 | Քլորոֆորմ | Ք․մ․, 20լ-անոց կանիստրաներով, անհատական մակնշումով։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | լիտր |  |  | 40 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 40 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/436 | NMR անոթներ | Բորոսիլիկատային ապակուց, բազմակի օգտագործման, նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, երկարությունը՝ 178 մմ, արտաքին լայնությունը՝ 5 մմ, 100-200 ՄՀց հզորությամբ սարքերի համար նախատեսված, կափարիչով, տուփով, տուփում՝ 50 հատ, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/437 | D-պրոլին | CAS՝ 344-25-2, 0,5 կգ, մաքրությունը առնվազն 99%, օպտիկական պտույտը՝ 83-87Օ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/438 | Անալիտիկ կշեռք 0.01 մգ | Անալիտիկ կշեռք 0,01 մգ ճշտությամբ։ Կշռման փակ հինգկողմանի տուփով, երեք շարժական ապակյա պատուհաններով՝ վերձից, ձախից և աջից։ 0,1 և 0,01 մգ ճշտությամբ ռեժիմներով։ Կշռման առավելագույն զանգվածներ՝ 220 և 81 գ։ Ներքին և արտաքին կալիբրումներով։ Ստաբիլացման ժամանակը՝ 3վ։ Կրկնելիությունը՝ 0,03 մգ, ճշգրտությունը՝ 0,01 մգ, գծային շեղումը՝ 0,03 մգ։ Գործարանային տուփով, ստանդարտ կշռաքարի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/439 | 3-մեթիլ-1-պենտին-3-ոլ | CAS՝ 77-75-8, 500 մլ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/440 | 1-էթինիլ-1-ցիկլոհեքանոլ | CAS՝ 78-27-3, 500 գ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/441 | Մալոնոնիտրիլ | CAS՝ 109-77-3, 500 գ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/442 | 4-քլորբենզիլցիանիդ | CAS՝ 140-53-4, 1000 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/443 | 2-ամինոթիոֆենոլ | CAS՝ 137-07-5, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 95%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/444 | 2-բրոմացետամիդ | CAS՝ 683-57-8, 50 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/445 | 2-բրոմ-N-մեթիլացետամիդ | CAS՝ 34680-81-4, 5 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/446 | Բենզոիլ իզոցիանատ | CAS՝ 532-55-8, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/447 | Ստիրոլ | CAS՝ 100-42-5, 500 մլ, մաքրությունը առնվազն 99%, ստաբիլիզացված TBC-ով, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/448 | Բենզոիլ պերօքսիդ | CAS՝ 94-36-0, 1 կգ, մաքրությունը առնվազն 97%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/449 | AIBN | CAS՝ 78-67-1, 250 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/450 | L-լակտիդ | CAS՝ 4511-42-6, 25 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/451 | Պոլիէթիենգլիկոլ-200 | CAS՝ 25322-68-3, 1 լ, մոլեկուլային զանգվածը՝ 190 – 210 գ/մոլ, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/452 | 4-բրոմտոլուոլ | CAS՝ 106-38-7, 100 գ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/453 | Նատրիումի սուլֆատ | Չոր, ք․մ․, 1 կգ-անոց տարաներում։ | կգ |  |  | 10 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 10 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/454 | Սուլֆոլան | CAS՝ 126-33-0, 1 լ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/455 | Մ-ֆենիլենդիամին | CAS՝ 108-45-2, 0,5 կգ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/456 | Պ-ֆենիլենդիամին | CAS՝ 106-50-3, 0,5 կգ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/457 | Կալիումի տերտ-բուտօքսիդ | CAS՝ 865-47-4, 0,5 կգ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/458 | 3-ամինո-1-բենզոթիոֆեն-2-կարբոնիտրիլ | CAS՝ 34761-14-3, 25 գ, մաքրությունը առնվազն 95%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/459 | Ֆերրոցեն | CAS՝ 102-54-5, 250 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/460 | Տետրա-N-բութիլամոնիում հեքսաֆտոր ֆոսֆատ | CAS՝ 3109-63-5, 250 գ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/461 | Էլեկտրոքիմիական տարա 30 մլ | Ստանդարտ հերմետիկ էլեկտրաքիմիական անալիզների համար տարա, 5 անցքերով, 30 կամ 50 մլ տարողությամբ։ Ապակյա տարա, պլաստիկե խցանով, որի վրա կան 5 անցքեր, որից 3ը էլեկտրոդների իսկ 2ը գազի հոսքի ապահովման համար , 5 անցքերի համար հերմետիկության հեղյուսներ, և 6 մանեկներ, 2 գազատար խողովակ։ 40մմ տրամագծով, 32մմ բարձրությամբ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/462 | Ag/Ag+ համեմատական էլեկտրոդ ոչ ջրային միաջավայրի համար | Ապակե խողովակ 45 մմ երկարությամբ որում կա արծաթե մետաղալար, արծաթի քլորիդի լուծույթում։ Ապակե խողովակի ծայրը ծակոտկեն է, տրամագիծը 4 մմ, ապակե խողովակին մյուս կողմից ունի տեֆլոնե 25մմ երկարությամբ բռնակի հատված 6մմ տրամագծով, որին միացած է 10մմ երկարությամբ արույր 2մմ տրամագծով որին միանում է հոսանքալարը։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/463 | Պլատինե մետաղալարով էլեկտրոդ | Պլատինե մետաղալար 37մմ երկարությամբ և 0.5մմ տրամագծով, որին միացած է տեֆլոնե բռնակ 25 մմ երկարությամբ և 6 մմ տրամագծով, որին էլ միանում է 20 մմ երկարությամբ և 2մմ տրամագծով արույր որին միանում է հոսանքալարը։ Պլատինի մաքրություն՝ 99.95% Պլատինե մետաղալար՝ φ0.5*37 մմ Ընդհանուր երկարություն՝ 82 մմ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/464 | Ապակե ածխածնային էլեկտրոդ | Ապակե ածխածնային սկավառակի տրամագիծը՝ 3 մմ Ընդհանուր երկարություն՝ 80 մմ Տեֆլոնի մաս՝ երկարություն՝ 60 մմ, արտաքին տրամագիծ՝ 6 մմ արույրի մաս՝ երկարություն՝ 20 մմ, տրամագիծ՝ 2 մմ | հատ |  |  | 2 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 2 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/465 | Բենզոիլ քլորիդ | CAS՝ 98-88-4, 1 լ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/466 | Սալիցիլ ալդեհիդ | CAS՝ 90-02-8, 1 լ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/467 | Ացետոֆենոն | CAS՝ 98-86-2, 2,5 լ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/468 | Պիրոգալոլ | CAS՝ 87-66-1, 0,5 կգ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/469 | Ծծմբածխածին | CAS՝ 75-15-0, 1 լ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/470 | Ամոնիումի կարբոնատ | Ք․մ․, 1կգ-անոց տարաներում։ | կգ |  |  | 2 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 2 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/471 | Սեգնետյան աղ | Նատրիում-Կալիումի տարտրատ, ք․մ․, 1կգ-անոց տարաներում։ | կգ |  |  | 2 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 2 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/472 | Երկաթամոնիումային շիբ | FeNH4 (SO4)2·12H2O, ք․մ․, 1կգ-անոց տարաներում։ | կգ |  |  | 2 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 2 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/473 | Բորի տրիֆտորիդի եթերային լուծույթ | CAS՝ 109-63-7, 0,5 լ, մաքրությունը առնվազն 98%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/474 | Տրիէթիլամին | CAS՝ 121-44-8, 1 լ, մաքրությունը առնվազն 99%, գործարանային տարայում, պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/475 | Դիդոդեցիլեռմեթիլամոնիումի բրոմիդ | Կատիոնային ՄԱՆ, Didodecyldimethylammonium bromide, DDAB, ≥99% մաքրությամբ, CAS: 3282-73-3, 25 գ տարա գործարանային փաթեթավորմամբ, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ Sigma-Aldrich, VWR կամ Thermo Fisher Scientific արտադրանք: Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/476 | Նատրիումի դոդեցիլբենզոլսուլֆոնատ | Անիոնային ՄԱՆ, Sodium dodecylbenzenesulfonate, մեկ պարա-իզոմեր, որպես քիմիական ռեակտիվ, ≥90% մաքրությամբ, CAS: 25155-30-0, 500 գ կամ 2x250 գ, գործարանային փաթեթավորմամբ, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/477 | Դեյտերիումի օքսիդ | Դեյտերիումի օքսիդ ՄՄՌ համար, CAS: 7789-20-0, դեյտերացման աստիճանը առնվազն 99.9%, ապակե շիշ 100 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/478 | Ծծմբական թթվի ֆիքսանալ | 0,1 Նորմալանոց (0,1N կամ 0,1 գ·էկվ/լ) ծծմբական թթվի (H2SO4) ֆիքսանալների 1 հատ տուփի մեջ 10 փակ ապակե սրվակ, գործարանային փաթեթավորմամբ, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | հատ |  |  | 2 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 2 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/479 | Նատրիումի հիդրօքսիդի ֆիքսանալ | 0,1 Նորմալանոց (0,1N կամ 0,1 գ·էկվ/լ) նատրիումի հիդրօքսիդի (NaOH) ֆիքսանալների 1 հատ տուփի մեջ 10 փակ ապակե սրվակ, գործարանային փաթեթավորմամբ, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/480 | Կալիումի հիդրօքսիդի ֆիքսանալ | 0,1 Նորմալանոց (0,1N կամ 0,1 գ·էկվ/լ) կալիումի հիդրօքսիդի (KOH) ֆիքսանալների 1 հատ տուփի մեջ 10 փակ ապակե սրվակ, գործարանային փաթեթավորմամբ, որակի սերտիֆիկատի առկայությամբ։ Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 80% ժամկետում։ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 1 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |
|  | 38431380/481 | Ներարկիչ բժշկական | 2-3 մլ ծավալով բժշկական ստերիլ պլաստիկ ներարկիչ, գործարանային փաթեթավորմամբ, պլաստիկ մխոցով (ռեզինի բացակայությամբ, առանց ռեզինի մխոցով): | հատ |  |  | 2000 | ՀՀ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, թիվ 1-ին մասնաշենք | 2000 | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավելագույնը 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2026թ. |

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХИМИКАТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок*** |
|  |  | Бикарбонат аммония LC-MS | CAS: 213-915-5, 100 г, класс чистоты LC-MS, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | N-бензоил-DL-лейцин | CAS: 17966-67-5, 5 г, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 2-Амино-2-фенилбутановая кислота | CAS: 5438-07-3, 5 г, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Тетрагидрофуран | CAS: 203-726-8, 10 л, в заводской упаковке, срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Литиевый бистриметилсилиламид | CAS: 4039-32-1, 50 г, чистота не менее 95%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Транс-бета-нитростирол | CAS: 5153-67-3, 100 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества, поставка в охлажденном виде. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Транс-циннамонитрил | CAS: 1885-38-7, 100 г, чистота не менее 97%, включая цис-транс-чистоту, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Нитрометан | CAS: 75-52-5, 500 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | (S)-(+)-пролинол | CAS: 23356-96-9, 100 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, оптическое вращение +31, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | (S)-(−)-α,α-дифенил-2-пирролидинметанол | CAS: 112068-01-6, 100 г, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, оптическое вращение: -67,4, срок годности: не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | (2S,4R)-4-гидроксипролин-2-карбоновая кислота, защищенная N-BOC | CAS: 13726-69-7, 500 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, оптическое вращение: +124,6-127,8, срок годности: не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | N-Boc-цис-4-гидрокси-L-пролин | CAS: 87691-27-8, 100 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, оптическое вращение: -54, срок годности: не менее 80% от срока годности, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | (S)-(–)-α,α-дифенил-2-пирролидинметанолтриметилсилиловый эфир | CAS: 848821-58-9, 5 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества, указывающим на оптическое вращение. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | транс-4-гидрокси-D-пролин | CAS: 3398-22-9, 25 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, оптическое вращение: +68-82, срок годности: не менее 80% от срока годности, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | цис-4-гидрокси-D-пролин | CAS: 2584-71-6, 100 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, оптическое вращение: +58, срок годности: не менее 80% от срока годности, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | (-)-хинин | CAS: 130-95-0, 100 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, оптическое вращение: -172, срок годности: не менее 80% от срока годности, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | (S)-Бинол | CAS: 18531-99-2, 100 г, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, оптическое вращение: -35, срок годности: не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Хинидин | CAS: 56-54-2, 25 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, оптическое вращение: +260, срок годности: не менее 80% от срока годности, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Дихлор(pp-цимен)рутений(II) димер 98% | CAS: 52462-29-0, 5 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Бис(1,5-циклооктадиен-ииридий(I) дихлорид | CAS: 12112-67-3, 0,5 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Димер хлоро(1,5-циклооктадиена)родия(I) | CAS: 12092-47-6, 0,25 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | (R)-(+)-БИНАП | CAS: 76189-55-4, 25 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | (S)-(-)-БИНАП | CAS: 76189-56-5, 25 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Ксантофос | CAS: 161265-03-8, 25 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 1,10-Фенантролин | CAS: 66-71-7, 100 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 2,6-дитретбутилпиридин | CAS: 585-48-8, 25 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | DMAP | CAS: 1122-58-3, 100 г, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Диметилсульфоксид d6 | CAS: 2206-27-1, 100 мл, степень дейтерирования не менее 99,8%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 2 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 2 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Тетраэтил ортосиликат | CAS: 78-10-4, 2500 мл, в заводской упаковке, срок годности: не менее 80% времени, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Полидиметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами, ~25 сСт | CAS: 70131-67-8, 100 мл, в заводской упаковке, срок годности: не менее 80% времени, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Полидиметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами, 25–45 сСт | CAS: 70131-67-8, 500 г, в заводской упаковке, срок годности: не менее 80% времени, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |  |  |
|  |  | Полидиметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами, молекулярная масса ~4200. | CAS: 70131-67-8, 250 мл, в заводской упаковке, срок годности: не менее 80% времени, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Полидиметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами, 18000–22000 сСт | CAS: 70131-67-8, 100 мл, в заводской упаковке, срок годности: не менее 80% времени, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 2-этилгексаноат олова(II) | CAS: 301-10-0, 500 г, в заводской упаковке, срок годности: не менее 80% времени, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Гексан | Х.ч., в 20-литровых канистрах, с индивидуальной маркировкой. Срок годности: не менее 80% времени. | литр |  |  | 200 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 200 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Этанол | Медицинский спирт, минимальное содержание этанола: 96%, разлит в прозрачные пластиковые бутылки объемом 1 литр, герметично закрытые пластиковой завинчивающейся крышкой. Индивидуальная маркировка на бутылках. Срок годности: не менее 80% от срока годности. | литр |  |  | 300 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 300 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Этилацетат | Х.ч., в 20-литровых канистрах, с индивидуальной маркировкой. Срок годности: не менее 80% времени. | литр |  |  | 200 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 200 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Хлороформ | Х.ч., в 20-литровых канистрах, с индивидуальной маркировкой. Срок годности: не менее 80% времени. | литр |  |  | 40 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 40 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | ЯМР-сосуды | Боросиликатное стекло, многоразовое использование, новое, в заводской упаковке, длина: 178 мм, внешняя ширина: 5 мм, предназначено для устройств мощностью 100-200 МГц, с крышкой, коробка, в упаковке: 50 штук., с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | D-пролин | CAS: 344-25-2, 0,5 кг, чистота не менее 99%, оптическое вращение: 83-87°, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Аналитические весы 0,01 мг | Аналитические весы с точностью 0,01 мг. С закрытым пятигранным весовым ящиком, тремя подвижными стеклянными окнами: верхним, левым и правым. С режимами точности 0,1 и 0,01 мг. Максимальная масса взвешивания: 220 и 81 г. С внутренней и внешней калибровкой. Время стабилизации: 3 с. Повторяемость: 0,03 мг, точность: 0,01 мг, линейное отклонение: 0,03 мг. В заводской упаковке, с наличием стандартного груза. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 3-метил-1-пентин-3-ол | CAS: 77-75-8, 500 мл, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 1-этинил-1-циклогексанол | CAS: 78-27-3, 500 г, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Малононитрил | CAS: 109-77-3, 500 г, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 4-хлорбензилцианид | CAS: 140-53-4, 1000 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 2-аминотиофенол | CAS: 137-07-5, 100 г, чистота не менее 95%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 2-бромацетамид | CAS: 683-57-8, 50 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 2-бром-N-метилацетамид | CAS: 34680-81-4, 5 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Бензоил изоцианат | CAS: 532-55-8, 100 г, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Стирол | CAS: 100-42-5, 500 мл, чистота не менее 99%, стабилизировано TBC, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Бензоилпероксид | CAS: 94-36-0, 1 кг, чистота не менее 97%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | AIBN | CAS: 78-67-1, 250 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | L-лактид | CAS: 4511-42-6, 25 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Полиэтиленгликоль-200 | CAS: 25322-68-3, 1 л, молекулярная масса: 190–210 г/моль, в заводской упаковке, срок годности: не менее 80% от срока годности, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 4-бромтолуол | CAS: 106-38-7, 100 г, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Сульфат натрия | Сухой, х.ч., в 1кг-овых тарах | кг |  |  | 10 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 10 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Сульфолан | CAS: 126-33-0, 1 л, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | М-фенилендиамин | CAS: 108-45-2, 0,5 кг, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | П-фенилендиамин | CAS: 106-50-3, 0,5 кг, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | трет-бутоксид калия | CAS: 865-47-4, 0,5 кг, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | 3-амино-1-бензотиофен-2-карбонитрил | CAS: 34761-14-3, 25 г, чистота не менее 95%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80% от указанного периода, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Ферроцен | CAS: 102-54-5, 250 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Тетра-N-бутиламмоний гексафторфосфат | CAS: 3109-63-5, 250 г, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Электрохимический контейнер 30 мл | Стандартный герметичный контейнер для электрохимического анализа, 5 отверстий, емкостью 30 или 50 мл. Стеклянный контейнер с пластиковой пробкой, на котором имеется 5 отверстий, 3 из которых предназначены для электродов и 2 для потока газа, уплотнительные прокладки для 5 отверстий, 6 манекенов и 2 газовые трубки. Диаметр 40 мм, высота 32 мм. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Референтный электрод Ag/Ag+ для неводной границы раздела фаз | Стеклянная трубка длиной 45 мм, содержащая серебряную проволоку в растворе хлорида серебра. Конец стеклянной трубки пористый, диаметром 4 мм. На другом конце стеклянной трубки находится тефлоновая рукоятка длиной 25 мм и диаметром 6 мм, к которой подсоединен латунный стержень длиной 10 мм и диаметром 2 мм, к которому подсоединен силовой провод. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Платиновый проволочный электрод | Платиновая проволока длиной 37 мм и диаметром 0,5 мм, к которой прикреплена тефлоновая рукоятка длиной 25 мм и диаметром 6 мм, к которой прикреплен латунный наконечник длиной 20 мм и диаметром 2 мм, к которому крепится шнур питания. Чистота платины: 99,95% Платиновая проволока: φ0,5*37 мм Общая длина: 82 мм | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Электрод из стеклоуглерода | Диаметр диска из стеклоуглерода: 3 мм Общая длина: 80 мм Тефлоновая часть: длина: 60 ​​мм, внешний диаметр: 6 мм Латунная часть: длина: 20 мм, диаметр: 2 мм | штук |  |  | 2 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 2 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Бензоилхлорид | CAS: 98-88-4, 1 л, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Салициловый альдегид | CAS: 90-02-8, 1 л, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Ацетофенон | CAS: 98-86-2, 2,5 л, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Пирогаллол | CAS: 87-66-1, 0,5 кг, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Сероуглерод | CAS: 75-15-0, 1 л, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Карбонат аммония | Х.ч., в контейнерах по 1 кг. | кг |  |  | 2 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 2 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Сегнетианская соль | Тартрат натрия и калия, Х.ч., в контейнерах по 1 кг. | кг |  |  | 2 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 2 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Ферроаммониевый квасец | FeNH4 (SO4)2·12H2O, Х.ч., в контейнерах по 1 кг. | кг |  |  | 2 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 2 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Эфирный раствор трифторида бора | CAS: 109-63-7, 0,5 л, чистота не менее 98%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Триэтиламин | CAS: 121-44-8, 1 л, чистота не менее 99%, в заводской упаковке, срок годности не менее 80%, с сертификатом качества. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Дидодецилметиламмония бромид | Катионное ПАВ, Didodecyldimethy lammonium bromide, DDAB, чистота ≥99%, CAS: 3282-73-3, массой 25 г в заводской упаковке, с сертификатом качества. Продукт Sigma-Aldrich, VWR или Thermo Fisher Scientific. Срок годности: не менее 80% от срока годности. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Додецилбензолсульфонат натрия | Анионное ПАВ, Sodium dodecylbenzenesulfonate, один пара-изомер, химический реактив, с чистотой ≥90%, CAS: 25155-30-0, 500 г или 2x250 г, в заводской упаковке, с сертификатом качества. Срок годности: не менее 80% от срока годности. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Оксид дейтерия | Оксид дейтерия для ЯМР, CAS: 7789-20-0, степень дейтерирования не менее 99,9%, стеклянная бутылка 100 мл, в заводской упаковке, с сертификатом качества. Срок годности: не менее 80% времени. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Фиксанал серной кислоты | 1 коробка 0,1N (0,1 г·экв/л) фиксанала серной кислоты (H2SO4), в 1 коробке 10 закрытых стеклянных флаконов, в заводской упаковке, с сертификатом качества. Срок годности не менее 80%. | штук |  |  | 2 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 2 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Фиксанал гидроксида натрия | 1 коробка 0,1N (0,1 г·экв/л) фиксанала гидроксида натрия (NaOH), в 1 коробке 10 закрытых стеклянных флаконов, в заводской упаковке, с сертификатом качества. Срок годности не менее 80%. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Фиксанал гидроксида калия | 1 коробка 0,1N (0,1 г·экв/л) фиксанала гидроксида калия (KOH), в 1 коробке 10 закрытых стеклянных флаконов, в заводской упаковке, с сертификатом качества. Срок годности не менее 80%. | штук |  |  | 1 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 1 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |
|  |  | Шприц медицинский | Медицинский стерильный пластиковый шприц объёмом 2-3 мл, в заводской упаковка, с пластиковым поршнем (без резины, без резинового поршня). | штук |  |  | 2000 | Ереван, РА, Алека Манукяна 1, корпус №1 | 2000 | В течение максимум 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу, но не позднее 25.12.2026. |