ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ

Ցետանային թիվը 51ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ-մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ-կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 աստիճան ցելսիուսից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10տոկոս նստվածքում 0,3տոկոսից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 աստիճան ցելսիուս ում 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 -վ, պղտորման ջերմաստիճանը 00 ցելսիուսից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ  գործող օրենսդրության:

Մատակարարումը իրականացվում է կտրոններով:

дизельное топливо

Цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 15 градусах Цельсия от 820 до 845 кг·м³, содержание серы не более 350 мг·кг, температура воспламенения не менее 55 градусов Цельсия, содержание углерода в 10% осадка не более 0,3%, вязкость при 40 градусах Цельсия от 2,0 до 4,5 мм²·с, температура помутнения не выше 00 градусов Цельсия, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с действующим законодательством.

Поставка осуществляется по купонам.