| 1 | Սնուցման մարտկոց | հատ | 325 | Ընդհանուր բնութագիր Հաստատուն հոսանքով վերալիցքավորվող, հերմետիկ փակված, չսպասարկվող մարտկոցներ, որոնք պետք է բավարարեն հետևյալ նվազագույն տեխնիկական պահանջներին •Ֆիզիկական չափսերը՝ 151 х 65 х 100մմ •Տարողությունը՝ 7.0Ա/Ժ •Լարումը՝ 12Վ •Վոլտաժ՝ ցիկլի օգտագործումը 14.6-14.8V (25C) սպասման ռեժիմի օգտագործումը` 13.7-13.9V (25C), սկզբնական հոսանքը` 2.1 A քիչ •Քաշը՝ ոչ պակաս քան 2,0կգ •ISO 9001:2008 Certificate, CE Certifid Լրացուցիչ պայմաններ՝ Երաշխիքը՝ 12 ամիս Պարտադիր պայման` Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված: Մատակարարումը կատարողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF հավաստագիր: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը |  |
| --- | --- |
| Սկիզբը | ավարտը |
| Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կնքած համաձայնագրի հաշվառվելուց հետո 20 օրացուցային օր հետո | Մատակարարումը փուլային, ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 15.12.2027թ. |
| Փաթեթավորումը | Գործարանային |
| Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: *Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում **Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից ***Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: |  |

| 1 | Аккумулятор питания | шт | 325 | Общая характеристика Аккумуляторные, герметичные, необслуживаемые батареи постоянного тока, которые должны соответствовать следующим минимальным техническим требованиям • Физические размеры: 151 х 65 х 100 мм •Емкость: 7,0 А / Ч •Напряжение: 12 В •Напряжение: использование цикла 14,6-14,8 в (25 ° C) использование в режиме ожидания: 13,7-13,9 в (25 ° C), начальный ток: 2,1 а бит •Вес: не менее 2,0 кг •Сертификат ISO 9001:2008, сертификат CE Дополнительные условия՝ Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя в РА (при представлении технических характеристик предлагаемого товара, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисного центра) на этапе поставки должен быть предоставлен сертификат MAF. Все товары должны быть новыми и неиспользованными |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Срок поставки продукта |  |
| --- | --- |
| Начало | Завершение |
| 20 календарных дней после учета соглашения, заключенного после предоставления финансовых средств | Поставка поэтапно, по требованию заказчика до 15.12.2027. |
| Упаковка | Заводская |
| Погрузка, доставка, транспортировка (по запрошенному адресу) и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет средств поставщика: * Обязательное условие: товар не должен быть подержанным, а также поставщик обязан поставить товар В ... По адресам, указанным заказчиком в Ереване **Транспортировка товара на склад осуществляется поставщиком ***Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре того же производителя в РА /в спецификации указан адрес официального сервисного центра обслуживания: |  |