| 1 | Արտաքին լուսատուներ /LED լամպեր | Աշխատանքային լարման տիրույթը /V/ – АС85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 60 վատ Լուսային հոսք /Lm/- ոչ պակաս 8400 լյումեն Հզորության գործակից/Pf/ »0.98 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - »80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 5000 Լուսադիոդների քանակը-55-60 հատ Ջերմադիմացկունություն C - 50_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան –ոչ պակաս IP 67 Աշխատանքային ժամ – 50 000 Չափսերը սմ/- 40*18*4-48*16*8 Քաշ: /kg/ - 1-1,5 կգ Կցորդման մասի չափսը՝ 40-55 մմ Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր 60 վատ, չափս-ոչ պակաս-110/35/25մմ INPUT-85-265 վոլտ․ OUTPUT-1.8 Ամպեր, 60-120 վոլտ Ta-45 C, Tc-70C,ոչ պակաս- IP67 Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ(ոչ պլաստիկ) Փաթեթավորված ,Նոր, Շահագործման Ձեռնարկով(անձնագիր) Երաշխիքային ժամկետ/տարի/ 3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 2 Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանված լուսատուները երեք օրվա ընթաքում մատակարարի միջոցներով պետք է ապամոնտաժվի և փոխարինվի նորով Մատակարարը պարտավոր է ապահովել լուսատուների պահեստամասերի առկայությունը լուսատուների հետերաշխիքային՝ նշված 2 (երկու) տարիների ընթացքում՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ լուսատուները չեն նախատեսում էլեկտրական հողանցում։ Կից ներկայացնել լուստանուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի: Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում: |
| --- | --- | --- |
| 2 | Աթոռ՝ ղեկավարի | Պաստառի նյութը թույլ է տալիս մարմնին «շնչել» ՝ ապահովելով ազատ օդափոխություն Մեջքի և նստատեղի էրգոնոմիկ անատոմիական ճիշտ ձև Նստատեղի առջևի յուրահատուկ ձևը վերացնում է ոտքերի անոթների ճնշվածությունը ՝ միաժամանակ պահպանելով ոտքերի թեթևության զգացողություն Մեջքի և նստատեղի պողպատե շրջանակ, պատված դիմացկուն պոլիմերային ծածկույթով: Անիվներ՝ Առկա է Թևի Հենակներ՝ Առկա է Թևի Հենակների Նյութը՝ Պլաստմաս Հիմնակմախքը՝ Մետաղական Ճոճվող Մեխանիզմ՝ Առկա է Ճոճվող Մեխանիզմի Տեսակ՝ Զսպանակաձև Բարձրության Կարգավորում (Գազլիֆտ)՝ Առկա է Պաստառի Գույնը՝ Սև Պաստառի Նյութը՝ Ցանց,կտոր Քաշի Սահմանափակում՝ 120կգ |