## Sheet1
հ/հ | Չափաբաժնի անվանում | միավորի գին | Չ/մ | Քանակ | Ապրանքների տեխնիկական բնութագիր | Наименование | Цена единицы | Единицы измерения | Количество | Техническая характеристика
1 | Ոսկրային ցեմենտ | 30000 | հատ | 7 | Ոսկրային ցեմենտ – Ռադիոպակ (BaSO₄), պոլիմեթիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով։ Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 40 գ փոշի, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում ՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե։ Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության։ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ | Костный цемент | 30000 | штук | 7 | «Костный цемент – рентгеноконтрастный (BaSO₄), на основе полиметилметакрилата, обогащенный гентамицином и без такого обогащения, высокой вязкости, предназначенный для ручного смешивания и нанесения (впрыскивания с помощью специального инъекционного пистолета) для фиксации имплантатов в ортопедической и травматологической хирургии. Он состоит, в варианте без антибактериального обогащения: 40 г порошка, временные параметры которого (при температуре 20–23°C) – фаза смешивания: 45 с, перенос в инъекционный пистолет и фаза ожидания: 2 мин 30 с, время впрыскивания: 6 мин 40 с / рабочая фаза, фаза затвердевания: 2 мин и 14,4 г жидкости, а в варианте с антибактериальным обогащением: 41,6 г порошка и 14,4 г жидкости, временные параметры которых (при температуре 20–23°C) – фаза смешивания: 45 секунд, перенос в инъекционный пистолет и фаза ожидания: 2 минуты» 30 секунд, время впрыскивания: 5 минут 40 секунд / рабочая фаза, фаза затвердевания: 2 минуты. Все необходимые принадлежности для смешивания и впрыскивания (смеситель, инъекционный пистолет) того же производителя, что и цемент, поставляются вместе с цементом.Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA, наличие сертификата соответствия (разрешительного письма) и сертификата происхождения, выданного производителем.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ |  |  |  |  | Մատակարարը պատվերը ստանալուց ոչ ուշ քան 2 ժամվա ընթացքում պետք է մատակարարի ապրանքը