ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | Գինը /ՀՀ դրամ/ | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը* |
| 1 | Լեդ (Led) լամպ | Լեդ (Led) լամպ տանձաձև, հզորությունը՝ 12-13 վատ, կոթառը՝ E27, լարումը՝ 220-240 վոլտ, հաճախականությունը՝ 50/60 հերց, լուսատվությունը 4000-4200 կելվին, չափս՝ առավելագույնը 110x60 մմ., շիկացման լամպի` 110-115 համարժեք W.: Փաթեթավորումը՝ գործարանային և հզորության տպագիր նշագրմամբ, լամպերը՝ ֆիրմայի (համանուն), հզորության և լարման նշագրմամբ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: | Հատ | 300 |  | Ք․Երևան, Բաղրամյան 19 | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, առավելագույնը 22-րդ օրացուցային օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: |
| 2 | Լեդ (Led) լամպ | Լեդ (Led) լամպ տանձաձև, հզորությունը՝ 20-22 վատ, կոթառը՝ E27,լարումը՝ 220-240 վոլտ, հաճախականությունը՝ 50/60 հերց, լուսատվությունը 4000-4200 կելվին, չափս՝ առավելագույնը 122x65 մմ., շիկացման լամպի` 190-195 համարժեք W.: Փաթեթավորումը՝ գործարանային և հզորության տպագիր նշագրմամբ, լամպերը՝ ֆիրմայի (համանուն), հզորության և լարման նշագրմամբ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր)։ Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: | Հատ | 300 |  |  |  |
| 3 | Լեդ (Led) լամպ | Լեդ (Led) լամպ մոմաձև, հզորությունը՝ 10-12 վատ, կոթառը՝ E14, լարումը՝ 220-240 վոլտ, հաճախականությունը՝ 50/60 հերց, լուսատվությունը 4000-4200 կելվին, չափս՝ առավելագույնը 100x37 մմ., շիկացման լամպի` 90-95 համարժեք W.: Փաթեթավորումը՝ գործարանային և հզորության տպագիր նշագրմամբ, լամպերը՝ ֆիրմայի (համանուն), հզորության և լարման նշագրմամբ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր)։ Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: | Հատ | 100 |  |  |  |

* Պայմանագիրը կնքվելու է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով: