ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА*

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | общее кол-во | Цена за единицу /драмов РА/ | поставка |  |
|  |  |  |  |  |  | адрес | срок |
| 1 | Лед лампа | Светодиодная (Led) лампа грушевидная, мощность: 12-13 вт, тип цоколя: E27, напряжение: 220-240 В, частота: 50/60 Гц, светимость: 4000-4200 кельвин, размер: макс. 110х60 мм, эквивалентная мощность лампы накаливания: 110-115 Вт.Упаковка заводская и печатной индикацией мощности, лампы с маркировкой мощности и напряжения (одноименной) фирмы, мощность при равнозначной светимости. Товар должен быть неиспользованным (новым), гарантийный срок - не менее 1 лет. | Шт. | 300 |  | г. Ереван, Пр. Баграмяна 19 | Максимум 22-օго календарнօго дня после вступления в силу Соглашения, за исключением случев, когда участник согласен исполнить контракт в более короткий срок. |
| 2 | Лед лампа | Светодиодная (Led) лампа грушевидная, мощность: 20-22 вт, тип цоколя: E27, напряжение: 220-240 В, частота: 50/60 Гц, светимость: 4000-4200 кельвин, размер: макс. 122x65 мм, эквивалентная мощность лампы накаливания: 190-195 Вт. Упаковка заводская и печатной индикацией мощности, лампы с маркировкой мощности и напряжения (одноименной) фирмы, мощность при равнозначной светимости. Товар должен быть неиспользованным (новым), гарантийный срок - не менее 1 лет. | Шт. | 300 |  |  |  |
| 3 | Лед лампа | Светодиодная (Led) лампа свечавидная, мощность: 10-12 вт, тип цоколя: E14, напряжение: 220-240 В, частота: 50/60 Гц, светимость: 4000-4200 кельвин, размер: макс. 100x37 мм, эквивалентная мощность лампы накаливания: 90-95 Вт. Упаковка заводская и печатной индикацией мощности, лампы с маркировкой мощности и напряжения (одноименной) фирмы, мощность при равнозначной светимости. Товар должен быть неиспользованным (новым), гарантийный срок - не менее 1 лет. | Шт. | 100 |  |  |  |

* Договор будет заключен в соответствии с требованиями статьи 15, части 6 Закона РА «О закупках».