| ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը |  | Տեխնիկական բնութագիր | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը (դրամ) | Նախատես-ված քանակը |
| 1 | 33121250 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ MINDRAY BC 720 Նոսրացնող լուծույթ 20լիտր |  | Նոսրացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 720 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 20 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 3 |
| 2 | 33121250 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ MINDRAY BC 720 Լիզացնող լուծույթ LD 1 լիտր |  | LD Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 720 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 |
| 3 | 33121250 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ MINDRAY BC 720 Լիզացնող լուծույթ LH 1 լիտր |  | LH Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 720 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 4 |
| 4 | 33121270 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ MINDRAY BC 720 FD DYE Ներկող լուծույթ 12մլ |  | FD Ներկող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 720 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 12 միլիլիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 |
| 5 | 33121250 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ MINDRAY BC 720 ԷՆԱ-ի լուծույթ 1լիտր |  | ԷՆԱ-ի լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 720 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 2 |
| 6 | 33121270 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ MINDRAY BC 720 Մաքրող լուծույթ 50մլ |  | Նախատեսված MINDRAY BC 720 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 50 միլիլիտր:/օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/ Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 4 |
| 7 | 33121250 | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ MINDRAY BC 720 6D control, կոնտրոլ 3x4,5մլ |  | Կոնտրոլ մակարդակ 1-ին նախատեսված MINDRAY BC 720 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 3x4,5 մլ: /օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափանաշխատանքիհամար։/Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Ծանոթություն 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծանոթություն 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 |  |  |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | техническая характеристика |  | единица измерения | цена единицы драмов РА | общая цена драмов РА | общий объем |
| 1 | 33121250 | Раствор для разведения гематологического анализатора MINDRAY BC 720, 20 литров. | Раствор-разбавитель, предназначенный для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 720. Формат 20 литров. /Оригинальная продукция компании MINDRAY, данный товар предназначен для бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  | штук |  |  | 3 |
| 2 | 33121250 | Лизирующий раствор LD 1 литр для гематологического анализатора MINDRAY BC 720 | Раствор для лизиса LD, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 720. Формат 1 литр. /Оригинальная продукция компании MINDRAY, данный товар предназначен для бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  | штук |  |  | 2 |
| 3 | 33121250 | Лизирующий раствор LH для гематологического анализатора MINDRAY BC 720, 1 литр. | Раствор для лизиса LH, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 720. Формат 1 литр. /Оригинальная продукция компании MINDRAY, данный товар предназначен для бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  | штук |  |  | 4 |
| 4 | 33121250 | Красящий раствор FD DYE, 12 мл, для гематологического анализатора MINDRAY BC 720. | Раствор красителя FD, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 720. Формат 12 миллилитров. /Оригинальная продукция компании MINDRAY, этот товар предназначен для бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  | Штук |  |  | 2 |
| 5 | 33121250 | Раствор ENA для гематологического анализатора MINDRAY BC 720, 1 литр. | Раствор ENA, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 720. Формат 1 литр. /Оригинальное производство компании MINDRAY, данный товар предназначен для бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  | Штук |  |  | 2 |
| 6 | 33121250 | Чистящий раствор для гематологического анализатора MINDRAY BC 720, 50 мл. | Предназначено для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 720. Формат 50 миллилитров. /Оригинальное производство компании MINDRAY, этот момент учитывается для бесперебойной работы оборудования. / Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  | штук |  |  | 4 |
| 7 | 33121250 | Гематологический анализатор MINDRAY BC 720 6D контрольный раствор, контрольный раствор 3x4,5 мл | Уровень контроля 1 для автоматического гематологического анализатора серии MINDRAY BC 720. Формат 3х4,5 мл. /Производство компании MINDRAY, этот пункт учитывается для обеспечения бесперебойной работы оборудования. /Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным изделием в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. |  | штук |  |  | 1 |
| * Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. ** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,. Познание 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Познание 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». |  |  |  |  |  |  |  |  |