ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*

| Չ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | հասցե | Ժամկետը** |
| 1 | Դարպաս ռոլետային (շերտավարագույրդարպաս) | Դարպասը պետք է լինի՝ հեռակառավարվող, ունենա՝ ավտոմատ կանգի ֆոտոէլեմենտներ (Ճառագայթային տվիչներ), հակավթարային ելքի ձող, հեռակառավարման վահանակ (2 հատ) և ղեկավարման բլոկ։ Դարպասի արտաքին չափերը՝ 6.10 x 3.30մ (ԵԲ) (±2), պրոֆիլները՝ այլումինե (հորիզոնական), տեսակը՝ մեկուսիչ փրփուրով։ Շարժիչը առնվազն՝ 140Նմ, 220-240Վ (±10%), 50-60 Հց (±2 Հց): Վերջնական չափագրումը, տեղափոխումն ու տեղադրումը իրականացվում է հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից: Գույնը, ձևը և այլ անհրաժեշտ մանրամասները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր), երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: | քմ | 20.13 | ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19 | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած, առավելագույնը՝ 30-րդ օրացուցային օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է այն կատարել ավելի կարճ ժամկետում: |