ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

| Н/Л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | общее кол. | адрес | поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сроки** |
| 1 | Ворота роллетные (Жалюзные ворота) | Ворота должны быть с дистанционным управлением и иметь: фотоэлементы автоматической остановки (лучевые датчики), планку аварийного выхода, пульт дистанционного управления (2 шт.) и блок управления. Внешние размеры ворот: 6,10 x 3,30 м (ДхВ) (±2), профили: алюминиевые (горизонтальные), тип: с пеноизоляцией. Двигатель не менее: 140 Нм, 220–240 В (±10%), 50–60 Гц (±2 Гц). Окончательный замер, транспортировка и монтаж осуществляются победителем. Цвет, форма и другие необходимые детали согласуются с заказчиком. Товар должен быть неиспользованным (новым), гарантийный срок: не менее 1 лет. | квм | 20.13 | г. Ереван, пр. М.Баграмяна 19 | В течение максимум 30 календарных дней со дня вступления соглашения в силу, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается выполнить его в более короткий срок. |