ՀԱՅՏ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀԲԿ- ԷԱՃԱՊՁԲ -  26/ 0108     Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ, ԲՆԱ-ի , ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔԻ

ձեռք բերման նպատակով

| N | CPV կոդեր | Ապրանքի Անվանում |  |  | Չափման միավոր | Միավ. գին | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Գլյուկոզայի փոշի 75 գ-ոց դոզավորված պակետներ հղիների մոտ գլյուկոզայի տոլերանտության որոշման համար | Глюкозный порошок 75 г дозированные пакетики для проведения теста на толерантность к глюкозе у беременных женщин | հատ | 500 | 500 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք | Ակնավիրահատական ներկ. /Ներկող լուծույթ/ Ներկող լուծույթի տեսակը՝ տրիպան կապույտ կապսուլան ներկող լուծույթ: Ներկող լուծույթի կոնցենտրացիան ՝ 0.6 գ/լ տրիան կապույտ: Ներկող լուծույթի խտությունը ՝ 1.000-1.010 գ/սմ3: PH` 7.00-8.50, նատրիումի պարունակությունը՝ 3241,97-3962, 41 PPm: Բակտերիալ էնդոտոքսին՝ 0,5 EU / մլ-ից պակաս :ներկող լուծոյթի ծավալը շշիկում 1 մլ: պահպանման ջերմաստիճանը ՝2°C-35°C : Օրիգինալ: մատակակարելիս որակի սերտիֆիկատի/ ների/ առկայությունը պարտադիր է : նոր է չօգտագործված | Окрашивающий раствор для офтальмологических операций. /Окрашивающий раствор/ Тип окрашивающего раствора: раствор для окрашивания капсул трипановым синим. Концентрация окрашивающего раствора: 0,6 г/л трипанового синего. Плотность окрашивающего раствора: 1000-1010 г/см³. pH: 7,00-8,50, содержание натрия: 3241,97-3962, 41 ppm. Бактериальный эндотоксин: менее 0,5 Ед/мл. Объем окрашивающего раствора во флаконе: 1 мл. Температура хранения: 2°C-35°C. Оригинал. Наличие сертификата(ов) качества обязательно при доставке. Новый, неиспользованный. | հատ | 4000 | 50 |
|  | 33691176 | Այլ դեղորայք Սկուդեքսա 75մգ/25մգ | Սկուդեքսա 75մգ/25մգ /տրամադոլ 75մգ+դեքսկետոպրոֆեն 25մգ թաղանթապատ հաբեր | Скудекса 75мг/25мг /трамадол 75мг+декскетопрофен 25мг/ капсула | հատ | 200 | 1200 |
|  | 33181330 | Վիրաբուժական իմպլանտներ | Միջին հարթակ / բազկոսկր, ոլոք, կրունկոսկր/ Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Медиальная платформа/плечевая кость, большеберцовая кость, пяточная кость/Имплантаты/инструменты всех возможных размеров и типов/должны быть изготовлены из медицинской стали/нержавеющей/или титанового сплава. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского изготовления и иметь утвержденный сертификат. Наличие сертификатов качества. | հատ | 132000 | 5 |
|  | 33181330 | Վիրաբուժական իմպլանտներ | Մեծ հարթակ / կոնքի, ազդրոսկրի հարթակներ, ոլոքի և բազկոսկրի ինտրամեդուլյար ձողեր, ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար ձողեր, Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Большая платформа / тазовая, бедренная платформы, подвздошные и плечевые интрамедуллярные стержни, бедренные интрамедуллярные стержни, Имплантаты / инструменты всех возможных размеров и типов / изготовлены из медицинской стали / нержавеющей / или титанового сплава. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского изготовления и иметь утвержденный сертификат. Наличие сертификатов качества. | հատ | 162000 | 15 |
|  | 33181330 | Վիրաբուժական իմպլանտներ | Փոքր հարթակ / անրակ, ճաճանչոսկր, ծլիկոսկր, նրբոլոք ։ Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Маленькая платформа/анрак, ключица, ключица, нежная. Имплантаты/инструменты всех возможных размеров и типов/ должны быть изготовлены из медицинской стали/нержавеющего/или титанового сплава. Указанные инструменты и имплантаты должны быть заводского изготовления и иметь утвержденный сертификат. Наличие сертификатов качества. | հատ | 102000 | 5 |
|  | 33191620 | Թղթից արտադրանք հիվանդանոցում օգտագործելու համար | Բժշկական սավան մեկանգամյա օգտագործման առնվազն 50սմx50մ/ երկշերտ /ռուլոն/ | Простини одноразов. Двухслойные 50смх50м в рулонах | հատ | 1110 | 50 |
|  | 33191610 | Հիվանդի մոնիտոր | Առանձնահատկություններ և առավելություններ. 5 ստանդարտ պարամետրեր՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, 1-TEMP: Իրական ժամանակի ST հատվածի վերլուծություն, ռիթմավարի հայտնաբերում և ARR վերլուծություն: Ընտրելի է բազմակի էկրան, ներառյալ ստանդարտ, մեծ տառատեսակ, միտումների համակցում, OxyCRG դինամիկ Առցանց օգնություն և հիվանդի տեղեկատվության մուտքագրման կառավարում Բազմաֆունկցիոնալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը ցուցադրվում են փուլով: Աղյուսակային և գրաֆիկական միտումների տեղեկատվության պահպանման մեծ ծավալ և հեշտ հիշվող Գրեք դինամիկ ալիքի ձևեր: Արդյունավետ դիմադրություն դեֆիբրիլյատորի և HF դանակի միջամտությանը: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի մինչև 4 ժամ աշխատանքային հզորություն։ Ցանցային հզորություն և TCP/IP ցանցային հարթակ: FHR, FM, TOCO, տպիչ, IBP և EtCO2 տարբերակ Կատարման բնութագրեր Շարժվող և թարմացնող ալիքի ձևի ցուցադրում Ընտրելի բազմակի ցուցադրում, ներառյալ՝ Մեծ տառատեսակի ցուցադրում Թրենդը համակեցության ցուցադրում OxyCRG դինամիկ տեսքի ցուցադրում: Մահճակալից անկողին դիտման ցուցադրություն Հետք՝ 9 ալիքի ձև (7 ԷՍԳ, 1 SPO2 և 1 RESP) Մաքրման արագությունը՝ 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ Ցուցանիշ՝ հոսանքի/մարտկոցի ցուցիչ լույս QRS ազդանշան և ազդանշանային ձայն Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող կապարի թթվային բջիջ, 12v/4AH Առավելագույնը 24 ժամ լիցքավորման համար, 4 ժամ՝ շարունակելու աշխատանքը Միտում. Պարամետրային գրաֆիկական և աղյուսակային միտումներ. 5 վ/հատ, 8 ժամ; 1 րոպե/հատ, 168 ժամ (24 ժամ × 7 օր) 5 րոպե/հատ, 1000 ժամ: Պահպանում՝ NIBP: 1000 խումբ Զարթուցիչ՝ 200 խումբ Ամբողջական բացահայտման ալիքի ձևեր՝ 1 ժամ Զարթուցիչ. օգտագործողի կողմից կարգավորվող բարձր, միջին և ցածր սահմաններ 3 մակարդակի ձայնային և տեսողական ազդանշան Ցանցային կապ. միացված է կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին TCP/IP ցանցային հարթակ Ստանդարտ պարամետրեր ԷՍԳ: Առաջատար ռեժիմ՝ 5 – կապար (R, L, F, N, C) Առաջատարի ընտրություն՝ I,II,III,avR,avL,avF,V Ալիքի ձև՝ 3 և 7 ալիքների ընտրելի Շահույթի ընտրություն՝ 0,5 մմ/մվ, 1 մմ/մվ, 2 մմ/մվ Մաքրման արագությունը՝ 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ Սրտի հաճախության միջակայք. Մեծահասակների համար՝ 15-300 bpm; Նորածիններ՝/մանկական՝ 15~350 bpm Ճշգրտություն՝ +1 bpm կամ +1%, որն ավելի մեծ է Բանաձև՝ 1 bpm Զտիչ՝ վիրաբուժական ռեժիմ՝ 1~20 Հց մոնիտորի մոդելը՝ 0,5-40 Հց Ախտորոշման ռեժիմ՝ 0,05~130 Հց Սանդղակի ազդանշան՝ 1 մվ, + 3% Պաշտպանություն՝ դիմակայել 4000VAC/50 լարման մեկուսացմանը էլեկտրավիրաբուժական միջամտությունից և դեֆիբրիլացիայից Զարթուցիչի միջակայք՝ 15-350 bpm ST հատվածի հայտնաբերում. Չափման միջակայքը՝ 2.0mV~+2.0mV Տագնապային միջակայք՝ -2.0mV~ +2.0mV Ճշգրտություն՝ -0.8mV ~+0.8Mv Սխալ՝ +0,02 Մվ Առիթմիայի վերլուծություն՝ ԱՅՈ SPO2 Չափման միջակայք՝ 0-100% Բանաձևը: 1% Ճշգրտություն՝ +2%(70-100%);0-69% չճշտված Զարթուցիչի միջակայքը 0-100% Պլյուսի արագություն՝ միջակայք՝ 20-300 bpm Բանաձև՝ 1 bpm Սխալ՝ + 1 bpm կամ +2%, որն ավելի մեծ է NIBP Մեթոդը՝ թվային ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործողության ռեժիմ՝ մեխանիկական/ավտոմատ/շարունակական Ավտոմատ չափման ժամանակը` կարգավորելի (1~480 րոպե) Չափման միավոր՝ մմ Hg/Kpa ընտրելի Չափման տեսակները՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին Չափման տիրույթ. Սիստոլիկ ճնշման միջակայք. Մեծահասակները՝ 40-270 մմ Hg Մանկական՝ 40~220mmHg Նորածին` 40-135 մմ Hg Միջին ճնշման միջակայք. Մեծահասակները՝ 20-235 մմ Hg Մանկական՝ 20~165mmHg Նորածին` 20-110 մմ Hg Դիաստոլիկ ճնշման միջակայք. Մեծահասակները՝ 10-215 մմ Hg Մանկական՝ 10~150mmHg Նորածին` 10-100 մմ Hg Գերճնշման պաշտպանություն. Կրկնակի անվտանգության պաշտպանություն Բանաձևը՝ 1 մմ Hg Զարթուցիչ՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին ՇՆՉԱՌՈՒՄ Մեթոդ՝ կրծքային դիմադրություն Չափման միջակայքը՝ Մեծահասակների համար՝ 7~120rpm; Նորածին/Մանկական՝ 7-150 պտ/րոպ Apnea ահազանգ. ԱՅՈ, 10~40 վրկ Բանաձևը: 1 rpm Ճշգրտություն՝ +2 rpm ՋԵՐՄԱՑՈՒՅՑ Համատեղելի զոնդ՝ YSI կամ CYF Չափման միջակայքը՝ 5~50℃ Բանաձևը՝ 0.1℃ Ճշգրտություն՝ +0,1℃ Թարմացման ժամանակը` մոտ 1 Միջին չափման ժամանակը` <10 վրկ FHR Փոխարկիչ՝ բազմաբյուրեղյա, իմպուլսային դոպլեր Չափման միջակայքը՝ 50~210 BPM Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 1 ՄՀց Ուժը՝ <5 մՎտ/սմ2 Ազդանշանի մշակում. հատուկ DSP համակարգ և ժամանակակից ճանաչում: Բանաձև՝ 1 BPM Ճշգրտություն՝ ±1BPM Զարթուցիչի միջակայք՝ բարձր՝ 160,170,180,190 BPM, Ցածր՝ 100,110,120 BPM FM Ձեռքով կոճակի նշում, ավտոմատ FM նույնականացման գործառույթ TOCO Չափում Փոխարկիչ՝ արտաքին ճնշման փոխարկիչ Չափման միջակայքը՝ 0~100 միավոր Բանաձևը: 1 rpm Ճշգրտություն՝ ±2 rpm IBP Ալիք՝ 2 ալիք Տարածքը՝ -50-300 մմ Hg Բանաձևը՝ 1 մմ Hg Ճշգրտություն՝ ±4mmHg (±4%) Միավորը՝ mmHg, Kpa Փոխարկիչի զգայունությունը՝ 5mV/V/mmHg Փոխարկիչի կայքեր՝ ART/PA/CVP/LAP/RAP/ICP EtCO2(Sidertream CO2) Չափման միջակայքը՝ 0~99mmHg Ճշգրտություն՝ +2mmHg (0~40mmHg) Նմուշառման միջակայք՝ 100 մլ/րոպե Նմուշառման արագության ճշգրտությունը՝ 15% Շնչառության հաճախականությունը՝ 0-120 rmp Շնչառության ճշգրտությունը՝ +2rmp (0~70rmp) +5 rmp (> 70 rmp) Շնչառության ժամանակը` <240 մվրկ (10% -ից 90%) Ուշացման ժամանակը` <2 վրկ EtCO2(հիմնական հոսքի CO2) Մեթոդ: Ինֆրակարմիր սպեկտր Միջակայք՝ 0,0-10% (0~76%) Բանաձև՝ 1 մմ Hg (0,1%) Ճշգրտություն՝ ＜5% (±4,0 մմ Hg) Կամ＜10% (ընթերցումների) Ձայնագրիչ: Ներկառուցված, ջերմային զանգված Plethysmogram caveform:3 ալիք Ձայնագրման ռեժիմ՝ ձեռքով, տագնապի վրա, ժամանակով սահմանված Ձայնագրման լայնությունը՝ 50 մմ Տպման արագությունը՝ 50 մմ/վ Ձայնագրման տեսակը. Սառեցված ալիքի ձայնագրություն NIBP-ի հետկանչման ռեկորդ Թրենդային աղյուսակի ռեկորդը Տագնապային ձայնագրություն Ֆիքսված ժամանակի ռեկորդ Տարբեր Սաթեթի: Անվտանգության մակարդակ. I դաս, տիպ CF Չափը և քաշը Չափսը՝ 440×430×450 G.Քաշ՝ <9,0KS Գործողության միջավայր Ջերմաստիճանը՝ աշխատանքային 0~+40℃ Փոխադրում և պահպանում –20~+60℃ Խոնավությունը՝ աշխատանքային≤85% Փոխադրում և պահեստավորում≤93% Հզորությունը՝ AC 100-240,50/60Hz Հիվանդի շրջանակը. Նորածին, մանկական և մեծահասակ հիվանդներ ՍտանդարտԱքսեսուարներ: (1) 5 կապարի ԷՍԳ մալուխ (2) 1 spo2 զոնդ (3) 1 NIBP pribe (4) 1 ջերմաստիճանի զոնդ (5)1 գետնին միացնող գիծ (6) Կրծքավանդակի էլեկտրոդ (10 հատ/կոմպլեկտ) | Особенности и преимущества: 5 стандартных параметров: ЭКГ, ДЫХАНИЕ, НИАД, SPO2, 1-ТЕМП. Анализ сегмента ST в реальном времени, обнаружение кардиостимулятора и анализ ARR. Выбор нескольких дисплеев, включая стандартный, крупный шрифт, комбинацию трендов, динамический OxyCRG Онлайн-помощь и управление вводом информации о пациентах Многофункциональные кривые ЭКГ отображаются в фазе. Емкость хранения табличной и графической информации о тенденциях и легкость запоминания Напишите динамические сигналы. Эффективная устойчивость к помехам дефибриллятора и ВЧ-ножа. До 4 часов работы от встроенного аккумулятора. Емкость сети и сетевая платформа TCP/IP. FHR, FM, TOCO, принтер, опция IBP и EtCO2 ТТХ Перемещение и обновление отображения сигналов Возможность выбора нескольких дисплеев, включая: Большой дисплей шрифтов Тенденция, показывающая сосуществование Отображение динамического представления OxyCRG. Демо-версия просмотра «от кровати к кровати» Трассировка: 9 кривых (7 ЭКГ, 1 SPO2 и 1 RESP) Скорость развертки: 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 ​​мм/с Индикатор: индикатор питания/аккумулятора. Сигнал QRS и звуковой сигнал Аккумулятор: свинцово-кислотный аккумулятор, 12 В/4 Ач. Максимум 24 часа на зарядку, 4 часа на продолжение работы Тенденция. Параметрические графические и табличные тренды. 5 т/шт, 8 часов; 1 минута/элемент, 168 часов (24 часа × 7 дней) 5 мин/шт., 1000 часов. Хранение: НИАД. 1000 групп Сигнализация: 200 групп Кривые полной экспозиции: 1 час Будильник. настраиваемые пользователем верхние, средние и нижние пределы 3-уровневая звуковая и визуальная сигнализация Подключение к сети. подключен к центральной системе мониторинга Сетевая платформа TCP/IP Стандартные параметры ЭКГ: Режим ведения: 5 – ведение (R, L, F, N, C) Выбор отведения: I,II,III,avR,avL,avF,V Форма сигнала: по выбору 3 и 7 каналов Выбор усиления: 0,5 мм/мс, 1 мм/мс, 2 мм/мс. Скорость развертки: 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 ​​мм/с Диапазон пульса. Для взрослых: 15–300 ударов в минуту; Младенцы/малыши: 15–350 ударов в минуту. Точность: +1 ударов в минуту или +1%, в зависимости от того, что больше. Разрешение: 1 уд/мин Фильтр: Хирургический режим: 1~20 Гц модель монитора: 0,5–40 Гц Режим диагностики: 0,05 ~ 130 Гц Сигнал шкалы: 1 мс, +3% Защита, выдерживающая изоляцию 4000 В переменного тока/50 от электрохирургического вмешательства и дефибрилляции. Диапазон сигнализации: 15-350 ударов в минуту Обнаружение сегмента ST. Диапазон измерения: 2,0 мВ~+2,0 мВ Диапазон сигнализации: -2,0 мВ~ +2,0 мВ Точность: -0,8 мВ ~ + 0,8 мВ Ошибка: +0,02 Мв Анализ аритмии: ДА СПО2: Диапазон измерения: 0-100% Разрешение. 1% Точность: +2%(70-100%);0-69% не указано Диапазон сигналов тревоги 0–100 % Плюс темп: Диапазон: 20–300 ударов в минуту. Разрешение: 1 уд/мин Ошибка: + 1 уд/мин или +2 %, в зависимости от того, что больше. НИАД: Метод: цифровой автоматический осциллометрический. Режим работы: ручной/автоматический/непрерывный Регулируемое время автоматического измерения (1~480 минут) Единица измерения: мм рт.ст./кПа по выбору. Типы измерений: систолическое, диастолическое, среднее Диапазон измерений: Диапазон систолического давления. Взрослые: 40–270 мм рт. ст. Дети: 40~220 мм рт.ст. Новорожденный: 40-135 мм рт.ст. Средний диапазон давления. Взрослые: 20–235 мм рт. ст. Дети: 20~165 мм рт.ст. Новорожденный: 20-110 мм рт.ст. Диапазон диастолического давления. Взрослые: 10–215 мм рт. ст. Дети: 10~150 мм рт.ст. Новорожденный: 10-100 мм рт. ст. Защита от превышения давления. Двойная защита безопасности Разрешение: 1 мм рт. ст. Сигнал тревоги: систолический, диастолический, средний ДЫХАНИЕ Метод: сопротивление груди Диапазон измерения: Взрослый: 7 ~ 120 об/мин; Младенец/ребенок: 7–150 об/мин Сигнализация апноэ. ДА, 10~40 секунд Разрешение. 1 об/мин Точность: +2 об/мин. ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ Совместимый зонд: YSI или CYF. Диапазон измерения: 5 ~ 50 ℃ Разрешение: 0,1 ℃ Точность: +0,1 ℃ Время обновления: около 1 Среднее время измерения: <10 секунд ФХР: Датчик: поликристаллический, импульсный допплер. Диапазон измерения: 50 ~ 210 ударов в минуту Рабочая частота: 1 МГц Мощность: <5 мВт/см2 Обработка сигнала. специальная система DSP и современное распознавание. Разрешение: 1 удар в минуту Точность: ±1 ударов в минуту Диапазон сигналов тревоги: высокий: 160 170 180 190 ударов в минуту, Низкий: 100 110 120 ударов в минуту ФМ: Ручная аннотация кнопок, автоматическая функция идентификации FM Измерение TOCO Датчик: внешний датчик давления Диапазон измерения: 0 ~ 100 единиц Разрешение. 1 об/мин Точность: ±2 об/мин. ИБП: Канал: 2 канала Диапазон: -50-300 мм рт. ст. Разрешение: 1 мм рт. ст. Точность: ±4 мм рт.ст. (±4%) Единица измерения: мм рт.ст., кПа Чувствительность датчика: 5 мВ/В/мм рт. ст. Конвертерные площадки: ART/PA/CVP/LAP/RAP/ICP EtCO2 (Siderstream CO2) Диапазон измерения: 0 ~ 99 мм рт. ст. Точность: +2 мм рт.ст. (0~40 мм рт.ст.) Интервал отбора проб: 100 мл/мин. Точность частоты дискретизации: 15% Частота дыхания: 0-120 об/мин. Точность дыхания: +2 об/мин (0~70 об/мин) +5 об/мин (> 70 об/мин) Время дыхания: <240 мс (от 10% до 90%) Время задержки: <2 с EtCO2 (основной поток CO2) Метод: Инфракрасный спектр Диапазон: 0,0–10 % (0–76 %) Разрешение: 1 мм рт.ст. (0,1%) Точность: <5% (±4,0 мм рт. ст.) Или<10% (от показаний) Диктофон. Встроенный, тепловая масса Плетизмограмма пещерной формы: 3 канала Режим записи: ручной, по тревоге, по времени. Ширина записи: 50 мм Скорость печати: 50 мм/с Тип записи: Заморозка записи канала Запись отзыва НИАД Запись диаграммы тренда Запись по тревоге Запись фиксированного времени Другой Бархатный. Уровень безопасности. Класс I, тип CF Размер и вес Размер: 440×430×450 Г. Вес: <9,0 КС Рабочая среда Рабочая температура: 0~+40℃ Транспортировка и хранение -20~+60℃ Влажность: рабочая ≤85% Транспортировка и хранение≤93% Мощность: переменный ток 100-240,50/60 Гц Объем пациента. Неонатальные, педиатрические и взрослые пациенты Стандартные аксессуары. (1) 5-проводной кабель ЭКГ (2) 1 датчик spo2 (3) 1 датчик НИАД (4) 1 датчик температуры (5)1 линия заземления (6) Грудной электрод (10 шт./компл.) | հատ | 480000 | 1 |
|  | 30211220 | Համակարգիչ | CPU- G6405 / կամ համարժեք հիշողության պրոցեսոր/ RAM 8 GB / 03U/ / օպերատիվ հիշողություն/ SSD-246 GB /հիշողություն / MONITOR -22 Mouse/ Keyboord / մկնիկ, ստեղնաշար/ Windows-10 կամ 11 համակարգ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 31 հոկտեմբեր 2026թ | Процессор - G6405 / или эквивалентный процессор памяти / Оперативная память 8 ГБ / 03U / / ОЗУ / SSD - 246 ГБ / память / Монитор - 22 дюйма Мышь / Клавиатура / мышь, клавиатура / Система Windows 10 или 11. Дата поставки: 31 октября 2026 г. | հատ | 150000 | 4 |
|  | 30239130 | Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A428 էջ րոպե արագություն | Սպիտակ/ մոխրագույն, 7.6 (կգ) 36.80 x 29.86 x 24.19 սմ, Լազերային (սև-սպիտակ) Ethamet ( RJ-45) 3-ը մեկում HP 136 A 1150 էջ Canon – MF443dw կամ համարժեք HP LASERJET M 236dw կամ համարժեք ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 31 հոկտեմբեր 2026թ | Белый/серый, 7,6 кг 36,80 x 29,86 x 24,19 см, лазерный (черно-белый) принтер (RJ-45) 3-в-1 HP 136 A 1150 страниц Canon – MF443dw или аналогичный HP LASERJET M 236dw или аналогичный ДАТА ПОСТАВКИ 31 октября 2026 г. | հատ | 120000 | 4 |
|  | 30211220 | Նոոթբուք | CPU -4500 / կամ համարժեք հիշողությոուն/ Ram -8 Gb / 03U// օպերատիվ հիշողություն/ RJ45 SSD-128 GB /հիշողություն / MONITOR 15.6 Windows-10 կամ 11 համակարգ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 31 հոկտեմբեր 2026թ | Процессор - 4500 / или эквивалентный / Память / Оперативная память - 8 ГБ / 03U / SSD RJ45 - 128 ГБ / / Монитор 15,6 дюймов Система Windows - 10 или 11. Дата поставки: 31 октября 2026 г. | հատ | 160000 | 10 |
|  | 33181190 | Դեֆիբրիլյատոր | Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով Գործառնական ռեժիմները՝ ոչ պակաս քան ձեռքով, AED, Pacer, 3/5-lead FCG, RESP Էներգետիկ քայլեր՝ ոչ պակաս քան 1-ից 360 Ջոուլ, լիցքավորման ժամանակ / մարտկոցից սնուցման դեպքում/ 200 Ջոուլ /J / 3 վայրկյանից պակաս ՝ նոր և ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցի դեպքում: 360 Ջոուլ/ J / 7 վայրկյանից պակաս ՝ նոր և ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցի դեպքում: Լիցքավորման ժամանակ / էլեկտրացանցից սնուցման դեպքում/ 200 Ջոուլ /J / 4 վայրկյանից պակաս360 Ջոուլ / J / 8 վայրկյանից պակաս Պետք է ունենա ԷՍԳ մոնիտորինգ ԷՍԳ մոնիտոր՝ 3/5 Leads Արտածծումներ՝ ոչ պակաս քան I, II,III aVR, aVL, aVF , V Էկրանի չափը՝ ոչ պակաս քան ,,7,, Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 800x 480 պիքսել Ներկառուցված տպիչի առկայություն, թողունակությունը՝ 8 բիթ, 3 ալիքային ձևաչափ, Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 վոլտ, 50/60 Հց, վերալիցքավորվող 14,8 վոլտ Li-Ion մարտկոց Քաշը՝ ոչ ավել քան 6 կգ, Լրակազմ և պարագաներ, Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն, կամ ռուսեևշրեն կամ անգլերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերըև պարագաները, որոնք նահրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO 13485 կամ համարժեք 2. 93/42/ EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկուներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation / EU/ 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 30 նոյեմբեր 2026թ | Дефибриллятор с монитором Режимы работы: не менее ручного, АНД, Кардиостимулятор, 3/5-отведения ФКГ, ДЫС. Шаги энергии: не менее 1–360 Джоулей во время зарядки / при питании от аккумулятора / 200 Джоулей/Дж / менее 3 секунд для нового и полностью заряженного аккумулятора. 360 Джоулей/Дж/менее 7 секунд с новым и полностью заряженным аккумулятором. Время зарядки /при питании от сети/ 200 Джоулей/Дж/менее 4 секунд 360 Джоулей/Дж/менее 8 секунд Обязательно наличие ЭКГ-мониторинга Монитор ЭКГ: 3/5 отведений Выходы: не менее I, II, III аВР, аВЛ, аВФ, В Размер экрана: не менее ,,7,, Разрешение: не менее 800х480 пикселей. Наличие встроенного принтера, пропускная способность: 8 бит, 3-канальный формат, Питание: 220-240 Вольт, 50/60 Гц, аккумулятор Li-Ion 14,8 В. Вес: не более 6 кг, Оборудование и аксессуары, Монтаж и пуско-наладка, Обучение персонала на месте, Руководство пользователя на армянском, русском или английском языке. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. В комплект должны входить все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия не менее 12 месяцев. Сертификаты качества 1. ISO 13485 или эквивалент. 2. Сертификат CE или эквивалентный сертификат Регламента MDR / ЕС/2017/745 или все необходимые испытания, прошедшие все необходимые испытания. Сертификат FDA или эквивалентный. СРОК ПОСТАВКИ 30 ноября 2026 г. | հատ | 1200000 | 1 |
|  | 33111160 | Ատամնաբուժական Ռենտգեն սարքավորում | Վիդեոգրաֆ Սենսոր,որը չի պարունակում երևակում՝ արագացնելով ախտորոշման գործընթացը: Ռենտգենային ծանրաբեռնվածությունը 30 անգամ ավելի քիչ է, քան սովորական ռենտգեն անելիս: Ունի փոքրիկ, զգայուն , բայց ճկուն մակերես, որը հեշտությամբ կարող է թեքվել հետազոտության ժամանակ և կարողանում է ապահովել բարձրորակ ախտորոշում : Ռադիոգրաֆի սենսորի մարմինը պաշտպանված է խոնավությունից և փոշուց: Սենսորը համակարգչին միացնելու համար օգտագործվում է բարձր ամրության ճկուն մալուխ, որը նախատեսված է ավելի քան 80000 թեքում դիմակայելու համար : Ամբողջական թվային պատկերների մշակման գործընթացը կատարվում է 3 վայրկյանում; Զգայուն սենսորը ապահովում է բարձրորակ պատկերներ, մինչև 1.5 մլն պիքսել՝ առավելագույն մանրամասնությամբ: Թույլ է տալիս ստանալ մոտ 60000 մոխրագույն երանգ : սենսորի չափը՝ 20*30 մմ; մարտկոցի չափը՝ 1000*1500 պիքսել մալուխի երկարությունը 2.9 մկմ պաշտպանության աստիճանը IP68 Պիքսել չափը 20մկմ, Օժտված է արհեստական բանականության ֆունկցիայով ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 30 նոյեմբեր 2026թ | Видеосъемка Датчик, не содержащий проявителя, ускоряет процесс диагностики. Рентгеновское облучение в 30 раз меньше, чем при обычной рентгенографии. Он имеет небольшую, чувствительную, но гибкую поверхность, которая легко сгибается во время исследования и обеспечивает высококачественную диагностику. Корпус рентгеновского датчика защищен от влаги и пыли. Для подключения датчика к компьютеру используется высокопрочный гибкий кабель, рассчитанный на более чем 80 000 изгибов. Весь процесс цифровой обработки изображения выполняется за 3 секунды; чувствительный датчик обеспечивает высококачественные изображения, до 1,5 миллионов пикселей, с максимальной детализацией. Позволяет получить около 60 000 оттенков серого: размер датчика: 20*30 мм; размер батареи: 1000*1500 пикселей; длина кабеля 2,9 мкм; уровень защиты IP68; размер пикселя 20 мкм; оснащен функцией искусственного интеллекта. Дата поставки: 30 ноября 2026 г. | հատ | 320000 | 1 |
|  | 33111160 | Ատամնաբուժական Ռենտգեն սարքավորում | Բարձր հաճախականության ռենտգեն խողովակ Ունի լեդ էկրան, որը կառավարում է էկրանի տակ գտնվող սենսորային կոճակների միջոցով: ճառագայթման հզորությունը մինչև 210 ՎՏ: Ատամի տարբեր դիրքերի կայուն, ճժգրիտ և արագ լուսարձակում: Ապահովում է ավելի հստակ պատկերներէ տարատեսակ ախտորոշումների համար: Ունի բարձր հզորությամբ լիթիումային մարտկոց՝ 25000 ՄԱՀ: 2.8 դույմ սենսորային էկրան:Նվազագույն ռենտգենային ճառագայթները ապահովում են բժշկի և հիվանդի առավելագույն պաշտպանություն: Կիզակետային հատված 0.4մմ Նպատակային անկյուն ՝ 12°, Ընդհանուր ֆիլտրում 1,5մմ*247մմ Չափսը՝ 338մմ*112մմ*247մմ, քաշը 2,2 կգ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 30 նոյեմբեր 2026թ | Высокочастотная рентгеновская трубка Оснащена светодиодным экраном, управляемым сенсорными кнопками под экраном. Мощность излучения до 210 Вт. Стабильное, точное и быстрое освещение различных участков зуба. Обеспечивает более четкие изображения для различных диагностических исследований. Имеет литий-ионный аккумулятор большой емкости: 25000 мАч. 2,8-дюймовый сенсорный экран. Минимальное рентгеновское излучение обеспечивает максимальную защиту врача и пациента. Фокусная область 0,4 мм. Угол мишени: 12°, общая фильтрация 1,5 мм * 247 мм. Размеры: 338 мм * 112 мм * 247 мм, вес 2,2 кг. Дата поставки: 30 ноября 2026 г. | հատ | 320000 | 1 |
|  | 33111340 | Ոլտրաձայնային համակարգ | Տեխնիկական բնութագիրը կցվում է ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 31 հոկտեմբեր 2026թ | Технические характеристики прилагаются ДАТА ПОСТАВКИ 31 октября 2026 г. | հատ | 11500000 | 1 |
|  | 33151120 | Շարժական թվային ռենտգեն սարքավորում | Տեխնիկական բնութագիրը կցվում է ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 31 հոկտեմբեր 2026թ | Технические характеристики прилагаются ДАТА ПОСТАВКИ 31 октября 2026 г. | հատ | 14800000 | 1 |
|  | 42121310 | Բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր | Տեխնիկական բնութագիրը կցվում է ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 30 նոյեմբեր 2026թ | Технические характеристики прилагаются ДАТА ПОСТАВКИ 30 ноября 2026 г. | հատ | 275000 | 3 |
|  | 33191610 | Հիվանդի մոնիտոր | Տեխնիկական բնութագիրը կցվում է ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 30 նոյեմբեր 2026թ | Технические характеристики прилагаются ДАТА ПОСТАВКИ 30 ноября 2026 г. | հատ | 840000 | 3 |
|  | 31121270 | Վթարային գեներատորներ | Տեխնիկական բնութագիրը կցվում է ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 31 հոկտեմբեր 2026թ | Технические характеристики прилагаются ДАТА ПОСТАВКИ 31 октября 2026 г. | հատ | 6500000 | 1 |
|  | 39531600 | Հատակածածկույթներ, վինիլայիան հատակ հոմոգեն | 1Հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և ադգեզիայիապահովում, 2. Հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով մինչև 5մմ հաստությամբ, որը չորանալուց հետո ապահովում էո չպակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն , 3. Կապակցիչի պարունակություն EN ISO 10581 Դաս – Type I, Ընդհանուր հաստություն EN ISO 24346 ոչ ավել քան 2 մմ, Քաշ EN ISO 23997 ոչ ավել քան 2,8 կգ/մ2, Եվրոպական դասակարգում EN 685 34/43 կարգб Սայթաքման դիմադրություն DIN 51130 EN 13893 R10 DS, Հրդեհակայունություն EN 13501-1 Bfl-s1 դաս, Բակտերիոստատիկ ակտիվություն ISO 22196 ≥ 95%, Մակերեսի մշակում SILVER KNIGHT iGUARD Ջերմային դիմադրություն EN 12524 0.012 մ²K/W, Լույսակայունություն EN 20105 B02 6 աստիճան կամ համարժեք։ 4. Վինիլային հատակի տեղադրման համարնախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ ՝բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ, 5. Վինիլայինհատակիտեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդորում զոդումը կատարվումէ +600° C ջերմաստիճանի տակ, 6. Հատակիփոշեզրկման, հարթեցման և վինիլայինտեղադրման աշխատանքներ: Աշխատանքները 1քմ-իհամար (ներառյալ ջրադիսպերսիոն նախաներկ, ինքնահարթեցվող հատակի շաղախ, վինիլային հատակ, սոսինձ, լարեր,ներառյալ շիրինշակների իրականացում վինիլային ամբողջ պատերին 10սմ բարձրությամբ)՝ | 1. Покрытие пола вододисперсионной грунтовкой и адгезией; 2. Выравнивание пола самовыравнивающимся раствором до толщиной 5 мм, обеспечивающим после высыхания прочность не менее 29 МПа; 3. Состав связующего EN ISO 10581 Класс – Тип I, общая толщина EN ISO 24346 не более 2 мм, вес EN ISO 23997 не более 2,8 кг/м2, европейская классификация EN 685 34/43, сопротивление скольжению DIN 51130 EN 13893 R10 DS, огнестойкость EN 13501-1 Bfl-s1 класс, бактериостатическая активность ISO 22196 ≥ 95%, обработка поверхности SILVER KNIGHT iGUARD, термостойкость EN 12524 0,012 м²К/Вт, светостойкость EN 20105 B02 6 градусов или эквивалент. 4. Дисперсионный клей, предназначенный для укладки винилового напольного покрытия, с высокими начальными адгезионными свойствами; 5. Сварочная проволока в соответствии с типом и цветом винилового напольного покрытия, глубокая сварка выполняется при температуре +600°C; 6. Удаление пыли с пола, выравнивание и укладка винила. Объем работ на 1 кв.м. (включая вододисперсионную грунтовку, самовыравнивающийся раствор для пола, виниловое напольное покрытие, клей, проволоку, в том числе установку клиньев по всей поверхности виниловых стен высотой 10 см): | քմ | 16000 | 250 |

*****Ապրանքի մատակարարումը ք. Հրազդան, Մ.Բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեում,  պատվիրատուի կողմից  ներկայացված  պատվերի շրջանակներում

****** Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:

****  Պատվիրատուի կողմից    նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից  պետք է   այն  պարտադիր  ներկայացվի

***** Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին  կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:

Պիտանելիության ժամկետները համաձայն ՀՀ Կառավարության 02.05. 2013 թ. Թիվ 502.-Ն Ա. 2.5 տարի և ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելության ժամկետ Բ. նյութերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման

Պատասխանատու ստորաբաժանում

Կ.Բագրատյան

Ա.Ավետիսյան

Մ.Տեր-Ավետսյան

Գնման խամանակացույց սահմանել     15 սեպտեմբեր   2026թ.

Սահմանել հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Նախագահ՝  Ա.Գրիգորյան   Անդամներ՝ Կ.Բագրատյան, Մ.Տեր-Ավետսյան