ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2018.12.27 -ի N 1 որոշմամբ

Էլեկտրոնային աճուրդի ծածկագիրը` ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9

Պատվիրատուն` Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ, որը գտնվում է ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարներ 42 հասցեում,

հայտարարում է էլեկտրոնային աճուրդ, որն իրականացվում է eauction.armeps.am համակարգի միջոցով:

Ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ՄՏԲԿ ՓԲԸ-ի 2019թվականի Քիմիական / լաբորատոր/ նյութերի ձեռքբերում 19/9 մատակարարման պայմանա­գիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքում նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 13-րդ օրը ժամը 14:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը ։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Էլեկտրոնային աճուրդի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` eauction.armeps.am համակարգի միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված

13-րդ օրվա ժամը 14:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` eauction.armeps.am համակարգի միջոցով, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 13-րդ օրվա ժամը 14:00 -ին։ Էլեկտրոնային աճուրդի անցկացման պայմանները ներկայացված են սույն

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Պատվիրատու` Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

*Հաստատված է*

ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9*ծածկագրով*

*էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի*

2018.12.27 *-ի* 1*որոշմամբ*

*«* Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ*»*

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՄՏԲԿ ՓԲԸ-ի 2019թվականի Քիմիական / լաբորատոր/ նյութերի ձեռքբերում 19/9» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ

*Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:*

*Միաժամանակ - հայտը էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am համակարգ մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված ձեռնարկով.*

*- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1 հասցեով (հեռախոս`(+37411) 28-93-20):*

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ**

Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ **ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ** ՄՏԲԿ ՓԲԸ-ի 2019թվականի Քիմիական / լաբորատոր/ նյութերի ձեռքբերում 19/9-**Ի**

**ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐԻ**

**ՄԱՍ I.**

1. Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Էլեկտրոնային աճուրդի անցկացման պայմանները, առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի հայտի, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Պայմանագրի ապահովումը

10. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

11. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

**ՄԱՍ II. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ**

1. Ընդհանուր դրույթներ

2. Ընթացակարգի հայտը

3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը

4. Հավելվածներ 1-7

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի « Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ »-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ` մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել ինչպես էլեկտրոնային գնումների ARMEPS, այնպես էլ *eauction.armeps.am* համակարգերում գրանցված անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

*eauction.armeps.am* համակարգում (այսուհետ` համակարգ) որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում eauction.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքա­գրե­լու­ց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում:

Մասնակիցը էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիայի միջոցով 30 օրացույցային օրվա ընթացքում գրանցումը չհաստատելու դեպքում համարվում է չգրանցված։ Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց։

Համակարգում մասնակցի գրանցման գործընթացը նկարագրված է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման ձեռնարկում:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

ՄԱՍ I

1. **ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

### 1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում « Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ » կարիքների համար` «ՄՏԲԿ ՓԲԸ-ի 2019թվականի Քիմիական / լաբորատոր/ նյութերի ձեռքբերում 19/9» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «72» չափաբաժիներում`

|  |  |
| --- | --- |
| ***Չափաբաժինների համարները*** | ***Չափաբաժնի անվանումը*** |
| ***1*** | ***Ակկու- Չեկ ակտիվ թեստ-երիզներ N50 տուփ*** |
| ***2*** | ***Ակկու- Չեկ պերֆորմա թեստ-երիզներ N50 տուփ*** |
| ***3*** | ***Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ*** |
| ***4*** | ***Ազոտական թթու*** |
| ***5*** | ***Ազոպիրամ*** |
| ***6*** | ***ախտորոշման նյութեր*** |
| ***7*** | ***բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02*** |
| ***8*** | ***Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |
| ***9*** | ***Իմերսիոն յուղ*** |
| ***10*** | ***Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/*** |
| ***11*** | ***Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |
| ***12*** | ***Կոմբուր թեստ 10-UX*** |
| ***13*** | ***Կատամին 50%*** |
| ***14*** | ***կալիումի յոդիդ r05ca02, s01xa04, v03ab21*** |
| ***15*** | ***Կոագուլոմետրի փորձանոթ և մագնիս 350x2*** |
| ***16*** | ***Կոագուլոմետր C2000-2 -ի տպիչ թուղթ*** |
| ***17*** | ***Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշան թեստ հավաքածու 4x5մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար*** |
| ***18*** | ***Ֆիբրինոգենի թեստ հավաքածու 6x3մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար*** |
| ***19*** | ***Յոդի պուրի*** |
| ***20*** | ***M-52 Diluent 20լիտր նոսրացնող լուծույթ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |
| ***21*** | ***M-52 Diff Lyse 500մլ Լիզ լուծույթ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |
| ***22*** | ***M-52 LH Lyse ԼՀ Լիզ լուծույթ 100մլ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |
| ***23*** | ***M68 Probe cleanser Մաքրող լուծույթ50մլ mindray BC-5150հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |
| ***24*** | ***Մաքրող, լվացող հիմնային լուծույթ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***25*** | ***Մաքրող, լվացող թթվաին լուծույթ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***26*** | ***Տպիչ թուղթ 50մմ լայնությամբ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***27*** | ***Գլյուկոզա + ԹԽՈՒԿ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***28*** | ***Խոլեստերին BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***29*** | ***ԱՍԱՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***30*** | ***ԱԼԱՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***31*** | ***Ամիլազա BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***32*** | ***Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու*** |
| ***33*** | ***Միզաթթու UricAcid /Միզաթթվի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |
| ***34*** | ***Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր ― ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |
| ***35*** | ***Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |
| ***36*** | ***Կրեատինին կինազա CK-NAC BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***37*** | ***Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմիններ Anti-TPO*** |
| ***38*** | ***Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ Anti-TG*** |
| ***39*** | ***Թիրեոտրոպ հորմոն TSH*** |
| ***40*** | ***Ազատ թիրoքսին FT4*** |
| ***41*** | ***Ազատ թրիյոդթիրոնին FT3*** |
| ***42*** | ***Ցիտոմեգալովիրուս CMV*** |
| ***43*** | ***Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HbA1C*** |
| ***44*** | ***Մայ-Գրյունվադի ներկ ֆիքսատոր*** |
| ***45*** | ***Ֆիքսատոր ցիտալոգիայի (պապ քսուքի)*** |
| ***46*** | ***Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |
| ***47*** | ***Ռեֆլոտրոն-կալիումի որ. տեստ- երիզներ*** |
| ***48*** | ***Տրիգլեցիրիդ TRIGLECERIDES /Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ-հավաքախու*** |
| ***49*** | ***ԳԳՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |
| ***50*** | ***Ստաֆիլակոկի հայտնաբերման թեստ (Express strep A test)*** |
| ***51*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |
| ***52*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |
| ***53*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |
| ***54*** | ***Վակումային փորձանոթի ասեղ 21G*** |
| ***55*** | ***Վակումային փորձանոթի ասեղ 21G*** |
| ***56*** | ***քլորհեքսիդին 20%*** |
| ***57*** | ***Քացախաթթու 33%*** |
| ***58*** | ***U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/*** |
| ***59*** | ***գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |
| ***60*** | ***Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու*** |
| ***61*** | ***Հեպատիտ C տեստ երիզներ HCV որակական*** |
| ***62*** | ***Տրոպոնինի հետազոտման թեստ*** |
| ***63*** | ***ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/*** |
| ***64*** | ***Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու*** |
| ***65*** | ***Լյամբլիայի հայնաբերման թեսթ (Giardia Lamblia stool test IgA/M/G)*** |
| ***66*** | ***Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/*** |
| ***67*** | ***Ցոլիկլոն անտի -Խմբակային շիճուկ AB 5մլ ֆլ.*** |
| ***68*** | ***Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/*** |
| ***69*** | ***Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ*** |
| ***70*** | ***Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ*** |
| ***71*** | ***Ֆենոֆտալինի 2% լուծույթ 100մլ*** |
| ***72*** | ***Ֆորմալին 37%*** |

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 4 հավելվածում։

**2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեն հայտով իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.

4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առկա է օրենքով սահմանված կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ` գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար.

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված դիմում-հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում 1-ին տեղը զբաղեցրած և (կամ) ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի դիմում-հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող`

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ։

2.5 Մասնակցին ներկայացվող`

1) <<Մասնագիտական փորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` համանման (նմանատիպ) պայմանագրի կատարման փորձառության մասին:

Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում Քիմիական /լաբորատոր/ նյութերի մատակարարում ապրանքների մատակարարված լինելը։

բ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պահանջը.

2) <<Տեխնիկական միջոցներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին.

բ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պահանջը.

3) <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն՝ կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին,

բ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պահանջը.

4) <<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

բ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պահանջը:

2.6 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.7 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի այդ պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած` սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

2) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի գնահատման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

3) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

**3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն երեք օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է նաև www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից։ Ընդ որում, մասնակիցը համակարգի միջոցով ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց ոչ ուշ, քան երկու օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ, որոնք նույն օրը հրապարակվում են տեղեկագրում։

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։

**4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` էլեկտրոնային աճուրդի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 13-րդ օրվա ժամը 14:00 -ը։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը`

1) հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն, որը ներառում է նաև`

ա) հայտարարություն՝ սույն հրավերով սահմանված մասնակ­ցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին,

բ) հայտարարություն՝ սույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր տվյալների համապատասխանության մասին,

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին,

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում մեջ նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում աճուրդի արդյունքները ամփոփվելուց հետո սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը ինքնաշխատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում: Եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում:

Ընդ որում սույն ենթակետով նախատեսված հայտարարությունը գնահատող հանձնաժողովին և հայտեր ներկայացրած մասնակիցներին հասանելի է դառնում բացառապես աճուրդի արդյունքներն ամփոփելուց հետո` ավտոմատ եղանակով:

զ) հայտարարություն՝ առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համապա­տասխանության վերաբերյալ, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում առաջարկվող ապրանքի անվանումը, ծագման երկիրը, ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը (այսուհետ` ապրանքի ամբողջական նկարագիր),

2) գնային առաջարկը ներկայացնում է համակարգի միջոցով:

**5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ**

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով` արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով համակարգը արտացոլում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում հարկի գումարի ավտոմատ հաշվարկման նպատակով մասնակիցը պարտադիր կարգով գնային առաջարկում նշում է հարկի դրույքաչափը: Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները գնային առաջարկները կարող են ներկայացնել ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ռուսական ռուբլիով, որոնք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլար՝ 483 դրամ , ռուբլի՝ 7 դրամ , եվրո՝ 546 դրամ փոխարժեքով:

**6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ**

**ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

**7. ԱՃՈՒՐԴԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂՆ**

**ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ**

**ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ**

7.1 Սույն հրավերով սահմանված` հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ` 2019.01.09. 14:00 -ին համակարգն հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին և գնահատող հանձնաժողովի բոլոր անդամներին միաժամանակ ավտոմատ եղանակով ուղարկում է ներկայացված նվազագույն գնային առաջարկը` առանց ավելացված արժեքի հարկի գումարի, ըստ չափաբաժինների էլեկտրոնային աճուրդը սկսելու օրը և ժամը, ինչպես նաև օգտագործվող էլեկտրոնային սար­քա­վո­րումների հետ անհատական կապուղի հաստատելու համար անհրաժեշտ տվյալները։

7.2 Էլեկտրոնային աճուրդը սկսվում է 2019.01.11. 14:00 -ին: Եթե աճուրդը սկսելու օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա աճուրդը սկսվում է տվյալ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա նույն ժամին: Աճուրդ չի կարող կազմակերպվել ոչ աշխատանքային օրերին կամ աշխատանքային օրվա ժամը 16:00-ից հետո:

7.3 Գնման ընթացակարգը 6 չափաբաժնից ավել կազմակերպված լինելու դեպքում էլեկտրոնային աճուրդը կազմակերպվում է միաժամանակ առավելագույնը 6 չափաբաժնի համար: 6-ից ավել չափաբաժինների դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդող 6 չափաբաժնի համար էլեկտրոնային աճուրդը սկսվում է չափաբաժինների նախորդ խմբի  էլեկտրոնային աճուրդի կազմակերպման համար սահմանված 30 րոպեն ավարտվելուց անմիջապես հետո: Եթե չափաբաժինների քանակը չի սպառվում մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 16:00, ապա մնացած չափաբաժինների համար էլեկտրոնային աճուրդ կազմակերպվում է տվյալ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ժամը 09:00-ին` հաշվի առնելով սույն կետով սահմանված պայմանները:

7.4 Աճուրդի ընթացքում ըստ չափաբաժինների կատարվող յուրաքանչյուր քայլի արդյունքում նվազեցվող գումարը չպետք է պակաս լինի աճուրդն սկսելու պահին այդ չափաբաժնի մասով ներկայացված նվազագույն գնային առաջարկի մեկ տոկոսից: Ընդ որում նվազեցվող գնային առաջարկները ներկայացվում են պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով, որը հաշվարկվում է քանակ x միավորի գին բանաձևով: Այն մասնակիցները, որոնք տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարեն ավելացված արժեքի հարկ, նվազեցվող գները ներկայացնում են առանց այդ հարկի գումարի հաշվարկման: Եթե տվյալ չափաբաժնի գծով աճուրդի ընդհանուր տևողության ընթացքում (30 րոպե) որևէ քայլ կատարելու պահից հաշված 5-րդ րոպեն լրանալը չի կատարվում նոր քայլ, ապա 5-րդ րոպեն լրանալու պահի դրությամբ աճուրդը տվյալ չափաբաժնի մասով համարվում է ամփոփված, և վերջին քայլը կատարած մասնակիցը համարվում է առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակից:

7.5 Մինչև աճուրդի ամփոփման համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետը լրանալը՝ համակարգն ավտոմատ եղանակով մասնակիցներին ներկայացնում է յուրաքանչյուր մասնակցի քայլը և այն կատարելու օրը, ժամը:

7.6 Աճուրդի բոլոր չափաբաժինների արդյունքներն ամփոփվելուց անմիջապես հետո համակարգի հրապարակային էջի "Հայտեր բաժնում" ավտոմատ եղանակով հրապարակվում են ըստ յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների համար սահմանված գները, աճուրդի արդյունքում հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների անվա­նումներն ու վերջիններիս կողմից հայտով և աճուրդն ամփոփվելու պահի դրությամբ ներկայացված գները, դիմում-հայտարարությունները, ինչպես նաև այն մասնակիցների տվյալներն ու գնային առաջարկները, որոնք աճուրդի ամփոփման արդյունքում գերազանցել են սահմանված գները: Համակարգը սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը միաժամանակ ավտոմատ եղանակով ուղարկում է գնահատող հանձնաժողովի անդամներին, քարտուղարին և հայտեր ներկայացրած մասնակիցներին:

7.7 Աճուրդի բոլոր չափաբաժինների արդյունքներն ամփոփվելու պահին, եթե մասնակիցների ներկայացրած գները գերա­զանցում են ըստ յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների համար գնման հայտով սահմանված գները, գնման ընթացակարգի տվյալ չափաբաժինը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա, հայտարարվում է չկայացած:

7.8 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե աճուրդի արդյունքներն ամփոփվելուց հետո պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր կամ քույր) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը ինքնաբացարկ է հայտնում տվյալ ընթացակարգից:

7.9 Աճուրդն ամփոփվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հրավիրվում է գնահատող հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում`

1) մերժվում են այն հայտերը, որոնց գները աճուրդի ամփոփումից հետո գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների համար սահմանված գները.

2) գնահատվում են մասնակիցների կողմից ներկայացված դիմում-հայտարարությունների` սույն հրավերի պահանջներին համապատասխանության հանգամանքը:

Դիմում-հայտարարությունների գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված մինչև հինգ, աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե արձանագրվում են անհամապատասխանություններ սույն հրավերի պահանջների նկատմամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը: Եթե սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը համակարգի միջոցով շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է.

3) ըստ չափաբաժինների որոշվում են առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցները:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի արդյունքներով կազմվում և հաստատվում է հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն:

7.10 Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը սույն հրավերի 1-ին մասի 7.9 կետում նշված նիստն ավարտվելուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը`

1) նիստի արձանագրության և տվյալ նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակ­ները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են սույն հրավերի 1-ին մասի 7.9 կետում նշված նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

2) armine\_vardanyan\_1973@mail.ru հասցեով գործող էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հայաստանի

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե (այսուհետ` կոմիտե) հարցում է ներկայացնում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը: Ընդ որում սույն ենթակետում հարցումն ուղարկվում է [Lena\_Najaryan@taxservice.am](mailto:Lena_Najaryan@taxservice.am) էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով [karine\_sargsyan@taxservice.am](mailto:karine_sargsyan@taxservice.am), [gayane\_antonyan@taxservice.am](mailto:gayane_antonyan@taxservice.am) և [procurement@minfin.am](mailto:procurement@minfin.am) էլեկտրոնային փոստի հասցեներին[[1]](#footnote-1).

3) համակարգի միջոցով առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին ուղարկում է ծանուցում, առաջարկելով ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում համակարգի միջոցով ներկայացնել`

ա. առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը.

բ. գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

գ. համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

դ. սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը:

Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթեր ընդհանրապես չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը հայտերի գնահատման նիստում մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտը և նույն նիստում հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով սույն հրավերի 1-ին մասի 7.9-ից 7.10-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:

7.11 Կոմիտեն սույն հրավերի 1-ին մասի 7.10 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով պատվիրատուին տրամա­դրում է հարցման մասին սույն հրավերի 6-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան տեղեկատվություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում կոմիտեից տեղեկատվության չստացման դեպքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը համարվում է իրականությանը համապատասխանող: Եթե կոմիտեի կողմից սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված տեղեկատվությամբ արձանագրվում է, որ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեցել է Օրենքով նախատեսված շեմը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ և պայմանագիրը կնքված չէ, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մեժվում է: Եթե սահմանված ժամկետում տրամադրված տեղեկատվության արդյունքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը որակվում է իրականությանը չհամապատասխանող, ապա հայտերի գնահատման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է` անկախ մասնակցի կողմից կոմիտեի տրամադրված տեղեկատվությունից տարբերվող տեղեկատվություն ներկայացվելու հանգամանքից:

7.12 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն տվյալ մասնակցի տվյալները` համապատասխան հիմքերով, գրավոր ուղարկում է լիազորված մարմին, որը դրանք ստանալուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր եղանակով տրամադրում է գնումների բողոքարկման խորհրդին: Ընդ որում, եթե մասնակցի` հրավերով նախատեսված գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին հայտով ներկայացված հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը կամ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

Սույն հրավերի 7.11-րդ կետով սահմանված` մասնակցության իրավունք չունենալու հիմքերի առկայության դեպքում սույն կետով նախատեսված տվյալները չեն ներկայացվում լիազորված մարմին, եթե մասնակիցը կամ կոմիտեն լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներկայացրել է մինչև հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստին հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

Սույն կետով նախատեսված լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներկայացվում է ինչպես առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից` կոմիտեից ստացված գրավոր տեղեկատվությունը գնահատող հանձնաժողովին ներկայացմամբ, այնպես էլ կոմիտեի կողմից տրված նոր տեղեկատվությամբ: Ընդ որում, գնահատող հանձնաժողովի կամ քարտուղարի կողմից կոմիտեին կրկնակի հարցում չի կատարվում:

7.13 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.10 կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված` առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը համակարգը ավտոմատ եղանակող միաժամանակ ուղարկում է գնահատող հանձնաժողովի անդամներին և քարտուղարին: Միաժամանակ Քարտուղարը համակարգի միջոցով հանձնաժողովի անդամներին ուղարկում է կոմիտեից ստացված տեղեկատվությունը: Հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը ստացվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը: Ընդ որում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրի համապա­տասխանությունը սույն հրավերի պահանջներին, իսկ անհամապատասխանություն արձանագրելու դեպքում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ պարտադիր և մանրամասն նկարագրվում են ապրանքի տեխնիկական բնութագրում սույն հրավերի պահանջների նկատմամբ արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7.14 Առաջին տեղն զբաղեցրած Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ մասնակիցը հրավերով նախատեսված` իր կողմից հաստատվող փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում:

Ընդ որում նշված ինչպես փաստաթղթերը էլեկտրոնային թվային ստորգրությամբ հաստատվելու դեպքում չեն կնքվում։

Հայաստանի Հանրա­պետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

7.15 Առաջին տեղը զբաղեցրած և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների:

7.16 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.13 կետով նախատեսված փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում`

1) հանձնաժողովը գնահատում է կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվության, ինչպես նաև առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին:

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի գնահատումն իրականացվում է դրանք ներկայացվելու օրվանից հաշված մինչև տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերը, ներառյալ` մասնակցության իրավունքը և ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը գնահատվում է բավարար, ապա վերջինս հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատաս­խանու­թյուններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխա­տանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդ որում ծանուցմանը պարտադիր կցվում է հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը, որում պարտադիր և մանրամասն պետք է նկարագրված լինեն գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները, ներառյալ ապրանքի ամբողջական նկարագրի վերաբերյալ:

7.17 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից արձանագրված անհամա­պա­տասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և նույն նիստում հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով սույն հրավերի 1-ին մասի 7.9-ից 7.16-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:

7.18 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում է սույն հրավերի 1-ին մասի 7.9-ից 7.16-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:

7.19 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի գնահատման և ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կազմվում է գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Հայտերի գնահատման նիստի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը նիստի արձանագրությունը հրապարակվում է տեղեկագրում:

7.20 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապա­տասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

7.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.20 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

7.22 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցներին ուղարկում է հանձնաժողովի նիստի արձանագրու­թյունը:

7.23 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

7.24 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում տաս օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել*,* որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առոչինչ է։

**8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ**

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.24 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն համակարգի միջոցով ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 7.24 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը:

8.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է համակարգի միջոցով: Ընդ որում պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

8.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։ Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 15 աշխատանքային օր:

8.5 Եթե ընտրված մասնակիցը`

1) ՀՀ ռեզիդենտ է, ապա պայմանագրի նախագիծը հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, իսկ պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովման բնօրինակը ներկայացնում է պատվիրատուին ուղղված ուղեկցող գրությամբ.

2) ՀՀ ռեզիդենտ չէ, ապա իր կողմից հաստատված` ստորագրված, իսկ կնիքի առկայության դեպքում նաև կնքված պայմանագրի և պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովման բնօրինակները ներկայացնում է պատվիրատուին ուղղված ուղեկցող գրությամբ:

8.6 Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ընտրված մասնակիցը`

1) ՀՀ ռեզիդենտ է, ապա պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագիրը հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում: Պայմանագիրը հաստատվելու օրը քարտուղարը այն ներբեռնում է համակարգ, որը նույն պահին ավտոմատ եղանակով պայմանագիրն ուղարկում է ընտրված մասնակցին.

2) ՀՀ ռեզիդենտ չէ, ապա պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագիրը ստորագրվում և կնքվում է: Նույն օրը քարտուղարը պայմանագրի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը ներբեռնում է համակարգ, որը նույն պահին ավտոմատ եղանակով պայմանագիրն ուղարկում է ընտրված մասնակցին: Միաժամանակ քարտուղարն ուղեկցող գրությամբ պայմանագրի բնօրինակը ուղարկում է ընտրված մասնակցին:

8.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 8.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

8.8 Պայմանագիրը կնքման օր է համարվում պատվիրատուի ղեկավարի կողմից այն հաստատվելու օրը: Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

**9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ**

9.1 Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում։Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի 10 տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում, պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000474» գանձապետական հաշվին: Պայմանագրի ապահովումը միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով ներկայացվելու դեպքում այն ներկայացվում է հավելված N 8-ով սահմանված ձևին համապատասխան:

9.2 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով:Ընդ որում` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնման գործարքների դեպքում կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթում որպես բենեֆիցիար նշվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: Կանխավճարի մարման կարգը սահմանած է պայմանագրի նախագծով։

9.3 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում`

1) մասնակիցը ընտրված է ճանաչվում մեկից ավել չափաբաժինների մասով, ապա կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ:

2) կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա պայմանագրի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով։

**10. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ**

10.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

10.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

**11. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)**

**ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ**

**ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

11.1 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, հանձնաժողովի և գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

11.2 Գնումների, այդ թվում բողոքի քննման հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։

11.3 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` գրավոր դիմում ներկայացնելով` աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի, պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

11.4 Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է`

1) պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը ներկայացնում է սույն հրավերի 1-ին մասի 7.24-րդ կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում.

2) գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները, ապա բողոքը ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալը:

11.5 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը) և հասցեն.

2) պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը: Ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է 30 հազար ՀՀ դրամ, որը վճարվում է ՀՀ պետական բյուջե` այդ նպատակով լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվին:

7) այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին բողոքը բավարարվելու դեպքում պետք է հետ փոխանցվի վճարը.

8) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

11.6 Բողոքը, այդ թվում՝ մասնակի, բավարարվելու մասին բողոքներ քննող անձի կողմից կայացված որոշումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը տվյալ բողոքը քննած և որոշում կայացրած բողոքներ քննող անձը գրավոր լիազորված մարմնին է տրամադրում բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի հետ վերադարձվող գումարը: Լիազորված մարմինը սույն կետում նշված փաստաթղթի պատճենը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրը ընթացքում բողոքարկման վճարը հետ է փոխանցում այն վճարած անձին` ներկայացված բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

11.7 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա բողոքն ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձն այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու երկու աշխատանքային օր ժամկետ։ Ընդ որում, եթե սույն հրավերի 1-ին մասի 11.4 կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում ներկայացված բողոքը չի բավարարել Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա սույն կետով սահմանված ժամկետում շտկված և գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքը համարվում է սահմանված ժամկետում ներկայացված:

11.8 Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝ բողոք ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը դիմում է պատվիրատուին` տվյալ բողոքի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելու պահանջով: Սույն կետում նշված փաստաթղթերը պատվիրատուն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնում է նման պահանջ ստանալու օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11.9 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա լինելու բողոքի քննության նպատակով հրավիրված նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։

11.10 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի պատճառաբանված որոշմամբ սույն կետով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև 10 օրացուցային օրով: Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումն իրավապարտադիր է, որը կարող է փոփոխվել կամ վերացվել, այդ թվում՝ մասնակի, միայն դատարանի կողմից:

11.11 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը`

1) իրավունք ունի պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

ա. արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ,

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման,

2) որոշում է կայացնում մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին.

3) հաշվառում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից ընդունված որոշումները և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն:

11.12 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։

11.13 Բողոքի քննությունը բաց է հանրության համար, բացառությամբ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների: Բողոքն ստանալու օրվանից հաշված՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը հայտարարություն է հրապարակում տեղեկագրում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

11.14 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 50-րդ հոդվածի համաձայն` բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։

11.15 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը որոշումն կայացնելու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշումը հրապարակում է տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը։ Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն տեղեկագրում հրապարակելուն հաջորդող օրը:

11.16 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։

11.17 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` Օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով և սույն հրավերի 11.13-րդ կետով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքի քննության արդյունքներով ընդունված որոշման՝ ուժի մեջ մտնելու օրը:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշմամբ կասեցումը կարող է հանվել, եթե պատվիրատուի ներկայացրած հիմնավորումների համաձայն, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը: Սույն կետով նախատեսված որոշումը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը հրապարակում է տեղեկագրում` այն կայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը:

**ՄԱՍ II**

**Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ**

**Է Լ Ե Կ Տ Ր Ո Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ճ ՈՒ Ր Դ Ի Հ Ա Յ Տ Ը**

**Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ**

**1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

**2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ**

2.1 Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման ձեռնարկով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Մասնակցի հայտը ներառում է ՝

1. ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի: Դիմում-հայտարարության ձևը մասնակիցը ներբեռնում է համակարգից: ՀՀ ռեզիդենտ`

ա. հանդիսացող մասնակիցը դիմում-հայտարարությունը հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում:

Ընդ որում նշված դիմում-հայտարարությունը, էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվելու դեպքում չի կնքվում։

Հաստատված դիմում-հայտարարությունը մասնակիցը ներբեռնում է համակարգ.

բ. չհանդիսացող մասնակիցը ստորագրում, իսկ կնիքի առկայության դեպքում նաև կնքում է դիմում հայտարարությունը, որի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը ներբեռնում է համակարգ.

2) ըստ չափաբաժինների նշված գնային առաջարկ, որում գումարը նշվում է միայն թվերով: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով համակարգը հաշվարկում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Այդ նպատակով մասնակիցը պարտադիր կարգով գնային առաջարկում նշում է հարկի դրույքաչափը: Համակարգն ավտոմատ եղանակով գնային առաջարկում նշված թվերը ցույց է տալիս նաև տառերով: Վերջնական ձևավորված գնային առաջարկը` արտահայտված տառերով և թվերով, համակարգը ավտոմատ եղանակով ներկայացնում է մասնակցի հաստատմանը: Ընդ որում գնային առաջարկը մասնակիցը կարող է լրացնել և հաստատել միայն իր կողմից հաստատված դիմում-հայտարարությունը համակարգ ներբեռնելուց հետո սույն ընթացակարգի համար ստացված եզակի ծածկագիրը (PIN-կոդ) համակարգից ստանալուց հետո: Հայտը համարվում է համակարգի կողմից ընդունված, եթե մասնակիցը հաստատում է գնային առաջարկը:

2.2 Սույն ընթացակարգում հետագա գործողությունները, ներառյալ աճուրդի ընթացքում նվազեցվող գնային առաջարկների ներկայացումը, մասնակիցը կարող է իրականացնել բացառապես սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետում նշված եզակի ծածկագիրը (PIN-կոդը) օգտագործելու միջոցով: Ընդ որում եզակի ծածկագիրը (PIN-կոդը) մասնակցի գրանցահաշվում (համակարգում մասնակցի անձնական տիրույթ, պրոֆիլ) երևում է մեկ անգամ, որը ավտոմատ ուղարկվում է նաև համակարգում մասնակցի կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Մասնակիցը պատասխանատու է ծածկագրի անվտանգության ու գաղտնիության, ինչպես նաև՝ այդ ծածկագրով համակարգում ցանկացած գործողություն իրականացնլու համար: Ծածկագիրը (PIN-կոդը) համակարգը տրամադրում է միայն մեկ անգամ և ենթակա չէ վերականգնման:

2.3 Մինչև հայտերի բացման վերջնաժամկետի լրանալը մասնակիցը կարող է համակարգի միջոցով չեղարկել իր հայտը և ուղարկել նոր հայտ, կամ հրաժարվել ընթացակարգին մասնակցելուց: Սույն կետի համաձայն ուղարկված նոր հայտի դեպքում համակարգը մասնակցին տրամադրում է նոր եզակի ծածկագիր (PIN-կոդ):

2.4 Աճուրդի փուլում մասնակիցը նվազեցվող գնային առաջարկները ներկայացնում է սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգով` առանց դիմում հայտարարությունը համակարգ ներբեռնելու հանգամանքի:

**3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ**

3.1 Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը համակարգի միջոցով, հանձնաժողովին է ներկայացնում սույն հրավերի 2-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում են՝

ա. իր կողմից հաստատված` առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 3-ի.

բ. գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

գ. համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից` համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության:

դ. զ. սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը

3.2 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե սույն հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնում է գործակալը, ապա ներկայացվում է նաև վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

3.3 Սույն հրավերի հիման վրա առաջին տեղն զբաղեցնող մասնակցի կողմից ներկայացվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

**Հավելված N 1**

«ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» **ծածկագրով**

**Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

**ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

###### Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից «ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» ծածկագրով հայտարարված

էլեկտրոնային աճուրդի չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` :

մասնակցի անվանումը հարկի վճարողի հաշվառման համարը

Միաժամանակ սույնով ես՝ -ի տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ս  մասնակցի անվանումը տնօրենի (լիազորված անձի) անուն ազգանունը

հայտարարում և հավաստում եմ, որ

1. 1) «ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին հայտով գնային առաջարկը ներկայացվել, իսկ աճուրդի ընթացքում նոր գնային առաջարկները ներկայացվելու են իմ կողմից:

2) -ն բավարարում է 1) «ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9»

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների պահանջներին:

3) -ն 1) «ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» ծածկագրով

մասնակցի անվանումը

էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում`

ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

բ. բացակայում է էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված` -ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև  -ն ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու

մասնակցի անվանումը

օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)\* և հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Անունը Ազգանունը Հայրանունը | ՀՀ քաղաքացիների համար` նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը | Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4) -ի կողմից 1) «ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» ծածկագրով

մասնակցի անվանումը

էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու նպատակով սույն դիմում-հայտարարությունում նշված չափաբաժնի (չափաբաժինների) մասով առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են նույն հրավերի համապատասխան չափաբաժնում (չափաբաժիններում) նշված ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին:

-ն պարտավորվում է առաջին տեղը

մասնակցի անվանումը

զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում 1) «ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել իր կողմից առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների)` անվանումը , ծագման երկիրը և տեխնիկական բնութագրերը (ապրանքի ամբողջական նկարագիր):

Միաժամանակ հաստատում եմ, որ էլեկտրոնային աճուրդի մասնակցության դիմում-հայտարարությունում, ինչպես նաև այսուհետ համակարգով սույն ընթացակարգի կամայական փուլում (գնառաջարկ, որակավորում, պայմանագրի կնքում և այլն) տրամադրված ամբողջ տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը: Հավաստում եմ նաև, որ տեղեկացված եմ, որ դիմում-հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո համակարգի կողմից տրամադրված եզակի ծածկագիրը (PIN կոդը) հանդիսանում է փակ գաղտնի տեղեկատվություն, և որ պատասխանատու եմ ինձ տրամադրված ծածկագրի անվտանգության ու գաղտնիության, ինչպես նաև՝ համակարգում կատարված ցանկացած գործողության համար:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի (լիազորված անձի) պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*\* Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները:*

**Հավելված 2**

«ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» **ծածկագրով**

**էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

**ԴԻՄՈՒՄ**

**առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից հրավերով պահանջվող**

**փաստաթղթերի ներկայացման**

-ն, որպես «ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9»

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը

ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, կից ներկայացնում է առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը, ինչպես նաև.

* գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,\*
* համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը\*\*,
* սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը

:

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրություն

Կ. Տ.

*\** եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով,

\*\* եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

***Հավելված 3***

«ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» **ծածկագրով**

**էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

### **ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

### **առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

-ն, որպես «ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9»

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը

ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի` անվանումը, , ծագման երկիրը և տեխնիկական բնութագրերը.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չափաբաժնի համար** | **Առաջարկվող ապրանքի** | | | | |
| **անվանումը** | **ապրանքային նշանը** | **արտադրողի անվանումը** | **ծագման երկիրը** | **տեխնիկական բնութագրերը** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրություն

Կ. Տ.

### 

**Հավելված 4**

«ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» **ծածկագրով**

**Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի**

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N**

Հ․Հ․ « » 20 թ.

Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ը ի դեմս Վարդանյան Լուսինե-ի, որը գործում է Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ը, ի դեմս տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ի, որը գործում է -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Գնորդն իրավունք ունի`**

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք`

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

**2.2 Գնորդը պարտավոր է`**

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

**2.3 Վաճառողն իրավունք ունի`**

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։

**2.4 Վաճառողը պարտավոր է`**

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

**3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ ։ Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

3.2 ։

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի 8.15 կետում նշված համաձայնագրին կից վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

**4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ**

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված պպրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

**5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահման­ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանա­գրությունը:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով[[2]](#footnote-2)։

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Գնորդի կողմից այն ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը[[3]](#footnote-3):

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում[[4]](#footnote-4)

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները[[5]](#footnote-5):

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա­վորու­թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատա­րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Պայմանագիրը կազմված է էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**    Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ  ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարներ 42  agarak-hosp@mail.ru 028660687,028660685  ՎՏԲ Հայաստան բանկ Մեղրիի մ/ճ  16099003354200 09705024  Վարդանյան Լուսինե  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։*

*Հավելված N 1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | | | | | | | | | | |
| ***հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***անվանումը եւ ապրանքային նշանը*** | ***արտադրողի անվանումը եւ ծագման երկիրը*** | ***տեխնիկական բնութագիրը*** | ***չափման միավորը*** | ***միավոր գինը/ՀՀ դրամ*** | ***ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ*** | ***ընդհանուր քանակը*** | ***Մատակարարում*** | | | |
| ***1*** | ***33211120/507*** | ***Ակկու- Չեկ ակտիվ թեստ-երիզներ N50 տուփ*** |  | ***Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ` նախատեսված Ակկու- Չեկ ակտիվ սարքի համար,տուփի պարունակություն 50թեստ : Նախատեսված փակ համակարգի համար: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական: Չափման նվազագույն միջակայք` 1.1մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս քան 15 վրկ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_1\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***2*** | ***33211120/508*** | ***Ակկու- Չեկ պերֆորմա թեստ-երիզներ N50 տուփ*** |  | ***Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ` նախատեսված Ակկու- Չեկ պերֆորմա սարքի համար, տուփի պարունակություն 50թեստ : Նախատեսված փակ համակարգի համար: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական: Չափման նվազագույն միջակայք` 1.1մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս քան 15 վրկ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_2\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***3*** | ***33141130/503*** | ***Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ*** |  | ***100մլ , գդալով:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_3\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1000*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***4*** | ***33121270/542*** | ***Ազոտական թթու*** |  | ***Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_4\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***մլ*** |  |  | ***500*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***5*** | ***33691176/586*** | ***Ազոպիրամ*** |  | ***Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_5\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***5*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***6*** | ***33121270/540*** | ***ախտորոշման նյութեր*** |  | ***Աղաթթու: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_6\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***մլ*** |  |  | ***3000*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***7*** | ***33691153/504*** | ***բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02*** |  | ***100գր Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_7\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***20*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***8*** | ***33211310/502*** | ***Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  | ***"Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված ՖԵԿ ապարատի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 120 թեստ: Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_8\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***9*** | ***33121270/541*** | ***Իմերսիոն յուղ*** |  | ***Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_9\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***մլ*** |  |  | ***200*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***10*** | ***33211130/505*** | ***Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/*** |  | ***Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված ՖԵԿ ապարատի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 200թեստ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_10\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***11*** | ***33211300/505*** | ***Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  | ***Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված ՖԵԿ ապարատի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ): Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_11\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***12*** | ***33211110/502*** | ***Կոմբուր թեստ 10-UX*** |  | ***Մեզի որոշման թեստ հավաքածու Urisys 1100 անալիզատորի համար: Տուփի պարունակություն 100 թեստ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_12\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***9*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***13*** | ***24451141/505*** | ***Կատամին 50%*** |  | ***Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_13\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***լիտր*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***14*** | ***33611430/507*** | ***կալիումի յոդիդ r05ca02, s01xa04, v03ab21*** |  | ***Չափը՝ 0,5կգ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_14\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***15*** | ***33691162/512*** | ***Կոագուլոմետրի փորձանոթ և մագնիս 350x2*** |  | ***Չափը 350X2: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_15\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***16*** | ***33691162/514*** | ***Կոագուլոմետր C2000-2 -ի տպիչ թուղթ*** |  | ***Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_16\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***17*** | ***33691162/513*** | ***Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշան թեստ հավաքածու 4x5մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար*** |  | ***4x5մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար :Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_17\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***18*** | ***33691162/515*** | ***Ֆիբրինոգենի թեստ հավաքածու 6x3մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար*** |  | ***6x3մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_18\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***19*** | ***33691162/516*** | ***Յոդի պուրի*** |  | ***Չափը՝ 0,5կգ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_19\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***20*** | ***33691162/517*** | ***M-52 Diluent 20լիտր նոսրացնող լուծույթ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |  | ***Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 Diluent 20լիտր ), նախատեսված (mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_20\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***8*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***21*** | ***33691162/518*** | ***M-52 Diff Lyse 500մլ Լիզ լուծույթ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |  | ***Լիզիսի լուծույթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 Diff Lyse 500մլ), նախատեսված mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_21\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***8*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***22*** | ***33691162/519*** | ***M-52 LH Lyse ԼՀ Լիզ լուծույթ 100մլ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |  | ***Լիզիսի լուծույթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (M-52 LH Lyse ԼՀ Լիզ լուծույթ 100մլ ), նախատեսված mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_22\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***10*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***23*** | ***33691162/520*** | ***M68 Probe cleanser Մաքրող լուծույթ50մլ mindray BC-5150հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |  | ***Մաքրող լուծույթ50մլ mindray BC-5150հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_23\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***24*** | ***33691162/521*** | ***Մաքրող, լվացող հիմնային լուծույթ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***Հիմնային լուծույթ 3x35մլ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_24\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***25*** | ***33691162/522*** | ***Մաքրող, լվացող թթվաին լուծույթ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***3x35մլ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_25\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***26*** | ***33141211/523*** | ***Տպիչ թուղթ 50մմ լայնությամբ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***50մմ լայնությամբ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համարՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_26\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***27*** | ***33211120/509*** | ***Գլյուկոզա + ԹԽՈՒԿ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ:): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_27\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***28*** | ***33211130/506*** | ***Խոլեստերին BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ:): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_28\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***29*** | ***33691162/532*** | ***ԱՍԱՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***"ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ): ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_29\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***30*** | ***33691162/524*** | ***ԱԼԱՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***"ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ): ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: ՀՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_30\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***31*** | ***33691162/525*** | ***Ամիլազա BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***"Ամիլազա նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ): ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_31\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***32*** | ***33211150/503*** | ***Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու*** |  | ***"Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ): Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_32\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***33*** | ***33211170/504*** | ***Միզաթթու UricAcid /Միզաթթվի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  | ***"Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ((ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ): Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր):Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_33\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***34*** | ***33211140/503*** | ***Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր ― ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  | ***Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ): Բիլիռուբին (ընդհանուր) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_34\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***35*** | ***33211160/504*** | ***Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  | ***Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ): Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր):Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_35\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***36*** | ***33691162/526*** | ***Կրեատինին կինազա CK-NAC BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***Կրեատինին կինազայի CK-NAC որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 150թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ): Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_36\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***37*** | ***33211390/503*** | ***Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմիններ Anti-TPO*** |  | ***Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմիններ (Anti-TPO) Mindray MR-96A իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար:Մեթոդ` իմունոֆերմենտատիվ անալիզ:Ֆորմատ` 90-100 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_37\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***38*** | ***33691162/527*** | ***Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ Anti-TG*** |  | ***Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ (Anti-Tg) Mindray MR-96A իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար:Մեթոդ` իմունոֆերմենտատիվ անալիզ:Ֆորմատ` 90-100 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_38\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***39*** | ***33211350/503*** | ***Թիրեոտրոպ հորմոն TSH*** |  | ***Թիրեոտրոպ հորմոն (Elecsys TSH) Mindray MR-96A իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար:Մեթոդ` իմունոֆերմենտատիվ անալիզ:Ֆորմատ` 90-100 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_39\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***40*** | ***33211370/503*** | ***Ազատ թիրoքսին FT4*** |  | ***Ազատ թիրoքսին (Elecsys FT4) Mindray MR-96A անալիզատորի համար:Մեթոդ` իմունոֆերմենտատիվ անալիզ:Ֆորմատ` 90-100 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_40\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***41*** | ***33211380/503*** | ***Ազատ թրիյոդթիրոնին FT3*** |  | ***Ազատ թրիյոդթիրոնինի ( FT3) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու:Mindray MR-96A իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար:Մեթոդ` իմունոֆերմենտատիվ անալիզ:Ֆորմատ` 90-100 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայությունՀանձնելու պահին: պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_41\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***42*** | ***33691162/528*** | ***Ցիտոմեգալովիրուս CMV*** |  | ***Ցիտոմեգալովիրուս (CMV LgM) Mindray MR-96A իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար:Մեթոդ` իմունոֆերմենտատիվ անալիզ:Ֆորմատ` 90-100 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայությունՊայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_42\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***43*** | ***33691162/529*** | ***Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HbA1C*** |  | ***Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին (HBA1c)նախատեսված BA88A բաց համակարգի բիոքիմիական վերլուծիչի համար:Ֆորմատ` 100-200թեսթ:Ստուգվող նմուշ` երակային ընդհանուր արյան:Ֆիրմային նշանի առկայությունըՊահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_43\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***44*** | ***33121270/543*** | ***Մայ-Գրյունվադի ներկ ֆիքսատոր*** |  | ***Արյան քսուքները ֆիքսելու համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_44\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***մլ*** |  |  | ***500*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***45*** | ***33691162/531*** | ***Ֆիքսատոր ցիտալոգիայի (պապ քսուքի)*** |  | ***Պապ քսուքները ապակու վրա ֆիքսելու համարՀանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_45\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***46*** | ***33211300/504*** | ***Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  | ***Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: ): Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_46\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***47*** | ***33211290/505*** | ***Ռեֆլոտրոն-կալիումի որ. տեստ- երիզներ*** |  | ***Կալիումի որոշման համար նախատեսված ստրիպեր` Ռեֆլետրոնի համար : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 30թեստ ): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_47\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***48*** | ***33211180/503*** | ***Տրիգլեցիրիդ TRIGLECERIDES /Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ-հավաքախու*** |  | ***"Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_48\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***49*** | ***33691162/533*** | ***ԳԳՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  | ***"Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ:): ԳԳՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_49\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***1*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***50*** | ***33691162/539*** | ***Ստաֆիլակոկի հայտնաբերման թեստ (Express strep A test)*** |  | ***Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_50\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***100*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***51*** | ***33191320/507*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |  | ***K2EDTA 2մլ (մանուշակագույն): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_51\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3000*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***52*** | ***33191320/508*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |  | ***հելո+կլոտ ակտիվատոր 5մլ (դեղին կամ կարմիր): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_52\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3500*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***53*** | ***33191320/509*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |  | ***NaCi 3,6մլ (կապույտ) : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_53\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2000*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***54*** | ***33141146/506*** | ***Վակումային փորձանոթի ասեղ 21G*** |  | ***Չափսը 21G: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_54\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4500*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***55*** | ***33141146/507*** | ***Վակումային փորձանոթի ասեղ 21G*** |  | ***Չափսը 22G: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_55\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4000*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***56*** | ***33631240/507*** | ***քլորհեքսիդին 20%*** |  | ***Քլորհեքսիդին 20%:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_56\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***10*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***57*** | ***33121270/544*** | ***Քացախաթթու 33%*** |  | ***Քացախաթթու 33% :Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_57\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***մլ*** |  |  | ***3000*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***58*** | ***33211250/502*** | ***U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/*** |  | ***"C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: "( Կցված ֆայլ՝ lot\_58\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***59*** | ***33211120/510*** | ***գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  | ***Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված ՖԵԿ ապարատի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ ): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_59\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***6*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***60*** | ***33211320/502*** | ***Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու*** |  | ***Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_60\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***61*** | ***33691162/534*** | ***Հեպատիտ C տեստ երիզներ HCV որակական*** |  | ***Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային,): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_61\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***150*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***62*** | ***33691162/535*** | ***Տրոպոնինի հետազոտման թեստ*** |  | ***(Տրոպոնինի) որոշման թեստ հավաքածու : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_62\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***60*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***63*** | ***33211230/502*** | ***ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/*** |  | ***Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ): Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_63\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***2*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***64*** | ***33211110/503*** | ***Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու*** |  | ***Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_64\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***12*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***65*** | ***33691162/538*** | ***Լյամբլիայի հայնաբերման թեսթ (Giardia Lamblia stool test IgA/M/G)*** |  | ***(Giardia Lamblia stool test IgA/M/G) թեստ :Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_65\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***30*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***66*** | ***33211190/503*** | ***Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/*** |  | ***Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_66\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***67*** | ***33691162/537*** | ***Ցոլիկլոն անտի -Խմբակային շիճուկ AB 5մլ ֆլ.*** |  | ***Ցոլիկլոն հակա - AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_67\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***6*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***68*** | ***33211200/503*** | ***Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/*** |  | ***Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_68\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***69*** | ***33211220/503*** | ***Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ*** |  | ***Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_69\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***4*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***70*** | ***33211210/503*** | ***Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ*** |  | ***Ցոլիկլոն հակա - C: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_70\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***հատ*** |  |  | ***3*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***71*** | ***24451141/508*** | ***Ֆենոֆտալինի 2% լուծույթ 100մլ*** |  | ***2% լուծույթ 100մլ շշիկ : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:( Կցված ֆայլ՝ lot\_71\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***լիտր*** |  |  | ***0.5*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում*** | | | | |
| ***72*** | ***24451141/509*** | ***Ֆորմալին 37%*** |  | ***Ֆորմալինի 37% լուծույթ:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:Բոլոր չափաբաժինների համար Ծանոթություն1 Նշված քանակները առավելագույնն են, Ծանոթություն 2 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:( Կցված ֆայլ՝ lot\_72\_i\_texnikakan\_bnutagir.xls )*** | ***լիտր*** |  |  | ***20*** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Հասցե*** | ***Ենթակա քանակներ*** | ***Ժամկետներ*** | | ***ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42*** | ***Ըստ պատվերի*** | ***Փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Նրանից հետո յուրաքանչյուր պատվեր ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:*** | | | | |

\*\* *Այս սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ  ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարներ 42  agarak-hosp@mail.ru 028660687,028660685  ՎՏԲ Հայաստան բանկ Մեղրիի մ/ճ  16099003354200  09705024  Վարդանյան Լուսինե  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված N 2*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

**­­­­­­­­­­­­­­**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***անվանումը*** | ***դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում\*\**** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | ***հունվար*** | ***փետրվար*** | ***մարտ*** | ***ապրիլ*** | ***մայիս*** | ***հունիս*** | ***հուլիս*** | ***օգոստոս*** | ***սեպտեմբեր*** | ***հոկտեմբեր*** | ***նոյեմբեր*** | ***դեկտեմբեր*** | ***Ընդամենը*** |
| ***1*** | ***33211120/507*** | ***Ակկու- Չեկ ակտիվ թեստ-երիզներ N50 տուփ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** | ***33211120/508*** | ***Ակկու- Չեկ պերֆորմա թեստ-երիզներ N50 տուփ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | ***33141130/503*** | ***Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4*** | ***33121270/542*** | ***Ազոտական թթու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5*** | ***33691176/586*** | ***Ազոպիրամ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | ***33121270/540*** | ***ախտորոշման նյութեր*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7*** | ***33691153/504*** | ***բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***8*** | ***33211310/502*** | ***Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***9*** | ***33121270/541*** | ***Իմերսիոն յուղ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10*** | ***33211130/505*** | ***Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***11*** | ***33211300/505*** | ***Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***12*** | ***33211110/502*** | ***Կոմբուր թեստ 10-UX*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13*** | ***24451141/505*** | ***Կատամին 50%*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***14*** | ***33611430/507*** | ***կալիումի յոդիդ r05ca02, s01xa04, v03ab21*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***15*** | ***33691162/512*** | ***Կոագուլոմետրի փորձանոթ և մագնիս 350x2*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***16*** | ***33691162/514*** | ***Կոագուլոմետր C2000-2 -ի տպիչ թուղթ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***17*** | ***33691162/513*** | ***Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշան թեստ հավաքածու 4x5մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***18*** | ***33691162/515*** | ***Ֆիբրինոգենի թեստ հավաքածու 6x3մլ նախատեսված PRECiL C2000-2 կոագուլոմետրի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***19*** | ***33691162/516*** | ***Յոդի պուրի*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***20*** | ***33691162/517*** | ***M-52 Diluent 20լիտր նոսրացնող լուծույթ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***21*** | ***33691162/518*** | ***M-52 Diff Lyse 500մլ Լիզ լուծույթ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***22*** | ***33691162/519*** | ***M-52 LH Lyse ԼՀ Լիզ լուծույթ 100մլ mindray BC-5150 հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***23*** | ***33691162/520*** | ***M68 Probe cleanser Մաքրող լուծույթ50մլ mindray BC-5150հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***24*** | ***33691162/521*** | ***Մաքրող, լվացող հիմնային լուծույթ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***25*** | ***33691162/522*** | ***Մաքրող, լվացող թթվաին լուծույթ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***26*** | ***33141211/523*** | ***Տպիչ թուղթ 50մմ լայնությամբ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***27*** | ***33211120/509*** | ***Գլյուկոզա + ԹԽՈՒԿ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***28*** | ***33211130/506*** | ***Խոլեստերին BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***29*** | ***33691162/532*** | ***ԱՍԱՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***30*** | ***33691162/524*** | ***ԱԼԱՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***31*** | ***33691162/525*** | ***Ամիլազա BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***32*** | ***33211150/503*** | ***Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***33*** | ***33211170/504*** | ***Միզաթթու UricAcid /Միզաթթվի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***34*** | ***33211140/503*** | ***Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր ― ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***35*** | ***33211160/504*** | ***Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***36*** | ***33691162/526*** | ***Կրեատինին կինազա CK-NAC BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***37*** | ***33211390/503*** | ***Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմիններ Anti-TPO*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***38*** | ***33691162/527*** | ***Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ Anti-TG*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***39*** | ***33211350/503*** | ***Թիրեոտրոպ հորմոն TSH*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***40*** | ***33211370/503*** | ***Ազատ թիրoքսին FT4*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** | ***33211380/503*** | ***Ազատ թրիյոդթիրոնին FT3*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***42*** | ***33691162/528*** | ***Ցիտոմեգալովիրուս CMV*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***43*** | ***33691162/529*** | ***Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HbA1C*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***44*** | ***33121270/543*** | ***Մայ-Գրյունվադի ներկ ֆիքսատոր*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***45*** | ***33691162/531*** | ***Ֆիքսատոր ցիտալոգիայի (պապ քսուքի)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***46*** | ***33211300/504*** | ***Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***47*** | ***33211290/505*** | ***Ռեֆլոտրոն-կալիումի որ. տեստ- երիզներ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***48*** | ***33211180/503*** | ***Տրիգլեցիրիդ TRIGLECERIDES /Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ-հավաքախու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***49*** | ***33691162/533*** | ***ԳԳՏ BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***50*** | ***33691162/539*** | ***Ստաֆիլակոկի հայտնաբերման թեստ (Express strep A test)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***51*** | ***33191320/507*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***52*** | ***33191320/508*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***53*** | ***33191320/509*** | ***Վակումային փորձանոթ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***54*** | ***33141146/506*** | ***Վակումային փորձանոթի ասեղ 21G*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***55*** | ***33141146/507*** | ***Վակումային փորձանոթի ասեղ 21G*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***56*** | ***33631240/507*** | ***քլորհեքսիդին 20%*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***57*** | ***33121270/544*** | ***Քացախաթթու 33%*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***58*** | ***33211250/502*** | ***U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***59*** | ***33211120/510*** | ***գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***60*** | ***33211320/502*** | ***Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***61*** | ***33691162/534*** | ***Հեպատիտ C տեստ երիզներ HCV որակական*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***62*** | ***33691162/535*** | ***Տրոպոնինի հետազոտման թեստ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***63*** | ***33211230/502*** | ***ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***64*** | ***33211110/503*** | ***Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***65*** | ***33691162/538*** | ***Լյամբլիայի հայնաբերման թեսթ (Giardia Lamblia stool test IgA/M/G)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***66*** | ***33211190/503*** | ***Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***67*** | ***33691162/537*** | ***Ցոլիկլոն անտի -Խմբակային շիճուկ AB 5մլ ֆլ.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***68*** | ***33211200/503*** | ***Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***69*** | ***33211220/503*** | ***Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***70*** | ***33211210/503*** | ***Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***71*** | ***24451141/508*** | ***Ֆենոֆտալինի 2% լուծույթ 100մլ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***72*** | ***24451141/509*** | ***Ֆորմալին 37%*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ  ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարներ 42  agarak-hosp@mail.ru 028660687,028660685  ՎՏԲ Հայաստան բանկ Մեղրիի մ/ճ  16099003354200  09705024  Վարդանյան Լուսինե  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված N 3*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

|  |  |
| --- | --- |
| Պայմանագրի կողմ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Պատվիրատու  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների,  մատուցված ծառայությունների | | | | | | | |
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

|  |  |
| --- | --- |
| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքն ընդունեց |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

*Հավելված 3.1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -ի (այսուհետ` Գնորդ) և

Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20 թ. -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

|  |  |
| --- | --- |
| **Հանձնեց** | **Ընդունեց** |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Հավելված 5

« ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9 »**\*** ծածկագրով

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշմամբ հաստատված "Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման "

կարգի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

-ի կարիքների համար կազմակերպված

պատվիրատուի անվանումը ընթացակարգի ծածկագիրը

ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի -ի N որոշմամբ 1-ին տեղ է զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցը (մասնակիցները)`

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցի | | |
| անվանումը | հարկ վճարողի  հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշմամբ հաստատված "Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման " կարգի 20-րդ կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակցի` նույն կարգի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

ընթացակարգի ծածկագիրը անունը, ազգանունը ստորագրություն

20 թ.

*:*

Հավելված 6

«ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9» ծածկագրով

էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշմամբ հաստատված "Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման "

կարգի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հարցման մասին

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընթացակարգի ծածկագիրը | Պատվիրատուի անվանումը | Մասնակցի | | | | | | | | |
| անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարի չափը/ՀՀ դրամ | հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ | | | | հայտը ներկայացվելուն նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների և ակտիվների հաշվապահական հավեկշռային արժեքը/ՀՀ դրամ | |
| ակտիվներ | պարտավորություն |
| 20..թ. | 20..թ. | 20..թ. | Ընդամենը |  |  |
| ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9 | Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Տեղեկատվությունը տրվել է  վարչության աշխատակից -ի կողմից

վարչության անվանումը անունը, ազգանունը ստորագրություն

*Հավելված 7*

*«*ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9*»\* ծածկագրով*

*էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի*

**ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

**(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

ք. Երևան « » 20 թ.\*\*

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումըԸնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. **Համաձայնության առարկան**

* 1. Ընկերությունը մասնակցում է Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ \* (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից

կազմակերպված` ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ` Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. **Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ \*\* (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ)։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`**

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\* լրացվում է մասնակցի կողմից*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ[[6]](#footnote-6)** | |
| 2. Թիվ | |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն )` | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն ՓԲԸ | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 09705024 | |
| 12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` ՎՏԲ Հայաստան բանկ Մեղրիի մ/ճ | |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 16099003354200 | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` | |
| 17.Գործարքի /վճարման/ նպատակը`*(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)* | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.բ.  Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները`  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն    /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/    /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ.  24.գ "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ թ. | 23.բ. Կ.Տ.    23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. |

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | **<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները** | **Նշված դաշտի/**  **վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում** | **Վավերապայմանի լրացման պահանջը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** | **Վավերապայմանը**  **լրացնող կողմը`**  **շահառուն կամ վճարողը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը,  որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին)  Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր  այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ  դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից  թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝  լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից  թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր  վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

1. *Կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի մասով չի գնահատվում:* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:* [↑](#footnote-ref-2)
3. Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը կիրառելի  չէ: [↑](#footnote-ref-3)
4. Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով: [↑](#footnote-ref-4)
5. Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով: [↑](#footnote-ref-5)
6. *Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:* [↑](#footnote-ref-6)